## Sheet1
中山大学附属第一（南沙）医院科研楼6楼UPS设备故障维修方案报价单
序号 | 科室 | 项目 | 维修内容描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计价（元） | 实施方案或备注
2 | 科研楼6楼 | UPS故障维修 | EXM2 10OKVA UPS，三进三出100K； 机器序列号：2101202835221C940009 1、UPS故障内容：故障显示“组件1模块主路熔丝断”告警。 针对UPS自身故障进行全面排查和维修恢复正常状态，提供UPS同样的故障1年（7*24小时障响应服务）保修保障服务； 2、维修完成后，对UPS配套蓄电池组进行带载放电测试，（采用带实际负载进行放电，采用切断整流器输入开关方式进行放电，确保放电过程中若因电池故障或老化、逆变器故障时，负载可以不间断由UPS自动旁路供电）。 | 维谛 | 台 | 1 |  |  | UPS同样故障保修1年。
总价
1.项目为总价包干（含税费、人工费、材料费等）； 2.供应商须严格按照清单要求参与报价，不得擅自修改清单内容，否则报价无效；清单内容具体以现场勘查实际情况为准，若有错漏请及时与甲方项目负责人联系； 3.主机维修恢复以后能够与现用蓄电池组有效连接正常投入使用，通过验收后，供应商须提供为期1年的质保服务，提供每年2次的维保服务，质保期内出现问题，乙方接甲方通知后应在当天甲方正常上班时间内(工作日8:00-12:00,14:30-17:30)抵达现场进行处理，无法立行解决的经与甲方协商后出具解决期限承诺函。
报价单位（加盖公章）：
报价单位现场负责人：
报价日期：