-30度冰箱

一、采购需求

- 样式：立式，单门。

- 箱内有效容积：≥308L。

- 微电脑温度控制系统，设定温度在-10℃~-30℃或更广范围调节，控温精度≤0.1℃。

- LCD显示界面，白色灯光显示箱内实时温度数据，显示精度≤0.1℃。

- 外部尺寸（宽*深*高mm）：≤700*690*1920。

- 内部尺寸(宽*深*高mm）：≥540*450*1275。

- 箱壳及内胆：PCM钢板

- 发泡层：高密度LBA发泡保温技术，。

- 标配≥7层注塑抽屉。

- 制冷剂：采用无氟环保碳氢制冷剂

- 具备压机延时保护、压机高温保护、停机间隔保护、断电记忆保护、显示面板密码保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定。

12.标配后备电池，断电后可继续提供报警功能，并实时显示箱内温度变化。

二、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）