中山大学附属第一医院住院部污水处理站

设备设施净化消毒处理项目报价表

| 序号 | 内容 | 处理要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气及通风管 |  | m | 80 |  |  | 含高空作业费 |
| 2 | 剩余污水后续净化处理 |  | m3 | 1500 |  |  |  |
| 3 | 临时水泵及接驳处理 |  | 项 | 1 |  |  | 不含隔油池 |
| 4 | 水池消毒处理 | 调节池、生化池、沉淀池、消毒池、清水池 | m2 | 200 |  |  | 不含隔油池 |
| 5 | 污泥池消毒处理 | 清淤、消毒加外运 | m3 | 120 |  |  |  |
| 6 | 填料、支架、管路拆除及清理 | 消毒、拆除加外运 | t | 10 |  |  |  |
| 7 | 水泵拆除 | 消毒、拆除 | 台 | 8 |  |  |  |
| 8 | 加药系统拆除 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 曝气系统拆除 | 罗茨风机及曝气管 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 废气设备拆除 | 消毒、拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电气设备拆除 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 通风措施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 施工人员消毒防护措施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 施工围蔽 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： - 所有项目报价均为综合单价，包括安装费、材料费、人工费、税费等。 - 实际施工数量、规格以现场勘查为主。如有异议，请及时联系项目负责人。 3、不含饭堂隔油池的拆除、清理。 |  |  |  |  |  |  |  |