广州市杏林服务有限责任公司

天面改造需求书

- 项目概要

- 基本情况：广州市杏林服务有限责任公司（原广州市中山医科大学洗涤中心），是国内最早成立的医疗织物专业洗涤公司之一，也是广东省内医疗洗涤龙头企业之一。现要将厂房楼面铁房改接待室、将楼面电梯机房改为接待餐厅。

- 项目性质：工程类

- 项目概算25万元（大写：贰拾伍万元整）

- 建设内容

见附件

- 技术要求

- 拆除

拆除作业前必须先将电线、上下水、管道、热力设备等于线与该拆除物的支线切断或者迁移。应自上而下顺序进行，当拆除某一部分的时候，必须有防止其他部位发生坍塌的安全措施。拆除作业区应设置围挡，悬挂危险、警告标志，负责警戒的人员应坚守岗位，阻止非作业人员进人作业区。

- 彩钢板

彩钢面板保证为非燃烧体，其耐火极限不低于一小时。需要有效的质量证明，相关消防指标应有符合规范和消防管理部门要求的报告等文件， 如国家防火建筑材料质量监督检验中心确认的检验报告，检验类别是型式检验（安全性能）。

- 水电安装

必须充分考虑给水管道施工安装的过程有与装修等专业发生频繁的交叉作业， 配合作业的要求。特别注意需要在彩钢板上进行的穿线开孔安装作业需要踩踏尚未验收的天花板时需要有积极的合作态度和有效的保护措施，及时避免矛盾和化解冲突。与装修及其他专业相接的结构要相互协调，保护其他经完成的工作 （产品），确保工程质量稳定。密封：所有的需要密封的点、线、面均应以结构合理有效为原则，打密封胶的 做法是辅助性的，应尽量避免。

必须充分考虑电气管线施工安装的过程有与装修发生频繁的交叉作业，配合作业的要求。需要注意暗藏的电气箱、在彩钢墙板上开孔的划线、开孔、修口、安装、清洁、密封。

灯具、插座、开关(箱)、按钮和指示标志等电气用具均须符合国家相关规范使用要求。电气材料均须符合相应工艺和消防等要求。

- 其它专业工程也均须符合国家相关规范要求。

- 四、投标人资格

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。

3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；

4、投标人应具备以下资质：投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级或以上级别施工总承包资质；

- 五、投标人拟担任本工程项目负责人要求

1、投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级或以上级别注册建造师。 注：根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”上有效的电子注册证书。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

2、项目负责人持有在有效期内的安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图；

3、投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有建筑相关专业工程师或以上职称。

4、专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

- 六、评分标准

商务技术评分表（70分）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 报价人A | 报价人B | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质（2分） | 投标人具有建筑工程施工总承包二级或以上资质的，得1分。 投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质的，得1分。 注：每项得1分，本项最高得2分。须提供施工资质证书复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |
| 守合同重信用评价 （3分） | 投标人获得工商主管部门颁发的“守合同重信用”或“重合同守信用”称号的： 1.连续9年（含9年）以上“守合同重信用”或“重合同守信用”称号的，得3分； 2.连续8年（含8年）“守合同重信用”或“重合同守信用”称号的，得2分； 3.连续5年（含5年）“守合同重信用”或“重合同守信用”称号的，得1分； 4.其他没有的，得0分。 |  |  |  |  |
| 财务情况 （10分） | 提供2019年、2020年度经会计师事务所审计的财务审计报告，有2021年1至5月的纳税证明，财务状况良好 10分 |  |  |  |  |
|  | 提供2019年、2020年度经会计师事务所审计的财务审计报告，有2021年1至5月的纳税证明，财务状况一般 5分 |  |  |  |  |
|  | 财务证明资料欠缺或没法考证 1分 |  |  |  |  |
| 施工方案（40分） | 按需求提供全套样品的得10分，未提供或不提供的不得分。 提供的施工方案优得30分，次之得20分，差得10分。 |  |  |  |  |
| 产品技术保证（15分） | 有完善的售后服务，服务计划详尽，提供提供的公司资质优于其它公司，有专业技术人员（须提供有效劳动合同），有承诺书，横向对比，最优得15分，次之得10分，最差得5分 |  |  |  |  |

价格评分表（30分）

| 序号 | 报价人 | 投标报价 （人民币） | 基准价 （人民币） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】 价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他报价人的价格得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30

- 七、合同样版

# 施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       依甲方现场要求所产生的工程项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

项目名称：

项目地址：广州市南沙区鸡谷山路82号

- 工程承包方式：

承包方式：包工、包料、包调试、包验收合格。

- 合同价

含税合同总价（大写）：

（小写）：    元

- 支付方式和结算方式

1、合同总金额为   元，含税含搬运费含安装费等。

2、签订合同后，凭有效增值税专用发票，甲方支付乙方总合同款的30%。

3、甲方在工程验收合格，凭有效增值税专用发票，在7个工作日内以银行转账或支票的形式支付到总工程款的97%。

4、剩余3%作为质保金，在甲方正常使用2年后，乙方凭有效增值税专用发票，甲方无息支付剩余款项。

- 双方责任

甲方责任：

- 向乙方提供本工程所需的消防设计图纸及CAD电子版图纸各壹套。由乙方对装修图纸进行消防设计深化，必须配合乙方要求的施工图纸进行装修。

- 甲方需要变更工程设计的，应向乙方发出书面通知。

- 严格按合同约定节点准时支付给乙方工程款，如因甲方无正当理由拖欠工程款项造成的停工等一切后果均由甲方自行承担。

- 积极配合乙方完成消防建审及消防验收手续，并担供相关有效资料。

乙方责任：

- 负责办理并通过消防审查及验收手续。如需整改，乙方应按照甲方设计图进行整改，费用由甲方负责。

六、质量标准

符合国家、省、市、发包人的相关要求及《工程施工质量验收规范》标准。工程质量符合合格标准。

工程质量标准

◎确保符合国家、省、市、发包人的相关要求及《工程施工质量验收规范》质量验收标准，并达到合格或（以上标准）

以及符合优质工程施工质量验收标准

创优目标：

市级工程优质奖

省级工程优质奖

国家级工程优质奖

其他

创文明工地目标：

市级安全文明绿色施工样板工地：

省级安全文明示范工地

国家级安全文明工地

广州市建筑业绿色施工示范工程；

广东省建筑业绿色施工示范工地；

全国建筑业绿色施工示范工程；

其他

七、违约条例

合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工建设主管部门调解；协商或调解不成的，双方可按照[中华人民共和国合同法]及相关法律法规向     人民法院提起诉讼。

八、质量与检验

工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担

九、质量保修

承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

质量保修书的主要内容包括：

质量保修项目内容及范围；

质量保修期；

质量保修责任；

质量保修金的支付方法。

## 十、合同生效

本合同订立时间：      年      月      日

本合同订立地点：   广州市南沙区

## 十一、合同份数

本合同一式 贰 份，各执 壹 份，具有同等法律效力。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：             (公章)                承包人：              (公章)

组织机构代码：                             组织机构代码：

91440101721973275H

地  址：广州市南沙区黄阁镇鸡谷山路          地  址：

80、82号自编6栋厂房

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                    账  号：

附件 1

工程质量保修书

发包人（全称）：广州市杏林卫生服务有限责任公司

承包人（全称）：

为保证               （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 质量保修范围

质量保修范围包括消防主机使用时长以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．按协议书第二条规定的承包范围内全部工程内容。

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

2.3质量保证期限    年。

3．质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，但由此产生的费用由承办人承担。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

除双方另有约定，质量保修等费用由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第三部分《附件1》赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：工程竣工验收合格后，并得到发包方、监理方确认之日起计保修期。

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（盖章）                              承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                            法定代表人：（签字）

联系电话：                                      联系电话：

年   月    日                                   年    月    日