广州市杏林卫生服务有限责任公司蒸汽采购第二次市场询价

一、询价单位:广州市杏林卫生服务有限责任公司（原中山医科大学洗涤中心），厂房位于广州市南沙区黄阁镇乌洲村鸡谷山路82号，楼高三层。因生产需要，拟采购蒸汽，年需求量约26000吨。现公开市场询价，欢迎符合要求的单位参与报价。

项目名称：广州市杏林卫生服务有限责任公司蒸汽采购

二、报价表：

| 产品名称 | 规格 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| 蒸汽 | 吨 | 元/吨 |

三、要求

1． 有蒸汽管道直通我公司。

2．蒸汽温度在180度以上，压力为1.0--1.3Mpa。

四、符合资格的报价人应当于2022年7月15日前将报价文件一式两份盖公章用信封密封好送至我司。

五、联系人及电话：杨先生（020)87469216，13622253882

六、联系地址：广州市南沙区黄阁镇乌洲村鸡谷山路82号

广州市杏林卫生服务有限责任公司

2022年7月5日

附件:

蒸汽采购需求书

广州市杏林卫生服务有限责任公司（原中山医科大学洗涤中心）是中山大学六间附属医院共同组建的国有联营企业，现为股份有限责任公司，是国内最早成立的医疗织物专业洗涤公司之一。公司座落于广州市南沙区黄阁镇乌洲村鸡谷山路82号，需向外购买蒸汽供生产使用。现向外购买蒸汽，年需求量约26000吨，按实际使用量结算。

一、蒸汽来源要求

1、供热方应采用管网输送方式将过热干蒸汽至我厂区域，并在我厂区外围有管网，

2、供热方蒸汽温度180℃以上，蒸汽压力1.1Mpa以上。

3、进厂蒸汽总管通径150mm以上，最好能够达到总管通径200mm。

4、蒸汽供气要求：全年365天24小时供气。

5、蒸汽使用量采用流量计计量蒸汽使用量。

6、如遇厂设备检修，供热方应提前5天告知。

二、采购内容和合同年限

1．采购内容

| 内容 | 蒸汽 | 单价（元／吨） |
| --- | --- | --- |
| 蒸汽采购 | 需汽量按每月实际发生量 （即流量表的总计量数） | 元／吨（含管理费和税费） |

2．合同约定期限为1年。

三、付款方式、

1．采购人每月向中标人支付蒸汽服务费用。

2．在服务期内，按实际发生的供汽量结算供汽服务费。次月20日前，由中标人统计，采购人审核，经双方签字确认无误后，凭中标人有效供汽发票，月底以银行转账或支票的形式支付。

广州市杏林卫生服务有限责任公司

2022年7月5日