附件1：中山大学附属第一医院感应洁具清单

| 序号 | 楼层 | 品牌名称 |  | 数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼1楼急诊区 | 克劳迪感应水龙头 |  | 15 |  |  |  |
| 2 |  | 钻石感应水龙头 |  | 5 |  |  |  |
| 3 |  | 东鹏感应水龙头 |  | 6 |  |  |  |
| 4 | 1号楼3楼-8楼门诊部 | 慧普思感应水龙头 |  | 210 |  |  |  |
| 5 | 1号楼9楼-17楼住院部 | 慧普思感应水龙头 |  | 95 |  |  |  |
| 6 |  | toto感应水龙头 |  | 15 |  |  |  |
| 7 | 2号楼1楼-9楼 | 钻石感应水龙头 |  | 20 |  |  |  |
| 8 |  | 慧普思感应水龙头 |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | toto感应水龙头 |  | 12 |  |  |  |
| 10 | 3号楼1楼-4楼 | 东鹏感应水龙头 |  | 3 |  |  |  |
| 11 |  | 慧普思感应水龙头 |  | 20 |  |  |  |
| 12 | 4号楼2楼-9楼科研楼 | 慧普思感应水龙头 |  | 10 |  |  |  |
| 13 | 5号楼2楼-3楼,6楼-25楼病房办公室内 | 美标感应水龙头 |  | 800 |  |  |  |
| 14 |  | 钻石感应水龙头 |  | 35 |  |  |  |
| 15 | 5号楼1-25层公共洗手间 | 美标感应尿斗冲水器 |  | 100 |  |  |  |
| 16 | 5号楼4-5层手术室 | 洗手池感应器（手术室专用） |  | 50 |  |  |  |
| 17 | 6号楼1楼-9楼 | 慧普思感应水龙头 |  | 20 |  |  |  |
| 18 |  | 钻石感应水龙头 |  | 40 |  |  |  |
| 19 | 1号楼1楼-8楼公共洗手间 | TOTO感应尿斗冲水器 |  | 60 |  |  |  |
| 20 | 1号楼8楼手术二区、三区 | 洗手池感应器（手术室专用） |  | 25 |  |  |  |
| 21 | 1号楼10楼产房 | 洗手池感应器（手术室专用） |  | 5 |  |  |  |
| 22 | 1号楼17公共洗手间 | 慧普思感应尿斗冲水器 |  | 8 |  |  |  |
| 23 | 2号楼9楼 | 钻石感应尿斗冲水器 |  | 3 |  |  |  |
| 24 | 儿科二区6号楼9楼西边 | 钻石感应水龙头 |  | 15 |  |  |  |
| 25 | 儿科一区6号楼9楼东边 | 钻石感应水龙头 |  | 12 |  |  |  |
| 26 | PICU 6号楼9楼中 | 钻石感应水龙头 |  | 10 |  |  |  |
| 27 | 血液内科一区6号楼8楼东 | 钻石感应水龙头 |  | 16 |  |  |  |
| 28 | 血液内科二区6号楼8楼西 | 钻石感应水龙头 |  | 11 |  |  |  |
| 29 | 消化内科一区6号楼7楼西 | 钻石感应水龙头 |  | 12 |  |  |  |
| 30 | 消化内科二区6号楼7楼东 | 钻石感应水龙头 |  | 19 |  |  |  |
| 31 | 肾内二区6号楼6楼东 | 钻石感应水龙头 |  | 22 |  |  |  |
| 32 | 肾内三区6号楼6楼西 | 钻石感应水龙头 |  | 9 |  |  |  |
| 33 | 肾内一区6号楼5楼东 | 钻石感应水龙头 |  | 8 |  |  |  |
| 34 | 呼吸与危重症医学（一）6号楼5楼西 | 钻石感应水龙头 |  | 9 |  |  |  |
| 35 | 呼吸与危重症医学科（二）6号楼4楼西 | 钻石感应水龙头 |  | 9 |  |  |  |
| 36 | 呼吸介入治疗中心6号楼4楼东 | 钻石感应水龙头 |  | 1 |  |  |  |
| 37 | 内分泌一区6号楼3楼西 | 钻石感应水龙头 |  | 8 |  |  |  |
| 38 | 内分泌二区6号楼3楼东 | 钻石感应水龙头 |  | 9 |  |  |  |
| 39 | 风湿免疫科6号楼2楼 | 钻石感应水龙头 |  | 6 |  |  |  |
| 40 | 内科重症监护病房6号楼2楼 | 钻石感应水龙头 |  | 25 |  |  |  |
| 41 | 超声介入2号楼7楼 | 钻石感应水龙头 |  | 13 |  |  |  |
| 42 | 内镜中心2号楼6楼 | 钻石感应水龙头 |  | 9 |  |  |  |
| 43 | EICU 1号楼2楼 | 钻石感应水龙头 |  | 8 |  |  |  |
| 44 | 腹膜透析中心6号楼6楼 | 钻石感应水龙头 |  | 10 |  |  |  |
| 45 | 妇科生殖医学中心 | 钻石及其他 |  | 176 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 总数量 |  |  |  | 1984 |  |  |  |