中山大学附属第一医院越秀院区化粪池清理项目院内谈判采购公告

- 中山大学附属第一医院现为医院越秀院区各楼宇化粪池的一次统一吸抽清理工作进行院内谈判采购，诚邀业内企业参加本次院内谈判采购报价，具体事项如下：

一、项目名称：

- 中山大学附属第一医院越秀院区化粪池清理项目。

二、项目范围简介：

1、清抽中山一院越秀院区院内业务用房各化粪池（具体报价清单）。

2、清抽标准：完成清单范围化粪池的固定车数清抽，保证固体垃圾、沉底垃圾清理完毕，清抽完成后二十天内发生化粪池满溢/即将满溢问题的，承包人负责再免费彻底清抽问题化粪池一次。

3、清抽时间：主要安排影响小的周末、节假日进行，具体时间由甲方的主管部门及承包方共同商定。

4、清抽步骤：承包方必须严格按医院主管部门要求和国家标准、行业规范操作，具体要求见需求。

三、项目地点：

- 广州市越秀区中山二路1号、58号。

四、作业时间：

- 总用时不超过6天。

五、单位资质要求：

- 1.企业均应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。

- 2.经营范围应至少包括：收集、贮存、处理、处置生活污泥等。

- 3.车辆证照（吸污车辆核定载重应不低于9000KG）。

- 4.企业被有关部门责令停业、企业财产被查封和冻结或者处于破产状态的，不允许参加本项目报名。

- 5.本项目不接受联合体参与报价。

- 6.不同的报名人之间有下列情形之一的，均不接受作为参与本项目竞争的报名人：

- A．彼此存在投资与被投资关系的；

- B．彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

- C．法定代表人或单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位。

六、报价限价：

限价9.9万元。

七、报价提交资料：

1.企业营业执照；

2.项目报价单（需按照附件清单格式报价）；

3.报价单位认为需提供的其他资料;

- 4.提供不少于1个化粪池清理承包项目的业绩资料。

以上资料一式一份（加盖单位公章），将扫描件发送邮箱ZSYYZWK@126.com。

八、报价时间：

2023年9月14日至2023年9月17日。

九、联系方式：

1.资料提交地点：中山二路58号（中山大学附属第一医院）总务科1室（报价文件扫描PDF文件发送至邮箱）

2.资料提交邮箱：资料提交邮箱：ZSYYZWK@126.com；

3.联系电话：13302259080/020-87755766-8064；

4.联系人：罗老师；

（电话咨询时间：工作日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30）

附件：

1、中山大学附属第一医院越秀院区化粪池清理项目需求（必须盖章）；

2、中山大学附属第一医院越秀院区化粪池清理项目报价表（必须填写并盖章）。

附件1

中山大学附属第一医院越秀院区化粪池清理项目需求

（一）、总体要求：

1、承包方根据需求书、清单对范围内的化粪池进行彻底清理、污物外运，保证固体垃圾、沉底垃圾清理完毕,作业必须的各相关项目整体报价。

2、各楼宇主要化粪池数量、服务项目清单见报价表。

3、报价表内相关服务数量，请报价前到现场各处认真查实核对，充分理解医院所要求的工作量、难度及质量要求后再进行报价。不论是医院还是投标人的原因，投标人一但中标，所发生增加的各项工作内容与数量承包方必须无条件承担，总价不作调整。

4、吸抽清运化粪池（含抽粪、清淤固体杂物、外运处理、通道疏通等）均按各级池浮渣、垃圾抽吸清运干净的计算合格工作量。

5、承包方在合同期间应严格遵守政府、医院的规范要求及相关规定，污物倾倒排放符合政府相关规定。

6、安全施工、文明施工。在合同期内如果发生施工质量安全、人员安全、设备安全、施工规范性等问题，承包方承担全部责任。

（二）、承包方式：

包施工安全、文明施工、施工现场环境的清洁卫生、施工人员及相关人员的人身安全、工作环境安全措施及污物运输安全。

（三）、清抽服务质量标准：

1、化粪池吸抽清理疏通：清抽时做好现场围闭工作，确保工作现场安全与清洁卫生。

2、必须彻底吸抽清理干净所有固体污物无浮渣残留（靠近化粪池池壁的位置也须吸抽干净，否则吸抽不合格）。

3、承包方承担污物的清理外运处理工作，必须按照国家、省、市相关规定进行处理，严禁倾倒在医院范围内。

4、清抽疏通完毕将池盖盖好并打扫清洗干净现场卫生，地面发现有污水、污物残留的视为清洁质量不合格，承包方须即时整改，否则视为质量不合格。

5、化粪池清抽疏通服务须按医院要求完成并验收通过，签字确认方为合格。

6、承包方将清抽的污物倾倒排放在院方范围内，一经发现扣减费用10000元/次，因此引起的政府主管部门对甲方的处罚费用一律由承包方承担。如因此侵害相关人员、财物或引起事故的，由承包方承担全部责任。

（四）、验收要求：

对化粪池的吸抽、清沉池杂物外运处理以及沙井、大型排水排污管道疏通清淤等的施工完成后，必须经医院主管部门验收确认方为合格。有浮渣、垃圾残留的视为清抽不合格不能通过验收，承包方必须无条件立即继续清抽，直至医院确认合格为准。

清抽完成后二十天内发生化粪池满溢/即将满溢问题的，承包人负责再免费彻底清抽问题化粪池一次。

附件2

中山大学附属第一医院越秀院区化粪池清理项目报价表

【价格单位：（人民币）元】

| 吸抽清运化粪池、污泥池吸污车辆核定载重应不低于9000KG。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 （面积单位㎡） | 型号/容积 | 组数 /个数 | 清抽 车数 | 单车价格（元） | 合计金额 （元） | 备注 （大概位置） |
| 1 | 手术科大楼 (5号楼) 面积 103122.1 | G12-75SQF （75m³） | 1 | 5 |  |  | 大楼西南角路面下 |
| 2 |  | G12-75SQF （75m³） | 1 | 5 |  |  | 大楼南侧路面 |
| 3 | 门诊大楼 （1号楼） 面积 60162 | 12#75B11 （75m³） | 1 | 5 |  |  | 主楼与附楼间车道下 |
| 4 |  | 12#75B11 （75m³） | 1 | 5 |  |  | 院内停车场岗亭旁 |
| 5 |  | 12#75B11 （75m³） | 1 | 5 |  |  | 大楼西侧停车场入口附近 |
| 6 |  | 小型 | 1 | 1 |  |  | 附楼急诊CT附近 |
| 7 | 曾宪梓楼 （2号楼） 面积 10251 | 9#化粪池 | 1 | 1 |  |  | 大楼东北角（高压电房院内） |
| 8 |  | 大型 | 1 | 2 |  |  | 1楼MRI门旁（朝向医院大门） |
| 9 | 原耳鼻喉医院楼 （3号楼） 面积 1809.44 | 小型 | 1 | 1 |  |  | 3楼西南角 |
| 10 |  | 小型 | 1 | 1 |  |  | 3楼东（衰变池） |
| 11 |  | 大型 | 1 | 2 |  |  | 主入口东北角 |
| 12 | 检验楼 （4号楼） 面积 5351.4 | 国标S213 （14#） | 1 | 1 |  |  | 检验楼门口 |
| 13 |  | 4#化粪池 | 1 | 2 |  |  | 内侧拐角处 |
| 14 | 何善衡楼 (6号楼) 面积 22900 | 15#化粪池 （行车） | 1 | 1 |  |  | 西北角停车场 |
| 15 |  | 14#化粪池 | 1 | 3 |  |  | 北侧大门左边 |
| 16 |  | 14#化粪池 | 1 | 2 |  |  | 北侧大门右边 |
| 17 |  | 14#化粪池 | 1 | 2 |  |  | 南侧大门外 |
| 18 |  | 14#化粪池 （行车） | 1 | 1 |  |  | 东南角 |
| 19 |  | 15#化粪池 | 1 | 1 |  |  | 东北角花坛内 |
| 20 | 邱德根楼 综合楼 (8号楼) 面积 9221.63 | 3#化粪池 （不行车） | 1 | 1 |  |  | 邱德根楼与院史楼之间 |
| 21 |  | 7#化粪池 | 1 | 1 |  |  | 邱德根楼中庭 |
| 22 |  | 10#化粪池 | 1 | 1 |  |  | 东侧阶梯下 |
| 23 | 北校区 门诊部 | 大型 | 1 | 1 |  |  |  |
| 24 | 马棚北学生公寓 面积9205.4 | 国标 Z9-40SQ/40m³ | 1 | 3 |  |  |  |
| 25 |  | 国标 Z11-50SQ/50m³ | 1 | 4 |  |  |  |
| 26 | 马棚岗11号之七 （面积1961.48） | 小型 | 1 | 1 |  |  |  |
| 27 | 妇产生殖医学中心 （面积24852.85） |  | 2 | 3 |  |  |  |
| 合计金额（小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 整 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价为含税价，不单列税金。

清抽完成后二十天内发生化粪池满溢/即将满溢问题的，承包人负责再免费彻底清抽问题化粪池一次。

报价单位名称（加盖公章）：

报价单位联系人：

日期：2023年    月    日