| 中山大学附属第一医院玉米芯垫料、纸棒、葵花籽采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 实验动物用玉米芯垫料 | 杂质和粉尘：≤1g/kg；可高温高压灭菌；1.7mm-2mm（8-10目）；20kg/袋 （其他要求请见附件） | 千克 | 20000 |  |  | 化学污染物指标、微生物指标需满足国家标准GB14924.2-2001，提供第三方检测报告（含附件要求检验项目内容）。 |
| 2 | 实验动物纸质垫料纸棒 paper rolls | ZB01 直径6mm，长度0.5-1cm 圆柱形，纯纸浆生产 | 千克 | 30 |  |  | 提供第三方检测报告，主要是检验吸水性，微生物，化学污染指标。 |
| 3 | 实验动物葵花籽 | 食品级生瓜子：原味，瓜子壳黑心白边，整体黑中略灰，皮薄仁大，保存于阴凉干燥处保存。 质保期6个月。 | 千克 | 100 |  |  |  |
| 合计: （大写RMB）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.以上报价含税及配送运输费（按使用科室需求分批送货，送至使用科室，不得以单次订购量少为由拒绝配送）； 2.需按要求提供试用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

（加盖公章）

联 系 人：

电    话：

附件：实验动物用玉米芯垫料要求

1、原料：100%玉米芯，体积大、密度小、吸水性能好，48小时吸水量应不小于100%。水分含量：小于11%；

2、包装重量：20千克/袋。

3、规格： 1.7mm-2mm（8-10目）。

4、杂质和粉尘：≤1g/kg；可高温高压灭菌。

5、化学污染物指标（表1）、微生物指标（表2）需满足国家标准GB14924.2-2001，提供第三方检测报告（含下面检验项目内容）。

表1 化学污染物指标（GB 14924.2-2001）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 砷，mg/kg ≤ | 0.7 |
| 铅，mg/kg ≤ | 1.0 |
| 镉，mg/kg ≤ | 0.2 |
| 汞，mg/kg ≤ | 0.02 |
| 六六六，mg/kg ≤ | 0.3 |
| 滴滴涕，mg/kg ≤ | 0.2 |
| 黄曲霉毒素B1，μg/kg ≤ | 20.0 |

表2 微生物指标（GB 14924.2-2001）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数，cfu/g ≤ | 5×104 |
| 大肠菌数，MPN/100g ≤ | 30 |
| 霉菌和酵母数，cfu/g ≤ | 100 |
| 致病菌（沙门氏菌） | 不得检出 |

6、感官标准：均匀，新鲜、无杂质、无异味、无霉变、无发酵、无虫蛀及鼠咬。

7、不含重金属及芳香类、挥发性物质的原料，无变质、无腐朽、无霉变、无虫蛀。

8、物理性状：颗粒均匀、形态一致、吸水性好、无杂质、无异物、无针刺物。

9、包装：采用清洁的材料包装，包装必须密封，坚固，防水防潮；每包装单位重量或体积一致。

10、运输：运输工具清洁、卫生，运输过程避免日晒雨淋，积压，不能和有毒有害的物品混装。

11、储存：项目所在地必须设置存储场所，满足短周期不间断定期或不定期的供货，供货响应时间不能超过24h。

12、遇到特殊问题时的应急措施：有特殊情况下的应急方案，如遇到特殊情况时如何做到不断货，保证动物饲养的正常维持。