## 报价
1号楼冷水泵变频器及5号楼冷却塔与风冷热泵电动阀门维修更换工程报价清单
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主材品牌表 | 备注
1 | 检查维修变频器110kw | 套 | 1 |  | 0
2 | 拆除旧变频器及安装调试 | 套 | 1 |  | 0
3 | 更换电动阀门DN250 | 套 | 4 |  | 0 | 霍尼韦尔、江森、TA
4 | 更换电动阀门DN150 | 套 | 1 |  | 0 | 霍尼韦尔、江森、TA
5 | 拆除及安装电动阀门 | 套 | 5 |  | 0
6 | 保温及保护壳修复 | 项 | 1 |  | 0
7 | 双头螺丝22*180 | 套 | 48 |  | 0
8 | 双头螺丝18*160 | 套 | 12 |  | 0
* | 合计 | 项 | 1 |  | 0
备注： 1、本项目为综合单价包干（含人工费、税费、材料费等），按实结算； 2、项目通过验收后，乙方需提供为期6个月的质保； 3、各报价人务必严格按本报价清单表进行报价， 报价人递交资料时需确定清单中所使用产品规格/型号，具体数量以现场核实为准，若有错项请及时与甲方项目负责人联系； 4、项目具体施工时间以甲方通知为准，存在夜施可能； 5、本项目限价为7万元，超出限价报价无效； 6、甲方项目负责人：陈培杰，18814129332
报价单位（加盖公章）： |  |  |  | 报价日期： 年 月 日
联系人： |  |  |  | 联系电话：