## Sheet1
中山大学附属第一医院供应科报价单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 光电转换设备 | 固网软交换设备-用户级交换机(IP-PBX)-64口 1、硬件规格 - 接口：选配64/96/128FXS或64FXO或1E1/2E1（或以上组合配置），3GE，1USB2.0，1*USB3.0。 - 尺寸：机架式，483mm×480mm×44mm（1U）（宽×深×高）。 - 重量：<3.5Kg。 - 电源输入：100~240VAC（出厂可选配DC48V直流供电）。 - 工作环境：温度0℃~50℃、湿度10%~90%（非冷凝）。 2、技术指标 - 控制协议：SIP。 - 语音编辑码：G.711（A-law和u-law），G.723.1，G.729。 - DTMF检测：in-band，RFC2833和SIP INFO。 - 回声抑制：G.165/G.168 128ms回声尾长消除。 | 台 | 6
合计（小写RMB）： |  | 0
合计（大写RMB）： |  | 0
说明：以上报价含税及运输、安装调试。
项目名称：光电转换设备采购项目报价单
报价单位： （加盖公章）
联 系 人：
电 话：
日 期：