## Sheet1
中山大学附属第一医院病理科蜡块柜密集柜采购项目家具配置清单
序号 | 产品 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 密集柜 | 1.规格： （1）单列尺寸2850W*500D*2000H，总体积35.56立方米 （2）单组尺寸900W*500D*2000H 每组可放置8个（2*4)蜡块柜，三组一列每列可容纳6组24个蜡块柜 2.配置及材质： （1）手摇密集柜；主材：轨道25方钢、轨道保护板3.0mm冷轧钢板、搁板、挂板、门板1.0mm冷轧钢板 （2）配置：边列设置锁定装置门锁； 每列侧板设置两个分类标签和一个制动按钮； 两列之间设置防撞条，顶部设置防尘板 3.参考样式： | 列 | 12 |  | 0
2 | 蜡块柜 | 1.规格： （1）整体：高1560*宽423*深480mm （2）单节：高390*宽423*深480mm （3）每组4节，每节6个抽屉，一组24抽 2.配置及材质： （1）主材1.0mm 宝钢电解钢板，整体防锈处理，静电喷塑，亚光白 （2）抽屉三级滑道滑轨，均配有ABS周转盒 （3）拉手为ABS材质，标签槽为一体化冲压成型 3.其他要求： （1）本项蜡块柜置入第1项密集柜存放 （2）ABS周转盒与现有周转盒通用 4.参考样式： | 组 | 50 |  | 0
总计（参考总价）：
（大写）：
说明、技术参数需求（▲为必须）： 1.以上报价含税及运输安装费等一切费用； 2.整体质保5年起： 3.以下货物需要在报价时提供相关检测报告（货物生产单位与报价单位不同的，需提供授权书或代理书）： ▲3.1密集柜： 其中金属喷漆(塑)涂层理化性能、力学性能、安全性能需为合格； ▲3.2蜡块柜： 其中金属喷漆(塑)涂层理化性能、金属件外观性能要求、力学性能、安全性能及其他外观要求需为合格； 4.本项目其他涉及主材或辅材，尺寸以现场为准，需要在谈判时提供样板，以供采购方存档，包括但不限于： 4.1钢板 4.2导轨 4.3蜡块柜标签（要求与现有一致） 4.4▲ABS周转盒（要求与现有一致）
报价单位：
（加盖公章）
联系人：
联系电话：
报价日期：