## 表1
医学综合楼15层心血管儿科加装医用气体系统设备工程需求清单
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 氧气终端 | 德标，氧气 | 个 | 3 | 综合楼15层1502房、1513房和1514房，共三间房，在原有设备带空白处加装1个氧气终端、1个负压终端、两个插座，开关和床头灯。
2 | 负压终端 | 德标，负压 | 个 | 3
3 | 脱脂紫铜管 | φ10*1.0，含配件 | 米 | 6
4 | 脱脂紫铜管 | φ12*1.0，含配件 | 米 | 6
5 | 插座 | 国标 | 个 | 6
6 | 开关 | 国标 | 个 | 3
7 | 床头灯 | 黄/白光，含灯罩 | 套 | 3
8 | 电源线 | 国标 | 米 | 20
9 | 焊接用材料 | 含焊条、乙炔、氧气、氮气 | 项 | 1
10 | 人工费 |  | 项 | 1
备注： 1、所有报价为三包费用（包工、包料、包安装调试好）； 2、主材价及其它一切辅材及相关费用（含税）包含此次施工报价中； 3、质保期12个月。