## Sheet1
中山大学附属第一医院离心式冷水机维修配件采购项目报价单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 防爆膜垫片 | GKT04454 | 特灵、约克、开利 | 个 | 1
2 | 排气装置截止球阀 | VAL05881/VAL08035 | 特灵、约克、开利 | 个 | 2
3 | 节能器垫片 | GKT04431/GKT00149 | 特灵、约克、开利 | 个 | 4
4 | 吸气弯头O型圈 | RNG02501/RNG02242 | 特灵、约克、开利 | 个 | 2
5 | 排气装置变压器 | TRR01703 | 特灵、约克、开利 | 个 | 1
6 | 排气装置启动器 | RLY02433 | 特灵、约克、开利 | 个 | 1
7 | 排气装置电容 | CPT00689 | 特灵、约克、开利 | 个 | 1
8 | 红胶 | 515，300ml | 乐泰、威卡固、金士达 | 支 | 2
合计（小写RMB）： |  | 0
合计（大写RMB）： |  | 0
说明：以上报价含税及运输；货期：在接到院方送货通知后7天内送达；质保期：一年，自验收签字交付之日起计算。
项目名称：离心式冷水机维修配件采购项目
报价单位： （加盖公章）
联 系 人：
电 话：
日 期：