## Sheet1
妇科生殖医学中心污水站设备设施维修工程
序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 污水站加药管网维修工程
1 | 开挖旧药管敷设区域，深度0.3m | m | 3.5
2 | 管沟回填，地面恢复 | m | 3.5 |  |  | 大理石铺面
3 | 旧药管拆除 | 项 | 1
4 | 新药管 | m | 8 |  |  | DN25，upvc管，一用一备，从加药房至消毒池内，每套4m
5 | 调式 | 项 | 1
二 | 污水池PH值检测仪维修更换
1 | 污水池PH值检测仪维修更换 | 项 | 1 |  |  | 检修原有PH计或利旧医院其他PH计，重新调整安装位置
三 | 罗茨风机安全阀维修更换
1 | 罗茨风机安全阀维修更换 | 项 | 1 |  |  | 更新安全阀，品牌型号三叶SSR-80A或其他可通用规格
合计 | （一+二+三）
四 | 商务要求
1 | 工期：接通知后7天内完成
2 | 支付方式：施工完成后经验收合格一次性支付100%款项