## Sheet1
南沙院区10kV高压电气设备预防性测试报价清单及估算表
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 合计价 （含税） | 备注
一、北区
1 | 干式变压器 | 2000kva | 台 | 7 |  | 0
2 | 干式变压器 | 1250kva | 台 | 3 |  | 0
3 | 干式变压器 | 1000kva | 台 | 1 |  | 0
4 | 干式变压器 | 800kva | 台 | 1 |  | 0
5 | 干式变压器 | 1600kva | 台 | 8 |  | 0
6 | 高压柜 |  | 台 | 28 |  | 0
7 | 综合继保 |  | 套 | 28 |  | 0
8 | 户内10kV交联电力电缆 |  | 条 | 25 |  | 0
9 | 户内电缆头 |  | 个 | 45 |  | 0
10 | 直流屏 |  | 台 | 3 |  | 0
11 | 小计（含税） |  |  |  |  | 0
二、南区
1 | 干式变压器 | 2000kva | 台 | 6 |  | 0
2 | 干式变压器 | 1250kva | 台 | 2 |  | 0
3 | 干式变压器 | 1000kva | 台 | 6 |  | 0
4 | 高压柜 |  | 台 | 19 |  | 0
5 | 综合继保 |  | 套 | 19 |  | 0
6 | 交联电力电缆 |  | 条 | 14 |  | 0
7 | 户内电缆头 |  | 个 | 28 |  | 0
8 | 直流屏 |  | 台 | 2 |  | 0
9 | 小计（含税） |  |  |  |  | 0
10 | 合计（含税） |  |  |  |  | 0
说明： 1.以上报价为综合单价报价，含税，按实结算； 2.测试完成后出具试验报告并加盖电气试验章； 3.甲方联系人：陈工，02087628866； 4.项目限价9.6万，超出限价报价无效；