用户需求书

1.室内空气检测采购项目内容为两部分：新装修房间室内空气检测及新家具室内空气检测；

2.检测点位视医院情况而定，非一次性全部检测完毕，有可能出现检测1-2间房的情况，因此，有无最低出场费请在报价单内注明；

3.服务期暂定3年，检测费用按报价单的价格执行，如检测费用提前使用完毕，则乙方不再提供检测服务；

4. 乙方应具有CMA资质认定证书；

5.乙方工作人员在检测过程中，应遵守国家的法律法规，安全、文明作业，并遵守甲方相关的规章制度；

6.严格按照现行的国家、省、市有关规程、标准和规定进行检测（标准不一致的，以最高标准为准）；

7.保证所采用的检测仪器设备，检测计量器具均经省、市计量检测机构在计量检定合格，并在有效周期内；

8.检测人员具备检测资格，持有检测上岗证，检测资质满足地方管理的要求；

9.必须按照甲方确认的检测数量和部位进行检测，未经甲方认可，不得擅自改变检测项目及数量；

10.接到进场检测通知后，及时将检测前需做好的准备工作通知甲方，以保证检测工作的顺利进行；

11.检测结果应在3天内口头知会甲方，10天内出具正式检测报告；

12.保证检测的公正性、准确性、及时性，保证检测工作符合合同约定的标准、规范和规程要求；

13.检测过程中对甲方的质疑、意见和投、申诉，自接到申诉日起15日内给予书面答复及处理；

14.对甲方因委托检测项目的需要而提供的技术资料或所涉及甲方项目的一切资料负有保密的义务，未经甲方同意不得对外泄露。