## Sheet1
中山大学附属第一医院验电器、红外热成像仪电池等采购项目报价单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 验电器 | 带漏电试验按钮/10A16A转换 | 个 | 30
2 | 红外热成像仪电池 | Tisbp3 | 个 | 2
3 | 电工包 | 询：18寸加强加厚，42*24*29cm，牛津帆布耐磨硬底 | 个 | 10
4 | 直通快接 | 镀锌，国标DN50转DN25 | 个 | 20
5 | 双外丝直接1 | 不锈钢304 4分 壁厚3.5mm | 个 | 50
6 | 双外丝直接2 | 不锈钢304 6分 壁厚4mm | 个 | 50
7 | 接线端子 | H2519型 2位 | 个 | 400
8 | 哈夫节管道修补器1 | 304不锈钢，国标DN15 外径20-22mm | 个 | 1
9 | 哈夫节管道修补器2 | 304不锈钢，国标DN20 外径25-28mm | 个 | 1
10 | 哈夫节管道修补器3 | 304不锈钢，国标DN25 外径32-35mm | 个 | 1
11 | 哈夫节管道修补器4 | 304不锈钢，国标DN32 外径38mm | 个 | 1
12 | 哈夫节管道修补器5 | 304不锈钢，国标DN40 外径46-51mm | 个 | 1
13 | 哈夫节管道修补器6 | 镀锌，国标DN15 | 个 | 1
14 | 哈夫节管道修补器7 | 镀锌，国标DN20 | 个 | 1
15 | 哈夫节管道修补器8 | 镀锌，国标DN25 | 个 | 1
16 | 哈夫节管道修补器9 | 镀锌，国标DN32 | 个 | 1
17 | 哈夫节管道修补器10 | 镀锌，国标DN40 | 个 | 1
18 | 哈夫节管道修补器11 | 镀锌，国标DN50 | 个 | 1
19 | 哈夫节管道修补器12 | 镀锌，国标DN65 | 个 | 1
20 | 哈夫节管道修补器13 | 镀锌，国标DN80 | 个 | 1
21 | 哈夫节管道修补器14 | 镀锌，国标DN100 | 个 | 1
22 | 哈夫节管道修补器15 | 镀锌，国标DN125 | 个 | 1
23 | 哈夫节管道修补器16 | 镀锌，国标DN150 | 个 | 1
24 | 防水电缆接头 | 三芯32a插头，220-250v | 个 | 2
25 | 防水电缆接头 | 三芯32a插头，220-250v | 个 | 2
26 | 水管抢修器 | 铸铁DN125，5寸，长约29cm加厚防漏 | 个 | 2
27 | PPR活接弯头1 | 20*1/2（4分） | 个 | 30
28 | PPR活接弯头2 | 20*3/4（6分） | 个 | 30
29 | PPR活接直通1 | 20/1/2（4分） | 个 | 30
30 | PPR活接直通2 | 20*3/4（6分） | 个 | 30
31 | PPR内丝带座弯头 | 20*1/2（4分） | 个 | 30
32 | 工业插头 | 63A/3芯 TYP641 | 个 | 2
33 | 门禁钥匙牌 | 40*30mm | 个 | 20
34 | 声光控开关 | PC阻燃面板86型 | 个 | 10
35 | 低压配电工具箱 | 定制高1900*长600*宽600mm，三层，足1.0厚铁 | 个 | 10
36 | 儿童防护护栏 | 高度150cm*长130cm，6cm加粗无缝方管制作，环保喷漆 | 套 | 3
37 | 焊线夹 | 长70*宽59.9*高28.5mm | 个 | 2
38 | 水带配卡箍 | 4寸配喉箍 | 米 | 100
39 | 空气开关 | C120H/3p100a 400V | 个 | 10
40 | 感应小便器 | 整套带底盒 cf8004，含感应面板，底盒，电池，电池盒等配件 | 个 | 2
41 | 五金零件收纳盒1 | 198mm*149mm*69mm | 个 | 35
42 | 五金零件收纳盒2 | 120mm*170mm*2200mm | 个 | 15
43 | 双位切换开关 | WATSNB-63/40 4CBR | 个 | 1
44 | 不锈钢水管直通DN20 | 外径（20） | 个 | 1
45 | 不锈钢水管弯头DN20 | 外径（20） | 个 | 20
46 | 不锈钢水管直通DN25 | 外径（25.4） | 个 | 20
47 | 不锈钢水管弯头DN25 | 外径（25.4） | 个 | 20
48 | 不锈钢水管直通DN32 | 外径（32） | 个 | 20
49 | 不锈钢水管弯头DN32 | 外径（32） | 个 | 20
50 | 时控开关 | 85*70*37mm，220v | 个 | 10
51 | 截止阀门手轮 | 4分，内径6*6外径58 | 个 | 10
合计（小写RMB）： |  | 0
合计（大写RMB）： |  | 0
说明：以上报价含税及运输；货期：在接到院方送货通知后3天内送到指定地点；质保期：一年，自验收签字交付之日起计算。
项目名称：验电器、红外热成像仪电池等采购项目
报价单位： （加盖公章）
联 系 人：
电 话：
日 期：