病历车参数需求

病历车*59台

病历车1参数：

1、病历车抽屉数量≥25个，病历夹≥25个；

2、整车规格≤50*50*105cm；

3、脚轮4个，两个带刹车；

4、大容量滑道，可夹≥120张80克A4纸，带“J”型装置，防止病历夹滑出；

5、车身顶部、左右两侧配有扶手。

病历车2参数：

1、病历车抽屉数量≥50个，病历夹≥50个；

2、整车规格≤80*45*105cm；

3、脚轮4个，两个带刹车；

4、大容量滑道，可夹≥120张80克A4纸，带“J”型装置，防止病历夹滑出；

5、车身顶部、左右两侧配有扶手。

付款方式：货物分批次结算，每批次货物验收合格后支付该批次货物的100%货款。