不间断电源系统升级改造工程监理服务需求

- 一、项目名称：不间断电源系统升级改造工程监理服务

- 二、工程项目概况：中山大学附属第一医院越秀院区部分UPS主机以及电池存在不同程度的老旧、损坏以及功能落后等问题；项目计划更新改造63台UPS主机和778个电池，内容包含UPS主机以及电池的更换、加设不间断电源系统的外置维修旁路、加设不间断电源系统的在线监测系统等。本项目采用工程总承包的方式（含施工图设计、竣工图编制和施工、运维），合同工程施工工期为365天。

- 三、监理服务预算金额：14.2万元

四、监理工作要求及人员配备要求：

- 1.本次监理项目工作要求：包括但不限于负责对不间断电源升级改造工程的准备阶段（施工图审核、方案清单审核、现场勘察等）、实施阶段、验收结算阶段的安全、质量、进度、资金控制；监督、管理项目合同的履行；协调医院和项目实施有关各方的工作关系，以及配合项目移交等规范要求的监理工作。中选单位应按国家及行业规范要求开展监理工作，做好现场监理、图纸会审、资料档案整理、材料进场审核、施工质量检查、现场安全检查、造价咨询、签证确认、组织验收等全过程各项监理工作。

- 2.监理单位人员配置要求如下：

| 序号 | 职务/专业 | 职称和资格要求 | 数量 | 是/否要求驻场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理工程师/项目负责人 | 注册监理工程师，监理负责人 | 1 | 否 |
| 2 | 监理工程师/监理员 | 注册监理工程师/监理上岗证 | 1 | 是 |
| 3 | 造价工程师 | 注册监理工程师 | 1 | 否 |
| 4 | 资料员 |  | 1 | 否 |

五、服务单位资质要求：

具有获得主管部门颁发的有效期内的工程监理资质证书，其中机电安装工程监理以及房屋建筑工程监理资质须具备乙级资质或以上。

  - 六、服务周期：

  - 合同工程施工部分的工期为365日历天（含订货周期），以实际开工日为准。监理服务应覆盖工程施工全过程。