血液透析装置单次保养参数需求

- 设备名称：血液透析装置

- 品牌：贝朗、金宝、费森尤斯等

- 型号：Dialog、Dialog-HDF、AK96、AK200us、4008s、5008s等

- 技术参数要求：因使用年限已久，临床使用故障率高，对机器单次保养，需要对机器内部除尘，电源组件拆开除尘，以及清洁机器内部，查看是否渗液等，更换密封圈等易损件。

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析装置单次保养 | 31 | 台次 |