小鼠内镜活检钳 参数需求

设备名称：小鼠内镜活检钳

- 品牌：适配在用Storz小鼠内镜系统

- 型号：适配在用Storz小鼠内镜系统

- 技术参数要求：1.活检抓钳，软性器械，双动钳口

- 2.长28cm，规格3Fr.

- 3.可高温高压消毒

- 4.搭配小鼠内镜使用

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠内镜活检钳 | 1 | 把 |