## Sheet1
中山大学附属第一医洁净空调设备维修配件报价单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 空调情报面板 | HL-KT-B22 | 个 | 1 |  |  | 含编程
2 | 温湿度传感器 | QFM9160 | 个 | 2 |  |  | 西门子
3 | 温度传感器 | QAM2161.040 | 个 | 2 |  |  | 西门子
4 | 电动执行器 | SBV61 | 个 | 5 |  |  | 西门子
5 | 电动执行器 | SAX61.03 | 个 | 2 |  |  | 西门子
6 | 风机电机 | 1LE0001-1CB23-3AA4-Z132M/7.5KW | 个 | 1 |  |  | 西门子
7 | 雪种 | R22/18kg | 瓶 | 3 |  |  | 巨化
8 | ABB变频器 | ACS150-03E05A6-4 | 个 | 2 |  |  | ABB
9 | 室内压差传感器 | CS6620-V5.0HCS | 个 | 5
10 | 冷冻油 | UC640197 | 升 | 80 |  |  | 克莱门特
11 | PLC扩展模块 | 231-0HC22-OXAO | 个 | 2 |  |  | 西门子
12 | PLC扩展模块 | 235-0HC22-OXA8 | 个 | 2 |  |  | 西门子
13 | 电加热器 | PTC加热器 3KW 350*90 | 块 | 10
14 | 电加热器 | PTC加热器 4.5KW 500*90 | 块 | 10
15 | 电加热器 | PTC加热器 6KW 600*90 | 块 | 10
16 | 压缩机 | VR144KS -TEP -522 | 个 | 1 |  |  | 谷轮
17 | 电动执行器 | SQ565 | 个 | 2 |  |  | 西门子
18 | 不锈钢水箱 | 50cm长*30cm宽*40cm高 | 个 | 1 |  |  | 定制
19 | 电动执行阀1 | Baird-25 | 个 | 2 |  |  | 天津贝尔德
20 | 电动执行阀2 | GR24A-SR-7 | 个 | 2 |  |  | BELIMO
合计（小写RMB）：
合计（大写RMB）：
说明：以上报价含税及运输；货期：在接到院方送货通知后7天内送到；质保期：一年，自验收签字交付之日起计算。
项目名称：洁净空调设备维修配件采购项目
报价单位： （加盖公章）
联 系 人：
电 话：
日 期：