## Sheet1
中山大学附属第一医院可躺输液椅采购项目报价清单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 可躺输液椅 | 一、材质说明： 1.椅架：冷轧钢管，扶手架30*60*1.2厚、支架4*20方管、背架25圆管*1.2厚、脚踏19圆管*1.0厚、连接铁20*10*1.0厚，抛光后喷塑处理 2.座背：医疗皮（耐反复消毒）、木板、高回弹海绵 3.链接件：内六角螺丝 二、规格尺寸（毫米）： 椅长620*椅宽740*背高1130，座高430 三、配置： 椅背、椅面、输液杆、可拆卸存物架 四、样式参考: | 组 | 15 |  | 0
合计： |  |  |  |  | 0
（大写）：
说明：1、以上报价含税及运输安装费等一切费用； 2、需随报价资料附产品检测报告 3、整体质保五年整
报价单位：
（加盖公章）
联系人：
联系电话：
报价时间：