## Sheet1
中山大学附属第一医院安全柜采购项目报价清单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 防火防腐防爆柜 | 1.型号：兴工 SC600F 2.外型尺寸900*510*1850mm 3.材料:(1)双层钢板结构，大于等于1.2mm钢板焊接 （2）内衬8mm防腐蚀PP板 （3）钢板间设置38mm防火隔热空气绝缘层 （4）柜内外喷涂环氧树脂烤漆 4.配置：（1）三点联动式门锁，双人双锁管理 （2）柜内底部设有5厘米高防漏液槽 （3）柜体两侧设有防闭火装置含消散阻火器的双透气孔 （4）柜内设置4块PP防腐蚀层板，可调节，承重100kg以上 （5）含风阀、接入现有排风系统施工，配套PVC风管DN160（约4米） 5.相关证书要求： （1）FM消防防火认证，需提供FM认证证书 （2）产品符合国标GB/T 28920-2012 教学实验用危险固体、液体的使用与保管的要求，符合(JY0001-2003)教学仪器设备产品一般质量要求，符合(JY 0002-2003)教学仪器设备产品的检验规则的要求 6.送货安装地址：中山大学附属第一医院病理科 | 台 | 1
2 | 防火防腐防爆柜 | 1.型号：兴工 SC22F 2.外型尺寸400*510*1850mm 3.材料:(1)双层钢板结构，大于等于1.2mm钢板焊接 （2）内衬8mm防腐蚀PP板 （3）钢板间设置38mm防火隔热空气绝缘层 （4）柜内外喷涂环氧树脂烤漆 4.配置：（1）三点联动式门锁，双人双锁管理 （2）柜内底部设有5厘米高防漏液槽 （3）柜体两侧设有防闭火装置含消散阻火器的双透气孔 （4）柜内设置4块PP防腐蚀层板，可调节，承重100kg以上 （5）含风阀、接入现有排风系统施工，配套PVC风管DN160（约4米） 5.相关证书要求： （1）FM消防防火认证，需提供FM认证证书 （2）产品符合国标GB/T 28920-2012 教学实验用危险固体、液体的使用与保管的要求，符合(JY0001-2003)教学仪器设备产品一般质量要求，符合(JY 0002-2003)教学仪器设备产品的检验规则的要求 6.送货安装地址：中山大学附属第一医院病理科 | 台 | 1
3 | 防火防爆柜 | 1.型号：兴工 SC450F-P 2.外型尺寸1090*460*1650mm 3.材料:(1)双层钢板结构，大于等于1.2mm钢板焊接 （2）钢板间设置38mm防火隔热空气绝缘层 （3）柜内外喷涂环氧树脂烤漆 4.配置：（1）三点联动式门锁，双人双锁管理 （2）柜内底部设有5厘米高防漏液槽 （3）柜体两侧设有防闭火装置含消散阻火器的双透气孔 （4）柜内设置镀锌隔板，可调节，承重100kg以上 5.相关证书要求： （1）FM消防防火认证，需提供FM认证证书 （2）产品符合国标GB/T 28920-2012 教学实验用危险固体、液体的使用与保管的要求，符合(JY0001-2003)教学仪器设备产品一般质量要求，符合(JY 0002-2003)教学仪器设备产品的检验规则的要求 6.送货安装地址：1台中山大学北校区二号楼转化医学中心、1台中山大学附属第一医院院本部科研楼、2台中山大学附属第一医院南沙院区科研楼 | 台 | 4
4 | 原防爆柜接入通风系统 | 1.材料：DN160PVC管，每柜4米，相应辅材 2.配置：将原有防火防爆柜接入房间已有通风系统，并恢复天花板 | 项 | 3
合计：
（大写）：
说明：1.以上报价含税及运输安装费，需配送到科室要求位置并安装组装； 2.报价清单需附FM Approved 消防防火认证证书、含国标GB/T 28920-2012 教学实验用危险固体、液体的使用与保管的要求，符合(JY0001-2003)教学仪器设备产品一般质量要求，符合(JY 0002-2003)教学仪器设备产品的相关检测报告的复印件（加盖公章），无附带则视为无效报价； 3.整体质保5年。
报价单位：
（加盖公章）
联系人：
联系电话：
报价时间：