南沙院区公寓楼11-18层水泵变频器维修报价表

项目名称：水泵变频器维修

| 名称产品 | 数量 | 检测故障原因 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 格兰富变频器11KW/380V | 1台 | - 整流损坏/更换 - 检测电路损坏/修复 - 驱动电路损坏/修复 |  |

备注：1、本项目为总价包干（包工、包料、包安装调试、含税）；

- 主材及其他一切辅材费用包含在此报价中；

- 同范围项目保修3个月。

报价单位：

联系人：             联系电话：