## Sheet1
中山大学附属第一（南沙）医院电器配件、五金耗材年度采购项目报价单
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 使用参考数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（请标明报价品牌）
1 | “射线中”指示灯 | 12v | 套 | 4
2 | “手术中”指示灯 | 12v | 套 | 4
3 | 1.2厘米长螺丝钉 | 直径4mm | 个 | 10
4 | 10A联体二三空插座 | 10A 二三插 | 个 | 100
5 | 10mm厚GRG含木纹漆，氟碳漆 | 10mm | ㎡ | 1
6 | 12mm黑色芯材HPL板(成品） | 12mm | ㎡ | 1
7 | 18厘钻嘴（圆头） | 过墙 | 支 | 20
8 | 1P空开 | 16A | 个 | 10
9 | 1寸-4分内丝 | 4分 | 个 | 20
10 | 1寸-4分外丝 | 4分 | 个 | 20
11 | 1寸-6分内丝 | 6分 | 个 | 20
12 | 1寸-6分外丝 | 6分 | 个 | 20
13 | 220伏手枪钻 | 200v | 把 | 1
14 | 2p空开 | D类25A 空气漏电开关 | 件 | 10
15 | 2P漏保 | 小型漏电保护断路器 漏保空气开关2P（63A） | 件 | 10
16 | 2P漏保 | 小型漏电保护断路器 漏保空气开关2P（32A） | 件 | 10
17 | 2P漏保 | 小型漏电保护断路器 漏保空气开关2P（20A） | 件 | 10
18 | 2米铝梯 | 折叠梯工程梯铝合金人字梯加厚双侧楼梯源头 2米3mm厚工程梯 | 件 | 1
19 | 3.2*30螺丝 | 3.2*30mm（350粒/盒） | 盒 | 10
20 | 304不绣钢板 | 400*400cm | 块 | 10
21 | 304不绣钢板 | 50*50cm | 块 | 2
22 | 304不锈钢40对丝外牙 | 规格：DN40 | 个 | 2
23 | 304不锈钢DN50对丝外牙 | 规格：DN50 | 个 | 2
24 | 304不锈钢波纹管 | 2寸乘20厘 | 条 | 10
25 | 304不锈钢波纹管 | 32mm*20cm | 个 | 1
26 | 304不锈钢吊环 | ¢50 | 个 | 20
27 | 304不锈钢吊环 | ¢50 | 个 | 10
28 | 304不锈钢方管 | 50mm*50mm，1.6米 | 条 | 20
29 | 304不锈钢方管 | 50mm*50mm，2.2米 | 条 | 20
30 | 304不锈钢进水管 | 60公分/硬管 | 条 | 5
31 | 304不锈钢进水管 | 60公分/硬管 | 条 | 20
32 | 304不锈钢进水软管 | 80公分/硬管 | 条 | 20
33 | 304不锈钢六角外丝双接头 | 4分 | 个 | 5
34 | 304不锈钢内牙外牙直通 | 4分，5公分长 | 个 | 20
35 | 304不锈钢牙仔 | 1寸（两头牙） | 个 | 20
36 | 304不锈钢牙仔 | 4分 | 个 | 20
37 | 304不锈钢牙仔 | 6分 | 个 | 20
38 | 304软链接 | 304DN80Z/法兰式/长20cm | 个 | 1
39 | 3P断路器 | 63A | 个 | 1
40 | 3P空开 | 50A | 个 | 10
41 | 3P空开 | 20A | 个 | 10
42 | 3P空开 | 10A | 个 | 10
43 | 3P空开 | 40A | 个 | 10
44 | 3P主空开 | 63A | 个 | 1
45 | 3米铝梯 | 折叠梯工程梯铝合金人字梯加厚双侧楼梯源头 3米3mm厚工程梯 | 件 | 1
46 | 45度PVC弯头 | 2寸 | 个 | 1
47 | 4P漏电空气开关 | 16A | 个 | 5
48 | 4分不锈钢内牙三通 | 规格：DN20 | 个 | 20
49 | 4分不锈钢双外丝直通 | 规格：DN20 | 个 | 20
50 | 4分不锈钢水龙头 | 规格：DN20 | 个 | 10
51 | 4分镀锌圆管配件 | 4分弯头19-20mm管用 | 个 | 10
52 | 4分加长水龙头 | 4分加长 | 个 | 10
53 | 4分加长水龙头 | 规格：DN20 | 个 | 10
54 | 4分金属包塑软管 | 4分 | 米 | 200
55 | 4分内牙转2分快插弯头 | 规格：DN20 | 个 | 2
56 | 4分普通不锈钢水龙头 | 4分 | 个 | 10
57 | 4分闸阀 | 25管（四分） | 个 | 10
58 | 6#低压房断路开关 | CVS100（额定电流100） | 个 | 1
59 | 6#低压房断路开关 | CVS160(额定电流160） | 个 | 1
60 | 6#低压房断路开关 | CVS250（额低电流250） | 个 | 1
61 | 6#低压房断路开关 | B/F/N/H(100N/80) | 个 | 1
62 | 6#低压房断路开关 | B/F/N/H(250N/200) | 个 | 1
63 | 6#低压房断路开关 | B/F/N/H(250N/250) | 个 | 1
64 | 6#低压房断路开关 | B/F/N/H(100N/100) | 个 | 1
65 | 6#低压房断路开关 | NSX400/630 | 个 | 1
66 | 6#低压房断路开关 | S/L400N/400 | 个 | 1
67 | 6-4分内接（内丝） | 6-4分 | 个 | 20
68 | 6-4分外接（外丝） | 6-4分 | 个 | 20
69 | 6分闸阀 | 32管（六分） | 个 | 10
70 | 90度PVC弯头 | 2寸 | 个 | 1
71 | 90度鹰嘴管钳 | 90° | 把 | 3
72 | A4夹板 | A4 | 只 | 10
73 | AB胶 | 强力AB胶 高强度丙稀酸结构胶 青红胶 金属塑料胶 70克/盒 | 盒 | 2
74 | BGT防爆管接头 | 6分/C型 | 个 | 1
75 | BGT防爆管接头 | 6分/B型 | 个 | 1
76 | C型钢 | 41*21*1.5（3米/条） | 条 | 10
77 | KB0控制与保护开关 | 380v10a，基础型 | 个 | 4
78 | KB0控制与保护开关 | 380v6a，基础型 | 个 | 4
79 | KB0控制与保护开关 | 380v3a，基础型 | 个 | 4
80 | KB0控制与保护开关 | 380v16a，基础型 | 个 | 4
81 | LBC-16漏电保护插头 | 16A/220VAC | 个 | 1
82 | LED灯带 | 黄色带三珠 | 米 | 10
83 | LED灯带整流器 | 输入电压：AC220V-240V 50/60HZ 输出：DC196-215V 功率1500W；阳光牌 | 个 | 1
84 | LED灯管 | 1.2米；30W | 支 | 10
85 | LED灯管带支架 | T4 40CM 黄光 | 套 | 10
86 | LED灯驱动器 | 12W输入：AC85-265v 50/60Hz输出：DC36-48V 300mA | 个 | 10
87 | LED低压自粘灯带 | 12V | 米 | 10
88 | LED低压自粘灯带 | 24V | 米 | 10
89 | LED电源信号指示灯 | 380V/红，直流屏 | 个 | 10
90 | LED电源信号指示灯 | 380V/绿，直流屏 | 个 | 10
91 | LED电源信号指示灯 | 380V/黄，直流屏 | 个 | 10
92 | LED格栅灯 | 功率:10W 色温:4000K 开孔尺寸:75mm | 个 | 5
93 | LED格栅灯 | 功率:6W 色温:4000K 开孔尺寸:75mm | 个 | 10
94 | LED格栅灯 | 功率:2*15W; 光源:COB; 色温:4000K 光通量：1600Lm 光束角：24° 产品尺寸:175*78mm 开孔尺寸：160*75mm 显色性:Ra80+; | 个 | 5
95 | LED格栅灯 | 功率:2*9W; 光源:SMD; 色温:4000K 光通量：2400Lm 光束角：24° 产品尺寸：250*150*15mm | 个 | 5
96 | LED光管+支架 | T5 18W一体 | 套 | 10
97 | LED光盘 | 28W 白光 | 个 | 10
98 | LED光盘 | 24W 白光 | 个 | 10
99 | LED光盘 | 22W黄光 | 个 | 10
100 | LED恒流控制装置 | ERB-35N1500-5 | 个 | 2
101 | LED恒流驱动电源 | 输入：85V-265V,输出：75-144V，功率：25-40W | 个 | 10
102 | LED恒流驱动电源 | 输入：85V-265V, 输出：75-144V， 功率25-40W | 个 | 10
103 | LED恒流驱动电源 | PAK541089/32W | 个 | 10
104 | LED户外柱头灯 | 黑色（不带光源）250*300mm | 个 | 10
105 | LED集成吊顶灯 | 铝扣板灯嵌入式 30*30 20W 白光 | 套 | 10
106 | LED节能玉米灯 | E27/4000k/20W | 个 | 5
107 | LED洁净平板灯 | 6500K 120*20cm | 个 | 2
108 | LED洁净平板灯 | 3000K120*20cm | 个 | 2
109 | LED平板灯 | 长120cm，宽20cm/黄光 | 套 | 100
110 | LED平板灯 | 长120cm，宽20cm/白光 | 套 | 10
111 | LED平板灯 | 60*60/6500K/嵌入式 | 个 | 15
112 | LED平板灯 | 嵌入式/120*20/4000K | 个 | 15
113 | LED平板灯 | 16cmx16cm白光 | 个 | 1
114 | LED平板灯 | 长90，宽20/黄光 | 套 | 1
115 | LED平板灯 | 1195*595mm/4000K | 个 | 1
116 | LED平板灯 | 长90，宽20/白光 | 套 | 1
117 | LED驱动电源 | 48-55W/DC70-80V | 个 | 10
118 | LED驱动器 | 输出：DC53V/功率：26W-32W | 个 | 20
119 | LED驱动器 | CQ-FGD-MT50W600；AC:100-240V DC:54-86V 600MA筒灯用 | 个 | 20
120 | LED驱动器(600MA筒灯用） | 输入：85V-265V,输出：54-100V，功率40-60W | 个 | 10
121 | LED驱动器(600MA筒灯用） | 输入：85V-265V, 输出：54-100V， 功率40-60W | 个 | 1
122 | LED日光灯管T8 8W | 60CM | 支 | 5
123 | LED三防灯 | MC-BL-010-36W/6500K | 个 | 3
124 | LED射灯 | 功率:12W 色温:4000K 开孔尺寸:75mm | 个 | 2
125 | LED射灯 | 功率:7W 色温:4000K 开孔尺寸:75mm | 个 | 2
126 | LED射灯 | 功率:4W 色温:4000K 开孔尺寸:65mm | 个 | 2
127 | LED射灯 | 功率:28W 色温:4000K 开孔尺寸:138mm | 个 | 2
128 | LED射灯灯杯 | 220V、3W | 个 | 8
129 | LED声光控开关 | 三线/香槟色 | 个 | 5
130 | LED天花灯 | 嵌入式（开孔直径125MM）黄光 5寸 | 个 | 10
131 | LED天花灯 | 嵌入式（开孔直径95MM） 黄光 3.5寸 | 个 | 10
132 | LED天花灯 | 嵌入式/60*60cm/6500k | 个 | 2
133 | LED天花灯 | 嵌入式/120*30cm/6500k | 个 | 1
134 | LED天花灯 | 嵌入式/120*30cm/4500k | 个 | 1
135 | LED天花扣板灯 | 60*60CM 白光 | 个 | 20
136 | LED天花平板灯 | 150*20cm/4000K | 个 | 5
137 | LED天花平板灯 | 60*60/嵌入式6500K | 个 | 15
138 | LED天花平板灯 | 30*120/嵌入式6500K | 个 | 1
139 | LED筒灯 | 4寸9w黄光 | 个 | 10
140 | LED筒灯 | 功率:9W 色温:6500K 开孔尺寸:105mm | 个 | 10
141 | LED筒灯 | 功率:18W 色温:4000K 开孔尺寸:210mm | 个 | 50
142 | LED筒灯 | 功率:9W 色温:4000K 开孔尺寸:105mm | 个 | 20
143 | LED筒灯 | 功率:15W 色温:4000K 开孔尺寸:155mm | 个 | 20
144 | LED筒灯 | 外直径195cm/12W/4000K | 个 | 10
145 | LED筒灯 | PAK564012/4000K | 个 | 2
146 | LED投光灯 | 50W | 个 | 2
147 | LED投光灯 | 20W | 支 | 10
148 | LED投光灯变压器 | 50W 22-38v | 个 | 10
149 | LED吸顶灯 | PAK417020/4000K/24W | 个 | 10
150 | LED斜边洁净面板灯 | 120*30/32W（不需按螺丝） | 套 | 2
151 | LED斜边洁净面板灯 | 120*20/32W（不需按螺丝） | 套 | 10
152 | LED斜边洁净面板灯 | 120*20/6500K | 个 | 10
153 | LED斜边洁净面板灯 | 120*20cm/4000K | 个 | 10
154 | LED斜边洁净面板灯 | 30*60/6500K | 个 | 5
155 | LED斜边洁净面板灯 | 30*120/38W | 套 | 1
156 | LED斜边洁净面板灯（带驱动器） | ZJ-X30120WHA；额定功率38W、色温5500-6000K | 个 | 1
157 | LED玉米型灯 | E27 30W | 个 | 10
158 | LED圆形射灯 | 12V 3W 黄光 | 个 | 5
159 | NaCLO 杀菌剂 | NaCLO | 公斤 | 20
160 | P∨C内牙弯头 | 4分 | 个 | 1
161 | PPR带外牙弯头 | 4分 | 个 | 1
162 | PPR堵头 | ￠25 | 个 | 20
163 | PPR堵头 | ￠20 | 个 | 20
164 | PPR法兰 | ¢50 | 片 | 20
165 | PPR法兰 | 90管/80法兰 | 个 | 20
166 | PPR管 | 32管（六分） | 条 | 20
167 | PPR管 | 25管（四分） | 条 | 20
168 | PPR管码 | 25管码 | 个 | 20
169 | PPR管码 | 32管码 | 个 | 20
170 | PPR管帽 | ￠75mm | 个 | 10
171 | PPR管帽 | ￠63mm | 个 | 10
172 | PPR管帽 | ￠50mm | 个 | 10
173 | PPR管帽 | ￠32mm | 个 | 10
174 | PPR管帽 | ￠40mm | 个 | 10
175 | PPR管帽 | ￠25mm | 个 | 10
176 | PPR胶棒 | 11MM | 支 | 20
177 | PPR胶棒 | 7MM | 条 | 20
178 | PPR冷水管 | ¢63mm | 条 | 2
179 | PPR冷水管 | ¢50mm | 米 | 10
180 | PPR冷水管 | ￠32mm | 条 | 10
181 | PPR冷水管 | ¢40mm | 米 | 10
182 | PPR冷水管 | ￠25mm | 条 | 10
183 | PPR冷水管 | ￠20mm | 条 | 10
184 | PPR内牙三通 | ￠25 | 个 | 20
185 | PPR内牙三通 | ￠20 | 个 | 20
186 | PPR内牙三通 | ￠25*￠20 | 个 | 20
187 | PPR内牙弯头 | ￠32 | 个 | 20
188 | PPR内牙弯头 | ￠25 | 个 | 20
189 | PPR内牙弯头 | 4分 | 个 | 10
190 | PPR内牙直通 | ￠63 | 个 | 10
191 | PPR内牙直通 | ¢50 | 个 | 10
192 | PPR内牙直通 | ￠40 | 个 | 10
193 | PPR内牙直通 | ￠32 | 个 | 10
194 | PPR内牙直通 | ￠25 | 个 | 10
195 | PPR内牙直通 | ￠20 | 个 | 10
196 | PPR内牙直通 | ￠32*￠20 | 个 | 10
197 | PPR内牙直通 | 50*1.5寸 | 个 | 10
198 | PPR内牙直通 | 4分 | 个 | 1
199 | PPR配套管码 | 4分 | 个 | 1
200 | PPR三通 | 25管（四分） | 个 | 20
201 | PPR三通 | 32转25 | 个 | 20
202 | PPR铜闸阀 | ￠63mm | 个 | 2
203 | PPR铜闸阀 | ￠50mm | 个 | 10
204 | PPR铜闸阀 | ￠40mm | 个 | 10
205 | PPR铜闸阀 | ￠32mm | 个 | 10
206 | PPR铜闸阀 | ￠25mm | 个 | 10
207 | PPR铜闸阀 | ￠20mm | 个 | 10
208 | PPR弯头 | 4分 | 个 | 20
209 | PPR弯头 | 32弯头 | 个 | 20
210 | PPR弯头 | 25弯头 | 个 | 20
211 | PPR直通 | 4分 | 个 | 20
212 | PPR直通 | 32直通 | 个 | 20
213 | PPR直通 | 25直通 | 个 | 20
214 | PVC半圆地板线槽 | 50*20/白色 | 条 | 20
215 | PVC储水弯 | 2寸 | 个 | 1
216 | PVC储水弯 | 110 | 个 | 20
217 | PVC储水弯 | 75 | 个 | 20
218 | pvc地板胶焊线 | 4mm/灰色 | 米 | 50
219 | pvc地板胶铝封边条 | 宽2.0cm | 米 | 20
220 | PVC地板胶米灰色 | 厚2.0mm/同质透心/宽2米 | m² | 20
221 | pvc地板胶专用工具 | 功率：2000W | 套 | 1
222 | pvc地板胶专用胶水 | 宝格力 | 公斤 | 15
223 | PVC地漏盖 | ￠110圆款 | 个 | 20
224 | PVC地漏盖 | ￠75圆款 | 个 | 20
225 | PVC等径斜三通 | ¢75排水 45度 Y形 | 个 | 10
226 | PVC堵头 | ￠32mm饮水 | 个 | 20
227 | PVC堵头 | ￠25mm饮水 | 个 | 20
228 | PVC堵头 | ￠20mm饮水 | 个 | 20
229 | PVC堵头 | DN40 | 个 | 2
230 | PVC阀门 | DN50 | 个 | 2
231 | PVC阀门 | DN40 | 个 | 6
232 | PVC法兰 | ￠110mm | 个 | 10
233 | PVC法兰 | ￠63mm | 个 | 20
234 | PVC法兰 | ￠50mm | 对 | 20
235 | PVC钢丝软管 | 直径50MM | 米 | 12
236 | PVC给水管 | 联塑/6分 | 条 | 10
237 | PVC给水管 | 直径110*1.0Mpa/蓝色/联塑牌 | 米 | 5
238 | PVC给水管 | 110mm/4米 | 条 | 1
239 | PVC给水管直通 | 直径110*1.0Mpa/蓝色/联塑牌 | 个 | 10
240 | PVC给水哈夫接 | 110*250mm | 个 | 1
241 | PVC给水直接 | 内径110mm | 个 | 1
242 | PVC管 | 1寸/4米一条 | 米 | 40
243 | PVC管 | DN50 | 米 | 13
244 | PVC管 | DN40 | 米 | 9
245 | PVC管道固定码 | DN50 | 个 | 10
246 | PVC管道固定码 | DN40 | 个 | 10
247 | PVC胶水 | 500ML | 瓶 | 3
248 | PVC内丝直接 | 6分 | 个 | 30
249 | PVC内牙直接 | 4分 | 个 | 1
250 | PVC排水管 | 直径63mm/4米一条 | 米 | 10
251 | PVC排水管 | 型号：DN32 品牌：国产优质 | 米 | 15
252 | PVC-排水管 | 直径50mm/4米 | 条 | 1
253 | PVC排水管三通 | 直径63mm | 个 | 10
254 | PVC排水管弯头 | 直径63mm | 个 | 20
255 | PVC排水管直通 | 直径63mm | 个 | 10
256 | PVC三通 | 1寸 | 个 | 15
257 | PVC三通 | DN50 | 个 | 2
258 | PVC三通 | 6分 | 个 | 30
259 | PVC三通 | 直径50mm | 个 | 3
260 | PVC三通 | DN40 | 个 | 4
261 | PVC水管 | 4分 4米/条 | 条 | 1
262 | PVC塑料波纹伸缩软管 | 内径200mm | 米 | 2
263 | PVC塑料地板胶 | 5kg | 桶 | 2
264 | PVC外丝直接 | 32*1寸 | 个 | 2
265 | PVC外丝直接 | 32*1寸 | 个 | 2
266 | PVC外丝直接 | 50*1寸 | 个 | 2
267 | PVC外丝直接 | 50*1寸 | 个 | 2
268 | PVC外牙堵头 | 1寸/32mm | 个 | 5
269 | PVC弯头 | 4分 | 个 | 20
270 | PVC弯头 | 1寸/90度 | 个 | 15
271 | PVC弯头 | 4分 | 个 | 20
272 | PVC弯头 | 4分 | 个 | 20
273 | PVC弯头 | 1寸/45度 | 个 | 3
274 | PVC线槽 | 24*14mm | 条 | 10
275 | PVC线槽 | 白色/39*19mm | 米 | 30
276 | PVC线槽 | 3分/白色 | 米 | 100
277 | PVC线槽 | 39*19MM | 米 | 1
278 | PVC线管 | 4分 | 条 | 10
279 | pvc线管管卡 | 4分 | 个 | 10
280 | pvc线管管卡 | 6分 | 个 | 10
281 | pvc线管管卡 | 1寸 | 个 | 10
282 | pvc线管管卡 | 2寸 | 个 | 10
283 | PVC直通 | 6分 | 个 | 20
284 | PVC直通 | 1寸 | 个 | 7
285 | PVC直通 | DN50 | 个 | 6
286 | PVC直通 | 4分 | 个 | 20
287 | PVC直通 | DN40 | 个 | 5
288 | PVC止回阀 | PVC110 | 个 | 10
289 | R134冷媒 | 设备名称：约克YEWS415TA50ES（1#主机）；R134A（13.6kg） | 瓶 | 2
290 | SMC树脂草盆井盖 | 正方形（50cm） | 个 | 10
291 | SMC树脂草盆井盖 | 圆形（直径70cm) | 个 | 2
292 | TD28等电位联结端子箱 | 165*75*50mm | 个 | 1
293 | U型管码 | 4分 | 个 | 1
294 | Y形等径斜三通 | 排水110 Y形 | 个 | 10
295 | Y型阀 | Z45X-160 | 个 | 1
296 | Y型阀 | DN150 | 个 | 1
297 | Y型阀 | PN16DN150 | 个 | 1
298 | Y型阀 | DN100 | 个 | 1
299 | Y型过滤器 | 品牌：埃美柯 规格：DN40 | 个 | 1
300 | 安全阀 | 1.5Mpa(DN25-40) | 个 | 1
301 | 安全阀 | 1.68Mpa(DN25-40) | 个 | 1
302 | 安全阀 | 1.05Mpa(DN10-40) | 个 | 1
303 | 安全阀 | ≤1.16Mpa（DN32） | 个 | 1
304 | 安全阀 | DA22F-40P(DN25-40) | 个 | 1
305 | 安全阀 | 安全阀 型号：SFA-22C300T2 品牌：上海凯特阀门制造有限公司 尺寸：1-5/8 整定压力，要求：出厂合格证，并送检出具检验报告书 | 个 | 1
306 | 安全阀 | DA22F-40P | 个 | 1
307 | 安全阀1 | 安全阀 型号：SFA-22C300T1 品牌：上海凯特阀门制造有限公司 尺寸：1-5/16 整定压，要求：出厂合格证，并送检出具检验报告书 | 个 | 1
308 | 安全阀2 | DA22F-40P(DN10-40) | 个 | 1
309 | 安全阀4 | A28W-16P(32) | 个 | 1
310 | 安全绳 | 50米/条 | 条 | 10
311 | 按钮开关 | 红色/停止/ LAY39B-LA38-11BN | 个 | 10
312 | 按钮开关（红绿） | 31*42*69mm | 个 | 10
313 | 按钮开关 | 绿色/启动/ LAY39B-LA38-11BN-G | 个 | 10
314 | 白面板 | 86型 | 个 | 20
315 | 白磨砂膜 | 规格：磨砂塑料膜 | 平方米 | 3
316 | 白色油漆 | 带稀释剂 | 公斤 | 1
317 | 白水泥 | 50KG | 包 | 3
318 | 半弧线槽 | 4分/2米一条 | 条 | 20
319 | 保险管 | 6A陶瓷 | 个 | 30
320 | 保险管 | 63A陶瓷 | 个 | 50
321 | 保险管 | 80A陶瓷 | 个 | 30
322 | 保险管 | 630A陶瓷 | 个 | 30
323 | 比例积分阀（水） | DB50PN16铸铁 | 个 | 1
324 | 比例积分阀（水） | dn65pn16铸铁 | 个 | 1
325 | 比例积分风阀（模拟量、AV24） | 24ac 40力矩电源220v尺寸180*100*68mm | 个 | 1
326 | 比泽尔压缩机 | GED80295VAB612/BITZER | 个 | 1
327 | 比泽尔压缩机保护模块 | SE-E1/lodam | 个 | 1
328 | 比泽尔压缩机保护模块 | 设备名称：克莱门特AQS340E-Q/S；SE-E1；lodam | 个 | 1
329 | 比泽尔压缩机保护模块 | 设备名称：克莱门特AQS170E-Q；SE-E1；lodam | 个 | 1
330 | 比泽尔压缩机保护模块 | 设备名称：克莱门特ERACS3602E-Q-B；SE-E1；lodam | 个 | 1
331 | 比泽尔压缩机保护模块 | SE-E1/lodam | 个 | 1
332 | 变频板 | 型号：Inverter[75A]96 美的多联机外风机驱动板- 型号：INF-POWER-75A( | 块 | 1
333 | 波纹管 | 32MM（10米/条） | 条 | 2
334 | 波纹软管 | 6分 | 米 | 10
335 | 波纹软管 | 4分 | 米 | 10
336 | 玻璃 | 374*1168/厚4mm | 块 | 1
337 | 玻璃胶 | 白色24支/箱，220ml/支，长鹿牌 | 箱 | 4
338 | 玻璃胶 | 透明；220ml；24支/箱；长鹿牌 | 箱 | 4
339 | 玻璃胶枪 | 得力（deli）旋转式玻璃胶枪压胶枪防水胶枪免钉胶硅胶枪堵缝剂枪9英寸 DL2370 | 件 | 2
340 | 玻璃门顶轴 | 加厚/6孔/轴径15mm/50*120*3mm | 个 | 2
341 | 玻镁防火板 | 120CM*244CM/白色/厚5MM | 张 | 1
342 | 博世手电钻 | 12V/2.0AH双电 | 台 | 1
343 | 补偿柜散热风扇 | 圆形（直径220mm） | 个 | 10
344 | 补芯 | ￠160*110 排水 | 个 | 20
345 | 不锈钢半月型弯头 | 6分 | 个 | 1
346 | 不锈钢包胶管码 | 直径63mm | 个 | 20
347 | 不锈钢波纹管 | 2寸*200mm | 条 | 2
348 | 不锈钢补芯 | 型号：M14*1.5转4分DN15 | 个 | 20
349 | 不锈钢穿线管 | 6分/2mm厚/304不锈钢 | 米 | 4
350 | 不锈钢挡鼠板 | 长113cm，高50cm | 块 | 1
351 | 不锈钢多级泵 | 转速2900，7.5Kw，扬程98m | 个 | 1
352 | 不锈钢多级泵 | 转速2930，11Kw，扬程120m | 个 | 1
353 | 不锈钢多级泵 | 转速2923，15Kw，扬程115/148m | 个 | 1
354 | 不锈钢多级泵 | 转速2923，11Kw，扬程157/197m | 个 | 1
355 | 不锈钢法兰伸缩节 | DN200/长度480mm | 个 | 1
356 | 不锈钢管码 | 6分 | 个 | 1
357 | 不锈钢焊丝 | 1.0mm | 公斤 | 2
358 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢强力喉箍 卡箍全钢管卡抱箍橡胶管箍卡紧固件 59-82MM | 个 | 10
359 | 不锈钢喉箍 | 不锈钢强力喉箍 卡箍全钢管卡抱箍橡胶管箍卡紧固件 72-95MM | 个 | 10
360 | 不锈钢花洒管 | 1.5米 | 条 | 20
361 | 不锈钢缓冲管 | 180° 双外丝 | 条 | 1
362 | 不锈钢角码 | 30*30mm | 个 | 20
363 | 不锈钢铰链合页 | 3.0/大湾 | 个 | 4
364 | 不锈钢铰链合页 | 中弯 | 个 | 5
365 | 不锈钢卡箍 | 直径50MM | 个 | 20
366 | 不锈钢卡箍 | 直径90MM | 个 | 20
367 | 不锈钢卡箍 | 直径70MM | 个 | 20
368 | 不锈钢卡箍 | 直径110MM | 个 | 20
369 | 不锈钢卡箍 | ¢75 | 个 | 20
370 | 不锈钢立式多级离心泵 | 5SV21F030T/380V | 台 | 1
371 | 不锈钢两头牙直通 | 6分 | 个 | 20
372 | 不锈钢螺丝 | 8*70/配螺母 | 个 | 20
373 | 不锈钢螺丝 | M14-80mm | 个 | 20
374 | 不锈钢螺丝 | 10*70/配螺母 | 个 | 20
375 | 不锈钢内牙三通 | 4分 | 个 | 20
376 | 不锈钢内牙三通 | 4分 | 个 | 20
377 | 不锈钢膨胀螺丝 | M12*12mm(10支/盒） | 盒 | 10
378 | 不锈钢墙挂钩 | 规格：长300mm | 个 | 10
379 | 不锈钢切割片 | 50片/盒 | 盒 | 2
380 | 不锈钢全牙螺丝 | 8厘*10CM（50支/盒） | 盒 | 20
381 | 不锈钢全牙螺丝 | 10厘*10CM（50支/盒） | 盒 | 20
382 | 不锈钢软链接 | DN40/300mm/埃美柯 | 条 | 1
383 | 不锈钢三通 | 4分 | 个 | 1
384 | 不锈钢双开门 | 高1.70m，宽1.715m | 套 | 1
385 | 不锈钢双开门 | 68厘米*221厘米厚5厘米 69厘米/221厘米厚5厘米 | 套 | 1
386 | 不锈钢条 | 1分宽*0.1分厚 | 米 | 10
387 | 不锈钢外膨胀螺栓 | M8*100mm | 个 | 50
388 | 不锈钢外牙直通 | 4分 | 个 | 20
389 | 不锈钢弯头 | 6分 | 个 | 20
390 | 不锈钢燕尾螺丝 | 4.2*32mm，500枚/盒 | 盒 | 10
391 | 不锈钢燕尾螺丝 | 4*15mm，500枚/盒 | 盒 | 10
392 | 不锈钢燕尾螺丝 | 3.5mm*50mm，500枚/盒 | 盒 | 10
393 | 不锈钢支撑脚 | 总长：69.5cm/直径：50mm | 条 | 3
394 | 不锈钢直塞式浮球阀 | DN40 | 个 | 1
395 | 不锈钢钻头 | 10MM | 个 | 2
396 | 不锈钢钻尾螺丝 | 沉头3.5*15mm（1000颗/盒） | 盒 | 1
397 | 菜盘110型排水管 | 长1m | 条 | 5
398 | 菜盘下水器 | 110型 | 个 | 2
399 | 草帽 | 50厘米 | 个 | 20
400 | 厕所冲水阀 | 规格：中阀体68mm | 个 | 3
401 | 厕所马桶法兰密封圈 | 适合76-110mm的排污口 | 个 | 10
402 | 柴油滤清器 | 66*140mm柴油滤芯 | 个 | 1
403 | 柴油滤清器 | 60*50mm柴油滤芯 | 个 | 1
404 | 柴油滤清器 | 98*350mm柴油滤芯 | 个 | 1
405 | 柴油滤清器 | 100*140mm柴油滤芯 | 个 | 1
406 | 柴油滤清器 | 93*350mm柴油滤芯 | 个 | 1
407 | 车轮 | 定向 | 个 | 10
408 | 车轮 | 万向 | 个 | 10
409 | 沉头自攻螺丝 | 4*40mm，500枚/盒 | 盒 | 10
410 | 沉头自攻螺丝 | 3.5*30mm，500枚/盒 | 盒 | 10
411 | 齿轮油 | 4L/桶；N68 | 桶 | 1
412 | 充电式打磨机 | 20v内径16mm | 个 | 1
413 | 充电式打磨机 | 规格：普通型带打磨头 | 个 | 1
414 | 抽芯柳钉 | 16mm长，5mm直径 ，1盒100枚 | 盒 | 2
415 | 除锈剂 | 三和 400ml | 瓶 | 5
416 | 厨房导轨 | 木门五金配件 | 个 | 10
417 | 窗把手 | 反 | 把 | 20
418 | 窗台石 | 147cm*19cm 厚1.5cm | 块 | 1
419 | 床头灯管 | 56cm/LEDT5/220V/6500K | 支 | 1
420 | 瓷保险管 | RT36-00/63A | 个 | 10
421 | 瓷保险管 | RT36-00/80A | 个 | 10
422 | 瓷保险管 | RT16-3/gG500A | 个 | 10
423 | 瓷砖胶 | 20KG | 包 | 10
424 | 打磨砂纸 | 100MM(100片/盒） | 盒 | 1
425 | 打印机延长线 | 3米 | 条 | 1
426 | 大板开关 | 一位单极 | 只 | 5
427 | 大扁头钻尾螺丝 | 4.2mm*1.9mm | 斤 | 2
428 | 大肚承口哈夫节 | DN150(6寸）P160 | 个 | 1
429 | 大肚哈夫节 | DN100/300mm | 个 | 1
430 | 大理石 | 159.5*33.5cm/厚1.5cm | 块 | 1
431 | 大理石 | 95*45cm/厚2cm | 块 | 1
432 | 大理石 | 95*25cm/厚2cm | 块 | 1
433 | 大理石板 | 长30.5*宽29.5 | 块 | 1
434 | 大理石云石胶 | 规格:0.8L/桶（双组份，含固化剂） | 瓶 | 10
435 | 带钩膨胀螺丝 | M8 | 个 | 20
436 | 带刹车万向轮 | 3寸M12*30刹车（带螺母） | 个 | 4
437 | 丹佛斯压力传感器 | MBS3000 | 个 | 2
438 | 丹红除锈剂 | 自喷(450ml/瓶） | 瓶 | 20
439 | 单相漏电开关 | 1P+N/20A（一位） | 个 | 10
440 | 单相漏电开关箱 | 明装 | 个 | 10
441 | 单向电磁阀阀体 | 丹佛斯，EVR40 032L1112，DN50 | 套 | 2
442 | 弹簧垫 | M4 | 个 | 100
443 | 弹簧垫 | M5 | 个 | 100
444 | 弹簧垫 | M6 | 个 | 100
445 | 弹簧垫 | M8 | 个 | 100
446 | 弹簧式止回阀 | HC41X-160 | 个 | 1
447 | 挡鼠板和卡槽 | 北区长147cm、高度40cm，卡槽厚度4.5cm； | 块 | 1
448 | 挡鼠板和卡槽 | 南区长140cm，高度40cm、卡槽厚度4.5cm | 块 | 1
449 | 得力GA701碎纸机斜齿轮 | 45齿/8齿 | 个 | 1
450 | 地板砖 | 60*30cm厚1.5cm | 块 | 10
451 | 地板砖 | 60*20cm/厚1.5cm | 块 | 10
452 | 地插 | 16A | 个 | 1
453 | 地弹簧 | 型号：B-800 | 个 | 1
454 | 地脚灯 | 86型开关控制 | 个 | 1
455 | 地漏防臭器 | 规格：100mm*100mm | 个 | 5
456 | 地毯 | 灰色 | m2 | 6
457 | 灯-LED天花灯 | 嵌入式（开孔95MM）黄光 60*60 YD60*60C3 LED42 佛山照明 | 个 | 1
458 | 灯-LED天花灯 | 嵌入式（开孔95MM）黄光 60*60 PAK567125 三雄极光 | 个 | 1
459 | 灯-LED筒灯 | 外直径195cm/20W/4000K | 个 | 15
460 | 灯-LED筒灯 | 外直径150cm/12W/6500K | 个 | 15
461 | 灯-LED筒灯 | 外直径150cm/12W/4000K | 个 | 15
462 | 灯-LED筒灯 | 外直径195cm/12W/6500K | 个 | 1
463 | 灯-LED筒灯 | 外直径195cm/12W/4000K | 个 | 10
464 | 灯盘 | 功率:32W 色温:4000K 开孔尺寸:1180*180*35mm | 个 | 2
465 | 灯盘 | 功率:40W 色温:4000K 开孔尺寸:1480*180*35mm | 个 | 2
466 | 灯盘 | 功率:18W 色温:4000K 开孔尺寸:580*180*35mm | 个 | 7
467 | 灯盘 | 功率:24W 色温:4000K 开孔尺寸:880*180*35mm | 个 | 2
468 | 灯-日光灯管 | 1.2米/30W | 支 | 40
469 | 灯箱专用电源 | 输出12V/4A 48W | 个 | 5
470 | 低压房断路开关 | 额定电流100A 3P3D | 个 | 1
471 | 低压房断路开关 | 额定电流160A 3P3D | 个 | 1
472 | 低压房断路开关 | 额定电流250A 3P3D | 个 | 1
473 | 低压房断路开关 | 额定电流80A 3P3D | 个 | 1
474 | 低压房断路开关 | 额定电流200A 3P3D | 个 | 1
475 | 低压房断路开关 | 额定电流250A 36ka 3P3D | 个 | 1
476 | 低压房断路开关 | 额定电流100A 36ka 3P3D | 个 | 1
477 | 低压房断路开关 | 额定电流630A 3P3D | 个 | 1
478 | 低压房断路开关 | 额定电流400A 3P3D | 个 | 1
479 | 低压柜钥匙 | 规格：国标通用 | 把 | 10
480 | 低压母线槽方向牌 | 8*24cm | 个 | 50
481 | 电笔 | 1.型号:62501； 2.品牌: 世达； | 支 | 1
482 | 电表箱 | 19.5*26.5*14CM | 个 | 10
483 | 电池 | 3.7V | 个 | 20
484 | 电池 | 12V 27A | 粒 | 20
485 | 电池 | 3号 | 粒 | 20
486 | 电池 | 9V电池 | 粒 | 20
487 | 电磁阀 | 2W31-15*15MM | 个 | 10
488 | 电动二通阀 | 西门子SUE21执行器 DN20 | 套 | 10
489 | 电动风阀执行器 | 凡灵 FL30-24S | 个 | 1
490 | 电动葫芦 | 国标 1吨9米(380V) | 个 | 1
491 | 电动预供油泵 | 75cm*35cm | 个 | 1
492 | 电房挂锁 | 顶子锁 33cm长 | 把 | 20
493 | 电工胶布 | 黄色，13米/卷 | 卷 | 30
494 | 电工胶布 | 绿色，13米/卷 | 卷 | 30
495 | 电工胶布 | 红色，13米/卷 | 卷 | 30
496 | 电工胶布 | 蓝色，13米/卷 | 卷 | 30
497 | 电工胶布 | 黄绿双色/3M | 卷 | 30
498 | 电工鞋 | 40码 | 对 | 10
499 | 电工鞋 | 41码 | 对 | 10
500 | 电工鞋 | 42码 | 对 | 10
501 | 电工鞋 | 43码 | 对 | 10
502 | 电柜门插销 | XT406 | 个 | 10
503 | 电柜门锁 | 0820-7 | 个 | 5
504 | 电机 | 型号：1LE00010EA4 品牌：西门子(中国)有限公司 电机名称：三相异步电动机 | 台 | 1
505 | 电机 | 型号：YE2-63M1-4 0.12KW 品牌：国产优质/ABB | 台 | 1
506 | 电机 | 型号：YE2-80M2-4 0.75KW 品牌：国产优质/ABB | 台 | 1
507 | 电机 | 型号：YE2-71M2-4 0.37KW 品牌：国产优质/ABB | 台 | 1
508 | 电机 | 型号：YE3-61M1-4 品牌：国产优质/皖南电机 功率：0.12KW | 台 | 1
509 | 电机 | 型号：ZKSN-560-8-42L 品牌：广东威灵电机制造有限公司 电机名称：塑封无刷直流电动机 | 台 | 1
510 | 电机 | 型号：YE2-63M2-4 0.18KW 品牌：国产优质/ABB | 台 | 1
511 | 电机 | 型号：MSEH-100L2-4 3KW 品牌：国产优质/ABB | 台 | 1
512 | 电机 | 型号：YE2-90S-4 1.1KW 品牌：国产优质/ABB | 台 | 1
513 | 电机 | 型号：MSEH-100L1-4 2.2KW 品牌：国产优质/ABB | 台 | 1
514 | 电机 | 型号：YE3-63M1-4 品牌：国产优质/皖南电机 功率：0.12KW | 台 | 1
515 | 电机 | 型号：YE3-63M2-4 品牌：国产优质/皖南电机 功率：0.18KW | 台 | 1
516 | 电机 | 型号：YE3-71M2-4 品牌：国产优质/皖南电机 功率：0.37KW | 台 | 1
517 | 电机 | 型号：YE3-100L2-4 品牌：国产优质/皖南电机 功率：3KW | 台 | 1
518 | 电机 | 型号：YE3-71M1-4 品牌：国产优质/皖南电机 功率：0.25KW | 台 | 1
519 | 电机 | 型号：YE3-80M2-4 品牌：国产优质/皖南电机 功率：0.75KW | 台 | 1
520 | 电缆 | ZC-YJV 3*6平方 | 米 | 20
521 | 电缆 | BVR；3*4平方 | 米 | 20
522 | 电缆 | 3*25平方+2*16平方 | 米 | 20
523 | 电缆 | 3*16mm²+2*10mm² | 米 | 20
524 | 电缆 | 5*16平方 | 米 | 20
525 | 电缆标识牌 | 规格：72mm*32mm | 个 | 300
526 | 电缆沟盖板 | 53*80cm | 块 | 1
527 | 电力电容器 | 30KVar 33A | 个 | 1
528 | 电力电容器 | HIEC311C 0.525-30 300Kvar/525V | 个 | 2
529 | 电流表 | 0⁓2500A | 个 | 1
530 | 电流互感器 | 规格：3000 /5 05级 | 个 | 3
531 | 电脑支架 | A63-LTP | 个 | 1
532 | 电气安装导轨 | 35MM | 米 | 4
533 | 电热执行器加铜阀（常闭） | 220V 常闭型 | 个 | 10
534 | 电热执行器加铜阀（常闭） | 220V 常闭型 DN20 | 个 | 10
535 | 电容 | 30UF | 个 | 3
536 | 电容 | 16UF | 个 | 3
537 | 电容 | 15UF | 个 | 3
538 | 电容 | 12UF | 个 | 3
539 | 电容 | 30Kvar | 个 | 1
540 | 电梯按钮保护罩 | 550MM*250MM*135MM；亚格力 | 个 | 2
541 | 电梯应急电源 | 输入220V输出24V 4.8安时 | 个 | 1
542 | 电线 | BVR 红色2.5平 100米 | 卷 | 10
543 | 电线 | BVR 蓝色2.5平 100米 | 卷 | 10
544 | 电线 | BVR 黄绿双色2.5平 100米 | 卷 | 2
545 | 电线 | BVR 红色/10mm2 100米 | 卷 | 1
546 | 电线 | BVR 绿色/10mm2 100米 | 卷 | 1
547 | 电线 | BVR 黄色/10mm2 100米 | 卷 | 1
548 | 电线 | BVR 蓝色/10mm2 100米 | 卷 | 1
549 | 电线 | BVR 黄绿双色/4mm2 100米 | 卷 | 1
550 | 电线 | 黄绿双色/BVR16m² | 米 | 15
551 | 电线 | 黄绿/BVR1.5mm² | 米 | 1
552 | 电线 | BVR，6平方（红色/蓝色/黄绿双色） | 卷 | 1
553 | 电源变压器 | 12V、250A | 个 | 10
554 | 电源转换模块 | 交流220转直流220/S-300-220 | 个 | 1
555 | 吊装配件 | 吊绳（钢丝绳加螺丝加配件） | 套 | 1
556 | 丁晴平垫 | 6分/24*15*3 | 只 | 10
557 | 定时器 | 规格：220V 15A | 个 | 2
558 | 定制医用感应水龙头 | 红外线控制器/规格：双光束；冷热交替，插电款，垂直高度26cm | 套 | 20
559 | 动力电缆 | 国标 5*4平方 | 米 | 10
560 | 动力电缆 | 国标 3*2.5平方 | 米 | 10
561 | 动力电缆 | 国标 3*1.5平方 | 米 | 10
562 | 堵漏王 | 1.颜色: 灰色； 2.类型:防水灰浆涂料； 3.规格:2kg/袋； 4.品牌:雨虹； | 袋 | 2
563 | 镀锌半月弯头 | 6分 | 个 | 1
564 | 镀锌穿线管 | 6分 | 米 | 50
565 | 镀锌管半月弯头 | 6分 | 个 | 1
566 | 镀锌角铁 | 50*50mm/加厚 | 米 | 6
567 | 镀锌离墙码管卡子明装管卡 | 直径20mm（50个/串） | 串 | 10
568 | 镀锌桥架三通 | 宽50mm/高55mm | 个 | 6
569 | 镀锌铁半月型弯头 | 6分 | 个 | 1
570 | 镀锌铁带牙直通 | 6分 | 个 | 1
571 | 镀锌铁线管 | 4分 | 米 | 30
572 | 断路器 | 3P；40A | 个 | 1
573 | 断路器 | 380V；140A-200A | 个 | 1
574 | 断路器 | 3P/32A | 个 | 1
575 | 蹲便器 | 45*58 | 个 | 1
576 | 蹲厕 | 46*59cm | 个 | 1
577 | 多功能喷火枪 | 配套10瓶气 | 支 | 1
578 | 多功能切割片 | 4寸/木工锯片 | 片 | 5
579 | 多功能双面胶带 | 1mm*3cm 高透明 | 卷 | 20
580 | 多功能双面胶带 | 3M 1mm*3cm 高透明 | 卷 | 10
581 | 多功能显示表 | 精度0.5级，RS485接口，智能编程 | 个 | 1
582 | 多功能钻咀 | 可钻木、铁、瓷砖 6厘 | 支 | 10
583 | 多功能钻咀 | 可钻木、铁、瓷砖 8厘 | 支 | 10
584 | 多功能钻咀 | 可钻木、铁、瓷砖 10厘 | 支 | 10
585 | 多孔接线端子线束对接插头（3P不带线公母一对） | 3P | 对 | 1
586 | 二级插头 | 10A | 个 | 2
587 | 二三空插座（带开关） | 86型二三插座带开关 | 个 | 20
588 | 发动机机油 | 10W-40，SC级专用机油 | 个 | 1
589 | 发泡胶 | 750ml | 瓶 | 30
590 | 发热管 | 380V 4KW | 个 | 10
591 | 法兰弹簧 | Z45X-160/长27-30cm | 个 | 1
592 | 法兰垫片 | DN65 | 个 | 20
593 | 法兰垫片 | DN50 | 片 | 20
594 | 法兰胶垫 | 200mm | 块 | 20
595 | 法兰胶垫 | 150mm | 片 | 20
596 | 法兰胶垫 | 80mm | 个 | 20
597 | 法兰胶垫 | 100mm | 片 | 20
598 | 法兰胶垫 | 63mm | 片 | 20
599 | 法兰连接垫片 | DN50 | 个 | 10
600 | 法兰连接垫片 | DN80 | 个 | 10
601 | 法兰连接垫片 | DN100 | 个 | 10
602 | 法兰连接垫片 | DN150 | 个 | 10
603 | 法兰连接垫片 | DN200 | 个 | 10
604 | 法兰盘堵头 | DN100-B | 个 | 1
605 | 法兰压盖胶圈 | DN100 | 套 | 1
606 | 方镀锌管 | 40mm*40mm | 米 | 10
607 | 方镀锌管 | 20mm*20mm（1.2m*170根） | 米 | 10
608 | 方形天花灯 | 24*24cm | 个 | 10
609 | 方形天花灯 | 嵌入式（开孔95MM）黄光 30*30 YD60*60C3 LED42 佛山照明 | 套 | 2
610 | 方形天花灯 | 嵌入式（开孔95MM）黄光 30*30 PAK567125 三雄极光 | 套 | 2
611 | 方型天花灯 | 方型、23*23cm黄光 | 个 | 10
612 | 防爆插座 | 双联5孔10A(带开关） | 个 | 5
613 | 防爆穿线盒 | 6分DN20螺口 | 个 | 1
614 | 防爆开关 | SW-10 国标220V | 个 | 3
615 | 防臭洗手盆下水器 | 8449有孔翻板 | 个 | 5
616 | 防盗门锁拉手 | 双活5CM门厚，不分左右 | 套 | 2
617 | 防腐剂和抑垢剂 | 中央空调冷却水处理药剂 | 公斤 | 20
618 | 防滑钢板 | 厚5mm，宽30cm,长7.28米 | 块 | 1
619 | 防火镀锌桥架 | 宽50mm/高55mm | 米 | 30
620 | 防火镀锌桥架连接片 | 配套 | 片 | 30
621 | 防火门 | 68.5*210cm*2/加厚 | 套 | 1
622 | 防火门 | 高：220cm，宽75cm,厚：5cm | 套 | 1
623 | 防火门 | 左边门：宽68.7*高221厚5cm, 右边门：宽68.7高221厚5cm | 套 | 1
624 | 防火门 | 69.5*221.5cm/厚5cm, 68.2*221.5cm/厚5cm | 套 | 1
625 | 防火门 | 左边门宽68.5*高220.5厚5cm 右边门宽68.5高220.5厚5cm | 套 | 1
626 | 防火门把手 | 圆款 | 套 | 20
627 | 防火门闭门器 | 150kg | 套 | 1
628 | 防火门锁 | 铜芯，3把钥匙，带把手 | 套 | 10
629 | 防火门锁芯 | 铜芯，内开（通匙），30cm长 | 个 | 10
630 | 防火门锁芯 | 铜芯，外开（通匙），35cm长 | 个 | 10
631 | 防火锁 | 规格：适合门板厚度40-55mm （通用型）/通开 | 套 | 10
632 | 防火锁-防火门把手 | 不锈钢，圆款 | 套 | 5
633 | 防鼠板 | 规格：长113cm，高50cm | 批 | 1
634 | 防水胶水 | 5KG | 桶 | 1
635 | 防水料 | 2公斤 | 包 | 10
636 | 防水填缝剂 | 白色280ML | 支 | 10
637 | 防水油漆 | 2.7KG 浅蓝色 | 桶 | 2
638 | 防锈漆 | 1Kg | 桶 | 1
639 | 防锈漆 | 带稀释剂 | 公斤 | 1
640 | 防汛沙箱 | 规格：1200mm*600*600mm | 个 | 1
641 | 防撞石球 | 规格：直径500mm | 个 | 1
642 | 分色纸 | 1.5cm | 卷 | 20
643 | 分色纸 | 1.5CM | 个 | 20
644 | 风机启动板 | 型号：ME-POWER-10A 美的多联机外风机驱动板- | 块 | 1
645 | 风机启动板 | 型号：CQC13134092543 海尔多联机外风机驱动板- | 块 | 1
646 | 风机轴承 | FH204-20mm | 个 | 2
647 | 风郎PLUS高压灯带 | 6500K | 米 | 20
648 | 风郎高压灯带 | YGA13A16-8W/三排 /D1-K 4000K 022M | 米 | 20
649 | 风扇电机 | ZIEHL-ABFGG施乐百, FN080-SDK.6N.V7P5 | 套 | 1
650 | 风速仪 | 1.型号:UT361； 2.电池类型：9V碱性电池; 3.品牌: 优利德； | 件 | 1
651 | 风向袋 | 规格：500mm | 个 | 1
652 | 封闭系统缓蚀阻垢剂 | 中央空调冷冻水处理药剂 | 公斤 | 100
653 | 封闭系统杀菌剂 | 中央空调冷冻水处理药剂 | 公斤 | 100
654 | 蜂窝活性炭 | 100*100*100mm/中孔 | 块 | 100
655 | 浮球阀 | DN20 | 个 | 10
656 | 浮球阀 | DN15 | 个 | 10
657 | 浮球阀 | DN25 | 个 | 10
658 | 浮球阀（分机械及电子） | DN15 | 个 | 10
659 | 负压终端（单通） | 德标/德尔格（厂家） | 个 | 1
660 | 副龙骨 | 高3cm/宽3cm/配套天花板三角龙骨挂片30个 | 米 | 10
661 | 副龙骨 | 长：60cm，宽：25cm/黑线 | 条 | 20
662 | 感应水龙头 | 红外线控制器/规格：双光束；垂直高度120mm-130mm，220v转24v/12v | 套 | 20
663 | 钢钉 | 2.5CM长，直径1.8mm 1KG（1盒305粒装） | 盒 | 2
664 | 钢化玻璃 | 815*1590mm/厚5mm | 块 | 1
665 | 钢化玻璃 | 1425*1025mm/厚5mm | 块 | 1
666 | 钢化玻璃 | 厚6mm/1325*2365mm | 块 | 1
667 | 钢化玻璃 | 20*293cm | 块 | 1
668 | 钢化玻璃 | 270*870mm/厚4mm | 块 | 1
669 | 钢化玻璃 | 295*645mm/厚4mm | 块 | 1
670 | 钢排钉 | （国标ST50气枪用）1盒400发 | 盒 | 5
671 | 钢塑快接 | Φ200 | 个 | 1
672 | 高温高速黄油 | 美孚Polyrex EM系列 蓝色 16KG | 桶 | 1
673 | 高压传感器 | sensata ，77CP055M030SNAAOC | 套 | 1
674 | 高压钠灯 | 250W | 个 | 10
675 | 高压耐磨水带 | 3.5寸 | 卷 | 10
676 | 高压水枪 | 绿田（LUTIAN）高压洗车机大功率感应水泵洗车神器220v高压水枪雪豹P4出水延长版1600W | 件 | 1
677 | 高压橡胶自粘带 | 舒适S10/耐高压10KV 厚度：0.8mm 尺寸：面宽25mm*长5m | 卷 | 10
678 | 高压橡皮管 | 内径89MM、3层夹布 | 米 | 10
679 | 格力中央空调电脑板 | 型号：WZCD3AT 300027000591 品牌：格力 | 块 | 1
680 | 格栅灯盘 | 300*600mm（ T5光源,2×14w,总36W） | 套 | 1
681 | 格栅灯盘 | 600*1200mm（ T5光源,3×28w,总96W） | 套 | 2
682 | 格栅灯盘 | 600*600mm（ T5光源,3×28w,总54W） | 套 | 10
683 | 给水管 | ￠32饮水4米/条 | 条 | 10
684 | 给水管 | ￠25饮水4米/条 | 条 | 10
685 | 给水管 | ￠20饮水 4米/条 | 条 | 10
686 | 给水管 | UPVC-DN15/3米/条 | 米 | 6
687 | 给水球阀 | PVC-DN25 | 个 | 2
688 | 给水三通 | UPVC-DN15 | 个 | 4
689 | 工业风扇FL65-1 | FL65，三挡，230w；FL65 | 台 | 1
690 | 供水软管 | 4分 80cm | 条 | 10
691 | 供水软管 | 4分 60cm | 条 | 10
692 | 供水软管 | 40CM | 条 | 10
693 | 沟槽卡箍 | 165.1-2.5 | 个 | 20
694 | 沟槽卡箍 | 114-2.5 | 个 | 20
695 | 沟槽卡箍 | 76-2.5 | 个 | 20
696 | 挂钩 | 规格：中号 | 个 | 5
697 | 管道排气扇 | 8寸 | 台 | 10
698 | 管道试验球 | 160mm | 个 | 20
699 | 管道油漆滚筒 | 4轮1柄 | 个 | 20
700 | 管码 | 6分 | 个 | 1
701 | 管码（PVC） | ￠75mm | 个 | 8
702 | 管码（PVC） | ￠110mm | 个 | 8
703 | 管码（PVC） | ￠40mm | 个 | 8
704 | 管码（PVC） | ￠32mm | 只 | 8
705 | 管码（PVC） | ￠25mm | 个 | 8
706 | 管码（PVC） | ￠20mm | 个 | 8
707 | 管帽 | Φ63 | 个 | 20
708 | 管帽 | Φ50 | 个 | 20
709 | 管帽 | Φ160 | 个 | 20
710 | 光电油位开关 | 0LC-D1 34794901/lodam | 个 | 1
711 | 光电油位开关 | 设备名称：约克YEWS415TA50ES（1#主机）；INT276 LN 52 S 476 S66 | 个 | 1
712 | 光电油位开关 | 设备名称：克莱门特ERACS3602E-Q-B；OLC-D1 34794901；lodam | 个 | 1
713 | 光管+支架 | T5、14W 黄光 | 个 | 10
714 | 光纤跳线 | SC-SC接口3米 | 条 | 10
715 | 硅胶垫 | DN100/1.6MPa | 个 | 4
716 | 硅胶垫 | 直径380mm，内径300mm，厚度3mm | 个 | 4
717 | 硅胶垫 | 直径330mm，内径250mm，厚度3mm | 个 | 5
718 | 硅酮耐候结构玻璃胶-中性 | 1.颜色: 瓷白/银灰/黑色/透明； 2.名称:中性硅酮玻璃幕墙结构胶； 3.规格：590ml/支； | 支 | 10
719 | 柜门反弹器 | 大号 | 个 | 5
720 | 柜门拉手 | 规格：普通型 | 对 | 10
721 | 柜门锁 | 19*20 | 个 | 1
722 | 滚筒刷 | 材质：羊毛+棉线 | 把 | 1
723 | 国标足方电缆 | 5*10平方 | 米 | 20
724 | 哈夫节 | DN15*110mm | 个 | 20
725 | 哈夫节 | DN50*180mm | 个 | 1
726 | 哈夫节 | DN15*110mm | 个 | 1
727 | 哈夫节 | 2.5寸/长15cm/直通 | 个 | 1
728 | 哈夫节分水三通 | 规格：DN50 | 个 | 2
729 | 哈夫节三通 | DN15*110；正三通 | 个 | 5
730 | 哈夫节弯头 | DN15*110；90度弯头 | 个 | 5
731 | 焊工鞋 | 40码 | 对 | 10
732 | 焊工鞋 | 41码 | 对 | 10
733 | 焊工鞋 | 42码 | 对 | 10
734 | 焊工鞋 | 43码 | 对 | 10
735 | 焊条 | 2.5mm/300条/包 | 包 | 10
736 | 焊条 | 3.2mm/300条/包 | 包 | 10
737 | 焊条 | 2.5碳素钢 | 包 | 4
738 | 焊锡丝 | 1.2MM | 卷 | 10
739 | 焊锡丝 | 1.0MM | 卷 | 10
740 | 航空障碍灯 | XB-L864/3W/红色/20闪每分钟 | 个 | 1
741 | 合金不锈钢开孔器 | 20MM | 个 | 4
742 | 合页 | 规格：4寸 | 个 | 4
743 | 河沙 | 规格：中沙 | m3 | 1
744 | 黑色橡胶垫片 | 1寸 | 个 | 10
745 | 黑色橡胶垫片 | 4分 | 个 | 10
746 | 横流式风扇用电动机 | 220V/8W | 个 | 1
747 | 红色硅胶管 | 内径19*外径25mm | 米 | 4
748 | 红色油漆 | 带稀释剂 | 公斤 | 1
749 | 喉箍 | 直径32mm | 个 | 2
750 | 喉箍 | 直径46-70宽12MM；304不锈钢 | 个 | 2
751 | 护套线 | RVV3*0.75（100米/卷） | 卷 | 1
752 | 护套线 | 3*2.5平方 | 米 | 4
753 | 花洒 | 侧开双模式A款/白色 | 个 | 1
754 | 花洒软管 | 双扣1.5M | 条 | 10
755 | 滑轨 | 长30cm/35cm | 对 | 2
756 | 环保节能水箱 | 3L/6L | 套 | 2
757 | 环嗪酮除树剂 | 250ML杀树专用 | 包 | 10
758 | 环形灯管 | 22W | 个 | 20
759 | 环形灯管 | T8 32W | 条 | 10
760 | 缓蚀阻垢剂 | 25KG | 桶 | 5
761 | 黄腊管 | 直径14mm，20cm | 条 | 10
762 | 黄腊管 | 直径18mm，20cm | 条 | 10
763 | 黄腊管 | 直径16mm，20cm | 条 | 10
764 | 黄蜡管 | 10厘 | 条 | 30
765 | 黄蜡管 | 12厘 | 条 | 30
766 | 黄蜡管 | 14厘 | 条 | 30
767 | 黄铜阀 | DN25 | 个 | 10
768 | 黄铜阀 | DN15 | 个 | 10
769 | 黄油 | MOBIL POLYREXEM POLYUREA GREASE NLGI2美孚 | 桶 | 1
770 | 黄油喷剂 | 450ML | 瓶 | 20
771 | 灰色PVC地板 | 厚2.0mm/同质透心/宽2米 | m² | 1
772 | 活接 | Φ50 | 个 | 20
773 | 活接 | Φ63 | 个 | 20
774 | 活接 | UPVC-DN15 | 个 | 2
775 | 活接球阀 | UPVC-DN15 | 个 | 6
776 | 机油 | 1L | 瓶 | 5
777 | 机油滤清器 | 产品尺寸‌：Φ120X254 ‌连接螺纹‌：1.1/2"-12UNS | 个 | 1
778 | 机油滤清器 | 产品尺寸‌：Φ119.5*254 ‌连接螺纹‌：1.1/2"-12UNF-2B | 个 | 1
779 | 机油滤清器 | 产品尺寸:Φ95x163 连接螺纹:1"-12 | 个 | 1
780 | 机油滤清器 | 产品尺寸250*185*154mm 连接螺纹3-Φ11mm | 个 | 1
781 | 继电器 | 14脚底座 | 个 | 3
782 | 继电器 | DC220V，14脚 | 个 | 3
783 | 继电器 | 24VAC，14脚，一盒一个 | 盒 | 3
784 | 继电器 | 220VAC，14脚，一盒一个 | 盒 | 3
785 | 加湿器排水泵 | SP650/1500 | 个 | 1
786 | 加湿器排水泵 | SP650/1500 | 个 | 1
787 | 嘉宝莉净味墙面漆 | 加强防霉型/25KG/白色 | 桶 | 10
788 | 架连接片螺丝 | 6mm | 套 | 200
789 | 监控补光灯 | 220V 24W | 台 | 5
790 | 检修口 | ￠110排水 | 只 | 20
791 | 检修口 | ￠63排水 | 个 | 20
792 | 减压阀 | DN65 | 个 | 1
793 | 键盘导轨 | 规格：长度550mm | 套 | 1
794 | 江森空调面板 | T5200-TB-9JS1 风机不受控 | 个 | 20
795 | 降压器 | 输入380V 输出110V | 个 | 10
796 | 交流接触器 | 40A380V20kw尺寸117*130*123mm | 个 | 3
797 | 交流接触器 | 25A380V尺寸57*95*86mm | 个 | 10
798 | 交流接触器 | 额定电流630A ac220v 尺寸347*244.5*288mm | 个 | 1
799 | 交流接触器 | 额定电流12a220V尺寸47*82*76mm | 个 | 10
800 | 交流接触器 | 额定电流380V 12A尺寸为47*82*76mm | 个 | 10
801 | 交流接触器 | 额定电流220V 9A尺寸为47*82*76mm | 个 | 10
802 | 交流接触器 | 额定电流220v电压10a | 个 | 10
803 | 交流接触器 | 额定 电流220v电压12a | 个 | 10
804 | 交流接触器 | CJX2-09 | 个 | 5
805 | 交流接触器 | NXC-12 | 个 | 5
806 | 胶地桩（警示柱) | 75CM | 条 | 10
807 | 胶垫式双活接单向阀 | 联塑PVC-U DN110mm Mpa Y1.00/蓝色 | 个 | 1
808 | 胶粒 | 8厘，100枚/盒 | 盒 | 10
809 | 胶粒 | 6厘，100枚/盒 | 盒 | 10
810 | 胶磨板 | 35*14.5CM | 块 | 2
811 | 胶圈 | 外径16cm/内径12cm | 个 | 1
812 | 胶质软水管 | 4分 | 米 | 10
813 | 胶质软水管 | 6分 | 米 | 10
814 | 胶质软水管 | 8分 | 米 | 10
815 | 角阀 | 箭牌（ARROW）4分加厚 冷热水快开三角阀 八字阀 止水阀AE5208MCP | 个 | 20
816 | 角码 | 直码（304不锈钢材质，4孔/6孔） | 个 | 50
817 | 角码 | 不锈钢 | 个 | 50
818 | 角磨机不锈钢切割片 | 不锈钢、金属切割 尺寸： 外径*厚度*孔径105mm*1.2mm*16mm,50片/盒 | 盒 | 4
819 | 角磨机不锈钢切割片 | 大白鲨（BIGWHITESHARK）切割片角磨机切割片不锈钢用金属砂轮片沙轮片打磨片磨光机锯片 绿片 | 盒 | 2
820 | 角铁 | 40*40*4mm | 支 | 10
821 | 脚踏阀冲水阀 | 进、出水管直径32mm | 个 | 10
822 | 脚踏阀冲水阀 | 规格：中阀体68mm | 个 | 10
823 | 接线端子 | 4P、孔座 | 个 | 20
824 | 接线盘 | 380伏 | 个 | 1
825 | 接线盘 | 220伏 | 个 | 1
826 | 接线铜耳 | 70平方；镀锌紫铜DT | 个 | 5
827 | 节能灯泡 | LED 13W E27螺口 | 个 | 20
828 | 节能灯泡 | 三雄极光PAK542938 6500K/功率7W | 个 | 20
829 | 金玲排风扇 | 300*300/白色，侧出风 | 个 | 2
830 | 金属包塑管 | 20MM | 米 | 100
831 | 金属包塑管 | 直径16MM | 米 | 100
832 | 金属包塑软管 | 直径20MM | 米 | 4
833 | 金属包塑软管 | 直径16MM | 米 | 4
834 | 金属铭牌（防腐） | 100mm*60mm*0.5mm | 块 | 20
835 | 金属软管 | 304#不锈钢编织软管进水管/50cm/面盆马桶上水管冷热通用 | 条 | 5
836 | 金属软管 | 潜水艇（Submarine）F30 304#不锈钢编织软管进水管/50cm/面盆马桶上水管冷热通用 | 条 | 10
837 | 井盖 | EN124/B125/直径68cm | 个 | 1
838 | 井盖防坠网 | 尼龙70号 | 个 | 10
839 | 警戒线 | 加厚/伸缩施工专用 50米/卷 | 卷 | 1
840 | 警示胶布 | 黑色、红色、黄色 | 卷 | 1
841 | 警示胶带(黄/黑） | 10CM*30M | 卷 | 10
842 | 警示牌 | 规格：200mm*150mm | 块 | 3
843 | 静音轮子 | 5寸 | 个 | 10
844 | 镜子（可贴墙面） | 40cm*60cm | 个 | 1
845 | 镜子（可贴墙面） | 30cm*30cm | 个 | 1
846 | 镜子（可贴墙面） | 50cm*50cm | 个 | 1
847 | 镜子（可贴墙面） | 100cm*200cm | 个 | 1
848 | 卷尺 | 5mx19mm； | 件 | 10
849 | 卷尺 | 1.型号:91319； 2.规格:5mx19mm； 3.品牌:世达； | 件 | 2
850 | 卷线盘 | 工程接线盘移动电缆电线卷线盘 4位总控全长30米 | 件 | 1
851 | 卷线盘 | 线盘804插座移动电缆绕线卷盘拖盘带线轴滚子 10A 50米 | 件 | 1
852 | 卷线盘 | 公牛（BULL）GN-8030工程接线盘移动电缆电线卷线盘/盘线轴工程地拖绕线盘拖线盘自接线 4位总 | 件 | 1
853 | 卷线盘（10A 50m） | 公牛（BULL）GN-804 线盘804插座移动电缆绕线卷盘拖盘带线轴滚子 10A 50米 | 件 | 1
854 | 绝缘手套 | 10KV，均码 | 对 | 5
855 | 绝缘手套 | 1KV，均码 | 对 | 10
856 | 绝缘鞋 | 10KV | 对 | 10
857 | 绝缘鞋 | 1KV | 对 | 10
858 | 卡尺 | 高精度电子数显游标卡尺 数显卡尺0-150mm符合国标 DL91150 | 件 | 1
859 | 卡尺 | 得力（deli）高精度电子数显游标卡尺 数显卡尺0-150mm符合国标 DL91150 | 件 | 1
860 | 开孔器 | 4分/6分/1寸/1.5寸 | 个 | 4
861 | 可调节地吸 | 规格：219可调节型 | 套 | 1
862 | 空调操作面板 | PGD1000I2/卡乐CAREL | 个 | 1
863 | 空调操作面板 | 设备名称：克莱门特ERACS3602E-Q-B；PGD1000NW2；卡乐CAREL | 个 | 1
864 | 空调翅片清洗剂 | 5L装 | 罐 | 2
865 | 空调电容 | 50UF | 个 | 10
866 | 空调电容 | 40UF | 个 | 10
867 | 空调电容 | 4UF | 个 | 10
868 | 空调电容 | 3UF | 个 | 10
869 | 空调面板 | 型号：TMS710S 品牌：开利 | 个 | 5
870 | 空调铜管 | Ø12 | 米 | 10
871 | 空调液晶控制面板 | 涂鸦ZIGBEE | 个 | 1
872 | 空气安全阀 | 规格：DN25 | 个 | 1
873 | 空气开关 | 40A/2P | 个 | 2
874 | 空气开关 | 3P/16A | 个 | 2
875 | 控制变压器（输入380/220，输出36V、24V) | BK-50VA | 个 | 10
876 | 控制变压器（输入380/220，输出36V、24V) | BK-100VA | 个 | 10
877 | 控制变压器（输入380/220，输出36V、24V) | BK-150VA | 个 | 1
878 | 控制变压器（输入380/220，输出36V、24V) | BK-200VA | 个 | 1
879 | 控制面板 | ABB，ACS-CP-D，中文版 | 块 | 1
880 | 控制面板 | ACS-CP-D，中文版 | 个 | 1
881 | 口罩 | 一次性 | 个 | 20
882 | 快接 | Φ50 | 个 | 10
883 | 快速接头 | ￠25 | 个 | 10
884 | 拉爆三件套 | M10国标3件套 | 套 | 20
885 | 拉铆钉 | 5厘1000枚 | 盒 | 10
886 | 拉铆钉 | 4厘1000枚 | 颗 | 20
887 | 蓝色PVC地板 | 2.0mm，同质透心 | 卷 | 1
888 | 篮球架的篮球框 | 内径44厘米/长58厘米 | 个 | 1
889 | 冷媒 | 设备名称：克莱门特AQS170E-Q；R410A（10kg） | 瓶 | 2
890 | 冷媒、雪种 | 巨化R410a 10GK | 罐 | 1
891 | 冷热水龙头 | 垂直高度20-25cm | 个 | 10
892 | 冷热水龙头 | 高12-13CM | 个 | 10
893 | 立式单极离心泵 | 扬程80米功率22KW出水口50mm | 台 | 1
894 | 连接胶圈 | XGQT1-89-2.5管 | 个 | 10
895 | 链条电动提升机 | 提升高度9米，提升重量1吨 | 台 | 1
896 | 两位开关 | 86面板 | 个 | 1
897 | 淋浴开关混合阀 | 规格：通用型 | 个 | 2
898 | 磷铜焊条 | 扁条 3mm宽 | 公斤 | 1
899 | 流量计防雷装置 | 恒立信/RS-24V/2S | 个 | 1
900 | 六角批头 | 高硬度强磁性套筒 电动气动批头 六角柄起子头风批 6*65mm 10支/盒 | 盒 | 10
901 | 六角批头 | M8，6支/盒 | 盒 | 10
902 | 六角批头 | M10，6支/盒 | 盒 | 3
903 | 六角批头 | 冰禹 BJyl-231 高硬度强磁性套筒 电动气动批头 六角柄起子头风批 6*65mm 10个；M6 | 盒 | 1
904 | 六角匙 | 12厘 | 支 | 10
905 | 六角匙 | 14厘 | 支 | 10
906 | 龙骨 | 宽：25mm，高：20mm/黑线 | 米 | 20
907 | 漏电开关 | 2P 32A | 个 | 10
908 | 漏电开关 | 1P16A | 个 | 15
909 | 漏电开关 | 2P*20A | 个 | 10
910 | 漏电开关 | 16A/2P | 个 | 10
911 | 漏电开关 | 1P+N/25A | 个 | 5
912 | 漏电开关箱 | 2-5位 | 个 | 10
913 | 螺母 | M4 | 个 | 100
914 | 螺母 | M5 | 个 | 100
915 | 螺母 | M6 | 个 | 100
916 | 螺母 | M8 | 个 | 100
917 | 螺丝 | ∅6*16mm(配6*20平垫，弹垫） | 盒 | 100
918 | 螺丝 | 4*25（大头） | 盒 | 100
919 | 螺丝 | 8*20mm/带螺帽垫片 | 个 | 100
920 | 螺丝 | M8*30mm | 个 | 100
921 | 螺丝杆 | 10mm加丝帽垫片/2.7米一条 | 条 | 50
922 | 铝箔排气风软管 | 直径100mm | 米 | 4
923 | 铝合金凹槽 | 4CM高*5CM宽*0.1CM厚，6米/条 | 条 | 10
924 | 铝合金玻璃门 | 71cm*224cm/厚5cm | 套 | 1
925 | 铝合金方形开关面板明装电线走线槽 | 120*50mm | 米 | 10
926 | 铝合金门锁 | 型号MS713 | 个 | 1
927 | 铝合金梯子 | 6米 | 个 | 1
928 | 铝扣天花板 | 30*30cm | 块 | 20
929 | 绿化喷头 | 自动旋转4分 | 个 | 1
930 | 氯丁强力胶 | 1斤装 | 瓶 | 1
931 | 麻花钻咀 | M6 | 个 | 10
932 | 麻花钻咀 | M8 | 个 | 10
933 | 麻花钻咀 | M10 | 个 | 10
934 | 美的天花机排水泵 | 品牌：三花 型号：PSB-7A | 个 | 1
935 | 美的中央空调多联机线控制面板 | KJR-86S/BK控制面板代替86J2 | 个 | 1
936 | 美纹纸 | 1.颜色: 米白； 2.类型:胶带； 3.规格:50mm宽*55米； 4.品牌:3M； | 卷 | 1
937 | 门磁吸 | 规格：不锈钢，打孔型 | 个 | 5
938 | 门栓 | 规格：12寸 | 把 | 5
939 | 门锁 | RK5572 | 把 | 5
940 | 门锁芯 | 规格：超C铜芯通开 | 把 | 5
941 | 门轴 | 30*105mm | 对 | 2
942 | 迷你双控角阀 | 4分螺纹口+4分洗衣机咀 | 个 | 10
943 | 米迪节能定时器 | MD-725 | 个 | 2
944 | 米灰色PVC地板 | 2.0mm，同质透心 | 卷 | 1
945 | 密封胶条 | 规格：CPX-04 | 米 | 10
946 | 密码挂锁 | 加强6MM四位密码挂锁全金属户外防水防锈大门锁工具行李箱密码锁 4位密码挂锁 | 个 | 5
947 | 棉纱手套 | 棉纱 | 对 | 20
948 | 免垫片密封胶 | 100克 | 支 | 10
949 | 免钉胶 | 300ML | 瓶 | 1
950 | 面板安装螺丝 | 4*50mm | 盒 | 2
951 | 面板安装螺丝 | 4mm*50mm | 盒 | 5
952 | 面盆龙头 | 1253A203 | 个 | 10
953 | 明装电箱 | 俊朗4-6位 | 个 | 1
954 | 明装豪华配电箱 | 10—12位 | 个 | 1
955 | 明装配电箱 | 400/500/200内配零地排 | 个 | 1
956 | 木工锯片木材 | 4寸 | 片 | 1
957 | 木工凿 | 3/4" | 个 | 5
958 | 木门锁 | 规格：708，老式牛头锁 | 套 | 12
959 | 木门锁 | 规格：58静音锁体 | 把 | 12
960 | 木门锁芯 | 规格：58静音锁芯 | 个 | 4
961 | 耐磨瓷胶圈 | 15MM | 个 | 10
962 | 耐磨瓷胶圈 | 20MM | 个 | 10
963 | 耐磨瓷胶圈 | 25MM | 个 | 10
964 | 耐磨瓷胶圈 | 32MM | 个 | 10
965 | 耐磨瓷胶圈 | 40MM | 个 | 10
966 | 耐磨瓷胶圈 | 50MM | 个 | 10
967 | 难燃胶合板 | 15mm(1.2*2.4M) | ㎡ | 1
968 | 内六角螺丝 | M5*20mm | 个 | 20
969 | 内六角螺丝 | M5*30mm | 个 | 20
970 | 内六角螺丝 | M5*40mm | 个 | 20
971 | 内六角螺丝 | M5*20mm | 个 | 10
972 | 内六角螺丝1 | M5*30mm | 个 | 10
973 | 内六角螺丝2 | M5*40mm | 个 | 10
974 | 内丝三通 | 不锈钢(可铸铁)4分 | 个 | 20
975 | 内丝三通 | PVC4分/6分/1寸 | 个 | 20
976 | 内丝弯头 | PVC4分/6分/1寸 | 个 | 20
977 | 尼龙绳 | 10MM | 米 | 10
978 | 尼龙线 | 直径4mm | 米 | 10
979 | 尼龙扎带 | 8*400MM | 包 | 5
980 | 耐水腻子粉 | 20KG | 包 | 5
981 | 堵漏王 | 30斤/包 | 包 | 2
982 | 纽扣电池 | LR44 + BUTTON CELL | 个 | 20
983 | 欧尼克医用门吊轮 | 6201 | 个 | 1
984 | 欧尼克医用门吊轮 | 608 | 个 | 1
985 | 排气扇 | 200MM圆款 | 台 | 10
986 | 排水泵 | 380伏，扬程25米 | 台 | 1
987 | 排水软管 | 1寸 | 米 | 10
988 | 配电箱 | 1套包含：内装三相63A空气开关一个和6个63A单相漏电开关 | 套 | 1
989 | 配电箱 | 5-7位 | 个 | 10
990 | 配电箱 | 内装1P+N/25A断路器 | 套 | 1
991 | 配电箱 | 400*500*200MM；内装20位接地排1排，内装20位零线排1排 | 套 | 1
992 | 配电箱 | 内配63A三相断路 | 个 | 1
993 | 配电箱 | 内装三相63A空气开关一个 6个63A单相漏电开关 | 套 | 1
994 | 配电箱1 | 25A单相漏电开关 | 个 | 1
995 | 膨胀阀阀体（2号回路） | 卡乐 ，E7VG1ASZ00/E7VATTC101，DN50 | 套 | 1
996 | 膨胀螺丝 | M6x100mm | 套 | 20
997 | 膨胀螺丝 | M12x100mm | 套 | 20
998 | 膨胀螺丝 | 14厘*15CM | 粒 | 20
999 | 膨胀螺丝 | 6*60mm | 粒 | 20
1000 | 膨胀螺丝 | 10*100mm | 粒 | 20
1001 | 膨胀螺丝 | 8*100mm | 粒 | 20
1002 | 膨胀螺丝 | 8*80mm | 个 | 20
1003 | 膨胀水泥 | 25KG | 袋 | 10
1004 | 皮尺 | 100米皮尺 | 卷 | 1
1005 | 皮尺 | 100米皮尺 | 卷 | 1
1006 | 皮带 | SPA1000LW | 条 | 2
1007 | 皮带 | SPA1060LW | 条 | 10
1008 | 皮带 | SPA1082LW | 条 | 2
1009 | 皮带 | SPA1120LW | 条 | 2
1010 | 皮带 | SPA1207LW | 条 | 2
1011 | 皮带 | SPA722LW | 条 | 2
1012 | 皮带 | SPA732LW | 条 | 60
1013 | 皮带 | SPA782LW | 条 | 2
1014 | 皮带 | SPA800LW | 条 | 2
1015 | 皮带 | SPA807LW | 条 | 2
1016 | 皮带 | SPA832LW | 条 | 2
1017 | 皮带 | SPZ1037LW | 条 | 2
1018 | 皮带 | SPZ562LW | 条 | 60
1019 | 皮带 | SPZ612LW | 条 | 2
1020 | 皮带 | SPZ630LW | 条 | 2
1021 | 皮带 | SPZ637LW | 条 | 2
1022 | 皮带 | SPZ662LW | 条 | 2
1023 | 皮带 | SPZ670LW | 条 | 20
1024 | 皮带 | SPB4250LW | 条 | 45
1025 | 皮带 | SPB3320LW | 条 | 24
1026 | 皮带 | SPZ1202LW | 条 | 2
1027 | 皮带 | SPZ1212LW | 条 | 2
1028 | 皮带 | SPZ1237LW | 条 | 2
1029 | 皮带 | SPZ1012LW | 条 | 2
1030 | 皮带 | SPZ1024LW | 条 | 2
1031 | 皮带 | SPZ1060LW | 条 | 2
1032 | 皮带 | SPA1500LW | 条 | 2
1033 | 皮带 | SPZ722LW | 条 | 2
1034 | 皮带 | SPA1282LW | 条 | 2
1035 | 皮带 | SPA1300LW | 条 | 2
1036 | 皮带 | SPA1382LW | 条 | 2
1037 | 皮带 | SPA1457LW | 条 | 2
1038 | 皮带 | SPZ1057LW | 条 | 2
1039 | 皮带 | SPZ1200LW | 条 | 2
1040 | 皮带 | SPZ1219LW | 条 | 2
1041 | 皮带 | SPZ587LW | 条 | 2
1042 | 皮带 | SPZ1007LW | 条 | 2
1043 | 皮带 | SPB1320LW | 条 | 2
1044 | 皮带 | SPA1607LW | 条 | 2
1045 | 皮带 | SPZ687LW | 条 | 2
1046 | 皮带 | SPA1250LW | 条 | 2
1047 | 皮带 | SPZ1000LW | 条 | 2
1048 | 皮带 | SPA857LW | 条 | 2
1049 | 皮带 | SPA1410LW | 条 | 2
1050 | 皮带 | SPA612LW | 条 | 2
1051 | 皮带 | SPA2032La | 条 | 2
1052 | 皮带 | SPZ1080LW | 条 | 2
1053 | 平垫 | M4 | 个 | 100
1054 | 平垫 | M5 | 个 | 100
1055 | 平垫 | M6 | 个 | 100
1056 | 平垫 | M8 | 个 | 100
1057 | 平面镜 | 110*166cm | 块 | 1
1058 | 平面镜 | 1300*1350mm | 块 | 1
1059 | 平面镜 | 宽1230*长2940mm/厚5mm 包括镜框，镜框厚25mm | 块 | 1
1060 | 平头螺丝 | 3.5*30MM，350枚 | 盒 | 10
1061 | 平头螺丝 | 304不锈钢（4*40cm)500枚 | 盒 | 10
1062 | 漆灰PVC地板 | 2.0mm，同质透心 | 卷 | 1
1063 | 气体检测仪 | 四合一气体检测仪 有毒有害气体检测仪 可燃氧气一氧化碳硫化氢煤气甲烷浓度报警器探测器 | 件 | 1
1064 | 潜水泵 | 转速2900，4Kw，扬程15m | 个 | 1
1065 | 潜水泵 | 大于等于 0.5Kw | 台 | 1
1066 | 潜水泵 | 大于等于 0.75Kw | 台 | 1
1067 | 潜水泵 | 大于等于 1.1Kw | 台 | 1
1068 | 潜水泵 | 380V/4KW/上海凯泉 | 个 | 1
1069 | 潜水排污泵 | 口径80mm流量40m扬程18转速2890min功率4kw | 个 | 1
1070 | 潜水排污泵 | 口径50转速2890min功率4kw | 个 | 1
1071 | 潜水排污泵 | 口径65mm转速2920min功率5.5 | 个 | 1
1072 | 潜水排污泵 | 口径50mm流量15m扬程20m转速2900min功率2.2kw | 个 | 1
1073 | 潜水排污泵 | 口径50mm流量10m扬程18m转速2840min功率1.5kw | 个 | 1
1074 | 潜水排污泵 | 50WQC15-22-2.2 | 台 | 1
1075 | 潜水排污泵 | 型号65WQ/E40-30-5.5-Z-PJ，电压380V，功率5.5KW，转速2920，口径65mm，扬程25m | 个 | 1
1076 | 潜污泵 | 扬程20米、流量10立方米/小时、1.5KW/380V | 台 | 1
1077 | 浅蓝色PVC地板 | 2.0mm，同质透心 | 卷 | 1
1078 | 墙插 | 10A | 个 | 1
1079 | 墙插 | 16A | 个 | 1
1080 | 墙式花洒龙头 | 内装式 | 套 | 1
1081 | 墙体除霉剂 | 2.6L | 罐 | 2
1082 | 墙体定时器 | T22/250V | 个 | 1
1083 | 墙装定时器 | 86型 | 个 | 1
1084 | 清洁毛巾 | 30*30cm | 条 | 10
1085 | 清洁毛巾 | 白色30*60厘米 | 条 | 20
1086 | 球阀 | PVC4分/6分/1寸 | 个 | 1
1087 | 球墨铸铁烤漆止回阀DN150 | DN150 长度：180MM | 件 | 1
1088 | 球头液压支撑杆 | 总长/600mm/150N/球头螺丝8mm | 条 | 2
1089 | 球形灯泡 | E27、25W | 个 | 10
1090 | 球形防水防爆灯 | 配支架、led灯泡50W 壁挂 | 套 | 5
1091 | 球型吊顶悬挂式灭火器 | 6kg,配挂钩、膨胀螺丝 | 套 | 1
1092 | 驱动器 | ZX(4-7)XIW/输出：DC12-26V250mA | 个 | 5
1093 | 驱动器 | 输出12V/4A 48W | 个 | 2
1094 | 驱动器 | 三雄极光26W-32W | 个 | 10
1095 | 驱动器 | 1-3W/输出DC3-12V | 个 | 10
1096 | 全方位不锈钢重型宽6孔顶轴 | 轴径15mm | 个 | 1
1097 | 全牙螺丝 | 8厘，10公分长 | 支 | 20
1098 | 全牙螺丝+螺母 | 12厘*6CM | 套 | 20
1099 | 热电偶温度传感器 | pt100/1米线 | 个 | 3
1100 | 热过载继电器 | JR28-25 | 个 | 5
1101 | 热缩管 | 4MM | 条 | 20
1102 | 人字形伸缩梯和五金套装 | 规格:5米 | 套 | 1
1103 | 日光灯管 | T5、35W、黄光 | 条 | 10
1104 | 日光灯管 | T5、12W | 条 | 10
1105 | 日光灯管 | T8 18w | 支 | 10
1106 | 日光灯管(荧光） | TL-D30W/6500K/长90CM | 个 | 5
1107 | 日光灯管(荧光） | TL-D30W/6500K/长120CM | 个 | 5
1108 | 熔断器 | 10A 10*38mm 10个/盒 | 盒 | 10
1109 | 熔断器 | 6A 10*38mm 10个/盒 | 盒 | 10
1110 | 柔白LED嵌入式筒灯 | 3W | 个 | 10
1111 | 柔白LED嵌入式筒灯 | 5W | 个 | 10
1112 | 柔白LED嵌入式筒灯 | 7W | 个 | 10
1113 | 软管 | 4分、50cm | 条 | 10
1114 | 软管 | 4分、30cm | 条 | 10
1115 | 软管 | 洗手盆排水软管 | 条 | 10
1116 | 软管 | 1.2M | 条 | 10
1117 | 软管 | 4分、100cm | 条 | 10
1118 | 软胶水管 | 6分 | 米 | 10
1119 | 软接 | dn150PN16 | 个 | 1
1120 | 软链接 | 长34厘米/配水管牙/直径50mm | 条 | 2
1121 | 软链接 | DN40长26厘米/水管牙/配密封圈 | 个 | 1
1122 | 软链接 | DN40/长23cm/水管牙 | 个 | 1
1123 | 软链接 | 4寸/DN100 | 个 | 1
1124 | 润滑油 | 电机马达轴承使用，NLGI等级‌：2， 3kg | 桶 | 1
1125 | 润滑油 | MOBIL Polyrez EM 3kg | 桶 | 1
1126 | 撒灰器（石灰划线车） | 三轮 | 辆 | 1
1127 | 撒灰器（石灰划线车） | 三轮 | 辆 | 1
1128 | 三阀开关 | 4分单控双开 | 个 | 2
1129 | 三级插头 | 10A | 个 | 1
1130 | 三极插座 | 16A单三插座 | 个 | 5
1131 | 三极航空插头 | 50A | 套 | 2
1132 | 三角带（三力士） | SPA2032La-2014Ld | 条 | 1
1133 | 三节阻尼滑轨 | 12寸/304不锈钢/加厚 | 对 | 20
1134 | 三棵树界面剂 | 15KG | 桶 | 1
1135 | 三通 | ￠75排水 | 个 | 20
1136 | 三通 | ￠40*25排水 | 个 | 20
1137 | 三通 | ￠32线管 | 个 | 20
1138 | 三通 | ￠20线管 | 个 | 20
1139 | 三通 | PVC4分/6分/1寸 | 个 | 20
1140 | 三通旋塞阀 | M20*1.5 | 个 | 1
1141 | 三位开关 | 86面板 | 个 | 1
1142 | 三相电力仪表 | 120*120mm600v | 个 | 1
1143 | 三相断路 | 47型/63A | 个 | 1
1144 | 三相断路器 | 80A | 个 | 1
1145 | 三相空气开关 | 32A | 个 | 2
1146 | 三相空气开关 | 63A | 个 | 2
1147 | 三相四极插头 | 16A | 个 | 10
1148 | 三相四线漏电开关 | 32A 配明装开关箱 | 套 | 2
1149 | 三相异步电动机 | YS713-4/550W/380V | 台 | 1
1150 | 三相异步电动机 | 380V-550W-1.6A-1400r/min-IP44；YS713-4 | 台 | 1
1151 | 三项多功能仪表（主机电柜房用） | 设备名称：克莱门特ERACS3602E-Q-B；YD194E-9S4；雅达电气YADA；停厂，可代用ET903-E1 | 个 | 1
1152 | 散热电扇 | 200V，18w，2600转，双滚珠，290*290mm | 个 | 1
1153 | 杀菌灭藻剂 | 25KG；LJ-507 | 桶 | 1
1154 | 沙袋 | 不含沙 | 个 | 20
1155 | 沙袋 | 含沙的 | 袋 | 20
1156 | 沙子 | 规格：细沙 | 方 | 1
1157 | 纱窗/纱窗门 | 粘贴款-高1.45米/宽1.77米 | 个 | 1
1158 | 砂纸 | 80目 | 张 | 20
1159 | 砂纸 | 80号 | 张 | 20
1160 | 上海凯泉潜水泵 | 4千瓦 | 个 | 1
1161 | 上悬窗定位伸缩风撑 | 8英寸 | 对 | 4
1162 | 生料带 | 潜水艇（Submarine）生料带加宽加长型聚乙烯密封胶带强密封耐老化强韧性，16*0.1mm*10m | 卷 | 30
1163 | 生物分散剂 | 中央空调冷却水处理药剂 | 公斤 | 20
1164 | 十字批头 | 十字批头防滑强磁电动螺丝刀套装高硬度手电钻【合金钢-高硬度】10支/盒 | 盒 | 10
1165 | 十字平头螺丝 | M4*35mm | 个 | 50
1166 | 十字平头螺丝 | M4*120mm | 个 | 50
1167 | 十字平头螺丝 | M4*35mm | 个 | 50
1168 | 十字平头螺丝 | M4*120mm | 个 | 10
1169 | 十字自攻丝 | M3.5*30【1斤装】【约384个】 | 盒 | 10
1170 | 十字自攻丝 | 固万基 铁灰磷墙板钉十字沉头加硬自攻螺丝钉木工石膏板干壁钉家用平头木螺丝钉自攻丝木螺钉 M3.5*3 | 盒 | 1
1171 | 时间继电器 | AC220V | 盒 | 10
1172 | 时控开关 | 尺寸：长77mm*宽77mm*高117mm 控制时间：1min≤t≤168H，220v | 个 | 10
1173 | 时控开关 | 尺寸：长77mm*宽77mm*高117mm 控制时间：1min≤t≤168H，380v | 个 | 5
1174 | 实木鞋柜隔板 | 360*270mm/厚15mm/白色 | 块 | 10
1175 | 室内静音排风机 | 品牌：佛山市南海九洲普惠风机有限公司 型号:JYF2.5H-250 规格:250mm 额定电压:2 | 个 | 1
1176 | 室内消防栓栓阀 | SN65 | 个 | 10
1177 | 室外网线 | 0.5MM*8芯/300米-箱 | 米 | 10
1178 | 室外网线 | 0.5MM*8芯/100米-箱 | 米 | 10
1179 | 手动、停、自动三档开关 | 220V | 个 | 10
1180 | 手动水龙头 | 6分 | 个 | 5
1181 | 手喷漆 | 银色350ML | 瓶 | 20
1182 | 手喷漆 | 绿色350ML | 瓶 | 10
1183 | 手喷漆 | 红色350ML | 瓶 | 10
1184 | 手喷漆 | 黄色350ML | 瓶 | 10
1185 | 手喷漆 | 白色350ML | 瓶 | 10
1186 | 手喷漆 | 黑色350ML | 瓶 | 10
1187 | 手喷漆 | 灰色350ML | 瓶 | 10
1188 | 手用钢锯架 | 规格：12寸 | 个 | 1
1189 | 手用钢锯条 | 细齿 | 条 | 20
1190 | 疏通机高压管压接头 | 1/4 接头 配5米的管 | 套 | 2
1191 | 熟石灰粉 | 白色 | 公斤 | 20
1192 | 树木支撑钢管支架 | 3米 | 根 | 10
1193 | 双层钢化玻璃 | 138.5*62.5cm | 块 | 1
1194 | 双层钢化玻璃 | 长：1350mm/宽：1235mm | 块 | 1
1195 | 双层钢化玻璃 | 119*121.5cm | 块 | 1
1196 | 双层钢化玻璃 | 119*122.5cm | 块 | 1
1197 | 双层钢化夹胶玻璃 | 119*123cm | 块 | 1
1198 | 双层夹胶钢化玻璃 | 1100*1280mm/厚5mm | 块 | 1
1199 | 双层夹胶钢化玻璃 | 1250*1230mm/厚5mm | 块 | 1
1200 | 双层夹胶钢化玻璃 | 123*77cn/厚5mm | 块 | 1
1201 | 双层夹胶钢化玻璃 | 1220*1190mm/厚5+5mm | 块 | 1
1202 | 双层夹胶钢化玻璃 | 113*130cn/厚5mm | 块 | 1
1203 | 双层套内膜编织袋 | 65*110cm/防水防潮 | 个 | 20
1204 | 双层真空钢化玻璃 | 62*138cm | 块 | 1
1205 | 双层真空钢化玻璃 | 59*114.5cm | 块 | 1
1206 | 双层真空钢化玻璃 | 144*104cm/厚5mm | 块 | 1
1207 | 双层真空钢化玻璃 | 590*1140mm | 块 | 1
1208 | 双层真空钢化玻璃 | 2200*1020mm/厚7mm | 块 | 1
1209 | 双端进线LED灯管 | 1.2米/6500K | 支 | 50
1210 | 双钩BP-X/铝扣板 | 55*76cm | 块 | 1
1211 | 双管防爆灯 | 40W T8 1.2米 | 套 | 2
1212 | 双管防爆灯架 | 1.2米 | 套 | 10
1213 | 双恒阀门 | Dn100 | 个 | 1
1214 | 双极断路器 | 16A | 个 | 2
1215 | 双极断路器 | 32A | 个 | 2
1216 | 双极断路器 | 63A | 个 | 1
1217 | 双极空开关 | 2P32A | 个 | 2
1218 | 双极漏电开关 | 63A | 个 | 10
1219 | 双开单控 | 86型 | 个 | 5
1220 | 水泵 | 4KW | 台 | 1
1221 | 水表 | 65/配法兰连接胶垫（2片） | 个 | 1
1222 | 水表 | 80/配法兰连接胶垫（4片） | 个 | 1
1223 | 水阀执行器 | 型号：TTXS-0040E Power Supply:24VAC 50Hz 5.5VA Size: | 个 | 1
1224 | 水阀执行器 | 型号：TTXS-0065C Power Supply:24VAC 50Hz 5.5VA Size: | 个 | 1
1225 | 水阀执行器 | 型号：TTXS-0080C Power Supply:24VAC 50Hz 5.5VA Size: | 个 | 1
1226 | 水阀执行器 | 型号：TTXS-0050E Power Supply:24VAC 50Hz 5.5VA Size: | 个 | 1
1227 | 水胶带 | 2.5CM*1M | 卷 | 20
1228 | 水晶头压线钳 | 超六类 | 把 | 1
1229 | 水晶头压线钳 | 超六类 | 把 | 1
1230 | 水流开关 | 型号：HFS-25 品牌：德力西 | 个 | 2
1231 | 水泥 | 50KG/包 | 包 | 5
1232 | 水泥钉 | 50mm 500枚 | 盒 | 2
1233 | 水泥钉 | 100mm,500枚/盒 | 盒 | 10
1234 | 水泥钉 | 40mm长，直径3mm（200粒装）0.5kg | 盒 | 5
1235 | 水泥钉 | 80mm长，直径5mm（200粒装）0.5kg | 盒 | 5
1236 | 水泥钉 | 冰禹 BYJZ-1333 高强度直纹水泥钉1斤 特种钢钉墙钉 铁钉圆钉 相框钉子 50mm（0.5k | 盒 | 1
1237 | 水位控制器 | 5米线 | 个 | 15
1238 | 水位控制器 | 10米线 | 个 | 1
1239 | 水鞋 | 40码 | 对 | 10
1240 | 水鞋 | 42码 | 对 | 10
1241 | 水鞋 | 41码 | 对 | 10
1242 | 水鞋 | 43码 | 对 | 10
1243 | 水鞋 | 43码 | 双 | 1
1244 | 水鞋 | 44码 | 双 | 1
1245 | 丝杆 | 2米/条，8厘 | 条 | 1
1246 | 四极空气开关 | 4P50A | 个 | 1
1247 | 四位开关 | 86面板 | 个 | 1
1248 | 松香 | 高纯度 | 盒 | 10
1249 | 松香 | 焊锡用 | 盒 | 10
1250 | 塑封无刷直流电动机 | 型号：WZDK20-38G(RD-310-20-8A) 广东威灵电机制造有限公司 | 个 | 1
1251 | 塑料外壳式断路器 | 双电源开关使用4p63a | 个 | 1
1252 | 塑料外壳式断路器 | 32A1000v 4200B | 个 | 1
1253 | 探照灯灯珠 | 12V、50W | 个 | 10
1254 | 碳刷 | 8*10*5mm | 块 | 10
1255 | 套筒 | 世达（SATA）150件6.3x10x12.5MM系列综合组套机修汽修工具套筒扳手组套09510 1 | 件 | 1
1256 | 天花板 | 60*60cm/岩棉板 | 块 | 10
1257 | 天那水 | 5卡 | 桶 | 1
1258 | 铁钉 | 6cm长，2.5英寸 | 公斤 | 5
1259 | 铁链 | 10m/条 | 条 | 20
1260 | 铁链挂锁 | 弹子锁 | 把 | 10
1261 | 铁皮包塑软管 | 18mm | 米 | 4
1262 | 铁皮管码 | 直径50mm | 个 | 10
1263 | 铁锹 | 规格：宽200mm | 把 | 1
1264 | 铁丝 | 16mm | 斤 | 10
1265 | 铁钻咀 | 4厘 | 支 | 10
1266 | 铁钻咀 | 6厘 | 支 | 10
1267 | 铁钻咀 | 8厘 | 支 | 10
1268 | 铁钻咀 | 10厘 | 支 | 10
1269 | 铁钻咀 | 12厘 | 支 | 10
1270 | 铁钻咀 | 14厘 | 支 | 10
1271 | 铜挂锁 | 通用钥匙 | 把 | 8
1272 | 铜截止阀 | 50/配50外接不锈钢 | 个 | 1
1273 | 铜内丝直通 | PVC4分/6分/1寸 | 个 | 10
1274 | 铜球阀 | 4分 | 个 | 1
1275 | 铜线耳 | ￠95 | 只 | 20
1276 | 铜线耳 | 16mm2 | 个 | 20
1277 | 铜线耳 | 10平方毫米 | 个 | 10
1278 | 铜线耳 | 25mm² | 个 | 10
1279 | 铜闸阀 | DN20；16公斤 | 个 | 1
1280 | 头灯 | 锂电，20000毫安 防水型 | 把 | 10
1281 | 头灯 | 规格：锂电，5V | 个 | 1
1282 | 透光灯盘 | 100*1200mm（ 配有机板面罩,T5光源,28w,总32W） | 套 | 5
1283 | 透光灯盘 | 200×1200mm（ 配有机板面罩,T5光源,28w,总32W） | 套 | 5
1284 | 透光灯盘 | 300*1200mm（ 配有机板面罩,T5光源,2×28w,总64W） | 套 | 10
1285 | 透光灯盘 | 300*1200mm（ 配有机板面罩,T5光源,32w,总64W） | 套 | 5
1286 | 透光灯盘 | 300*600mm（ 配有机板面罩,T5光源,2×14w,总36W） | 套 | 5
1287 | 透光灯盘 | 600*1200mm（ 配有机板面罩,T5光源,3×28w,总96W） | 套 | 5
1288 | 透光灯盘 | 600*600mm（ 配有机板面罩,T5光源,3×14W,总54W） | 套 | 5
1289 | 透明超薄防水罩 | 86型 | 个 | 20
1290 | 外接 | PVC4分/6分/1寸 | 个 | 20
1291 | 外六角带垫自钻螺丝 | M5*3CM | 颗 | 20
1292 | 外丝地埋式喷头 | 6分 | 个 | 30
1293 | 外丝直通 | 不锈钢(可铸铁)4分 | 个 | 20
1294 | 外丝直通 | PVC4分/6分/1寸 | 个 | 20
1295 | 弯头 | 4-1寸 | 个 | 20
1296 | 弯头 | 4-6分 | 个 | 20
1297 | 弯头 | PVC4分/6分/1寸 | 个 | 20
1298 | 万能焊条 | 2.0mm/5米 | 米 | 10
1299 | 万能角铁 | 30*30*.13mm（需配螺丝） | 米 | 10
1300 | 万能转换开关 | 10a220v 手动 停止 自动 2节 | 个 | 20
1301 | 万能转换开关 | LW38D-16 手动 停止 自动 2节 | 个 | 50
1302 | 万向带刹车轮 | 3英寸双轴承（M12*25) | 个 | 10
1303 | 网线 | 六类305米 | 米 | 10
1304 | 网线水晶头 | RJ45 | 个 | 20
1305 | 网线水晶头 | RJ11 | 个 | 20
1306 | 网线直通接头 | RJ45 | 个 | 20
1307 | 微波炉托盘支架 | 24.5cm平底款 | 个 | 1
1308 | 温度传感器 | CU50 | 个 | 5
1309 | 温控开关 | 250VAC环境温度45-80度 | 个 | 1
1310 | 温控器 | 25A | 个 | 2
1311 | 温湿计（圆盘） | 得力（deli）温湿度计工业家用温度计室内外高精度壁挂式 免电池 挂立两用 9011（中号） | 件 | 1
1312 | 污水污物潜水电泵 | 型号GRBLUEP200T，电压380V，功率1.5KW，转速2900，口径40mm，扬程25m | 个 | 1
1313 | 污水站集水池提升泵 | Q=95m3/h.H=12m.N=5.5KW；FC-111P5K5T4E20H3BXC（博利源） | 台 | 1
1314 | 污水站清水池提升泵 | Q=100m3/h.H=26m.N=15KW；FC-111P5K5T4E20H3BXC（博利源） | 台 | 1
1315 | 污物潜水电泵 | 380V/1.5KW | 个 | 1
1316 | 无刷吹风机 | 20V风量1.9-3.11m³分 | 套 | 1
1317 | 无刷吹风机 | DCQF32 | 套 | 1
1318 | 无源电动风阀执行器（开关型） | 90度 24V 小号 | 个 | 2
1319 | 无源电动风阀执行器（开关型） | 90度24V 中号 | 个 | 2
1320 | 吸尘器 | 1600W 220v | 个 | 1
1321 | 吸顶灯 | 32W圆形80MM | 个 | 10
1322 | 吸顶灯罩 | 底盘+灯罩+1灯头（直径26cm） | 套 | 5
1323 | 吸顶灯镇流器 | 22W | 个 | 5
1324 | 吸顶排气扇 | 30*30CM 75管口 | 台 | 2
1325 | 吸顶式节能灯 | 22W圆形（17W） | 个 | 1
1326 | 稀释剂 | 1Kg | 桶 | 4
1327 | 洗手盆 | 81*48 | 个 | 1
1328 | 下水储水弯 | 带检修口 | 个 | 10
1329 | 下水器 | 110型 | 个 | 5
1330 | 下水雨裤 | 规格：L码 | 条 | 1
1331 | 线槽 | PVC24*14/4米 | 条 | 2
1332 | 相序继电器 | 施耐德/RM22TG20/8A | 个 | 1
1333 | 橡胶接头 | DN50 | 个 | 10
1334 | 橡胶劳保手套 | 蓝色丁腈款 | 对 | 50
1335 | 橡胶伸缩软管 | φ110 | 条 | 10
1336 | 消防沟槽管件卡箍 | Ø100出25内牙 | 个 | 10
1337 | 消防沟槽管件卡箍 | Ø100 | 个 | 20
1338 | 消防管卡箍 | DN150 | 套 | 10
1339 | 消防密封圈 | DN150 | 个 | 20
1340 | 消防应急灯 | 56.5*27.5*48cm | 个 | 10
1341 | 小安全阀 | 1.5Mpa，NT4 | 个 | 1
1342 | 小安全阀 | 2.41Mpa，NT4 | 个 | 1
1343 | 小安全阀 | B-RV9508-T350-NT4 (5pset24.1ba) 8mm/1.58Mpa | 个 | 1
1344 | 小安全阀 | B-RV9508-T230-NT4 (5pset24.1ba) 8mm/1.50Mpa | 个 | 1
1345 | 小便感应器 | 4分 | 套 | 1
1346 | 小便感应器 | 4分 | 套 | 1
1347 | 小型潜水泵 | 污水550w流量4吨扬程15米1寸（8米电线带热保护） | 个 | 1
1348 | 鞋柜隔板 | 36*27-3*18cm | 块 | 10
1349 | 鞋套 | 无纺布 | 对 | 20
1350 | 鞋套 | 无纺布 | 对 | 20
1351 | 新型左右插销 | 6寸 | 个 | 1
1352 | 信号灯 | AC220孔径25mm | 只 | 10
1353 | 信号灯 | AC380V | 个 | 10
1354 | 行程开关 | 缓冲器 | 个 | 10
1355 | 行程开关 | JLXK1-411 | 个 | 1
1356 | 型材切割片 | 355mm；配套东城切割机J1G-FF03-355 | 片 | 1
1357 | 蓄电池 | 120v150ah | 个 | 2
1358 | 蓄电池 | 120v200ah | 个 | 2
1359 | 旋转密封把手 | 规格：140mm*80mm | 对 | 1
1360 | 雪种 | 13.6KG/瓶R22 | 瓶 | 1
1361 | 冷媒、雪种 | R32二氟甲烷 10KG | 罐 | 1
1362 | 巡线器 | 网络寻线仪 多功能网线电话网络测线巡线仪 抗干扰60V耐压防烧寻线器测试仪 | 件 | 1
1363 | 巡线器 | 绿联（UGREEN）网络寻线仪 多功能网线电话网络测线巡线仪 抗干扰60V耐压防烧寻线器测试仪 10 | 件 | 1
1364 | 压边条 | 宽4cm | 米 | 10
1365 | 压差表 | 2000型压差表 量程±60pa 要求：带出厂合格证，并送检出具检验报告书 | 个 | 2
1366 | 压力表 | 型号：Y60 参数：2.5Mpa 要求：带出厂合格证，并送检出具检验报告书 | 个 | 20
1367 | 压力表 | 型号：Y60 1.6Mpa 要求：带出厂合格证，并送检出具检验报告书 | 个 | 20
1368 | 压力表 | 型号：Y100 参数：0-0.1MPA；要求：带出厂合格证，并送检出具检验报告书 | 个 | 20
1369 | 压缩机 | 型号：84-400V 42-480Hz DC INVERTER108455439A Rated i | 台 | 1
1370 | 压缩机 | 适用于奥揽达冷凝机组ACS060R-H，GMCC，ATQ480Y1UNT，R410A，380-415 | 台 | 1
1371 | 压缩机 | 适用于奥揽达冷凝机组ACS060R-H | 个 | 1
1372 | 压缩机 | 型号：DC80PHDG-D1Y2 电源：46-415V 30-390 Hz 品牌：江森自控日立 | 台 | 1
1373 | 压缩机 | 适用于奥揽达冷凝机组ACS060R-H，GMCC，ATQ480Y1UNT，R410A，380-415 | 台 | 1
1374 | 压缩机油 | PVE BVC32/1升 | 瓶 | 1
1375 | 岩棉板 | 60*120cm | 块 | 1
1376 | 燕尾十字平头自攻丝 | 304不锈钢十字平头自钻螺钉M4.2x32[50个] | 件 | 10
1377 | 燕尾十字平头自攻丝 | 固万基304不锈钢沉头钻尾自攻螺丝钉410十字平头自钻螺钉燕尾钉M3.5-M5.5螺钉大全M4.2x | 件 | 1
1378 | 燕尾外六角自攻丝 | 外六角自攻自钻螺丝钉 钻尾燕尾螺丝 4.8mm*30mm （100颗） | 盒 | 10
1379 | 燕尾外六角自攻丝 | 冰禹 BY-383 彩锌外六角自攻自钻螺丝钉 钻尾燕尾螺丝 12# 4.8*30（100颗） | 盒 | 1
1380 | 羊毛刷 | 6寸 | 把 | 20
1381 | 羊毛刷 | 6寸 | 把 | 10
1382 | 羊毛刷 | 材质：羊毛+棉线 | 把 | 1
1383 | 氧浓度报警器 | KL800（带有线主机） | 个 | 1
1384 | 氧气安全阀 | 规格：DA22F-40P (DN25-40) | 个 | 1
1385 | 氧气焊枪 | 品牌：国产 | 套 | 1
1386 | 氧气小安全阀 | 规格：B-RV9508-T350-NT4 | 个 | 1
1387 | 叶阀 | Dn400 | 个 | 1
1388 | 液氧小安全阀 | 规格：B-RV9508-T230-NT4 | 个 | 1
1389 | 一米栏 | 不锈钢 | 个 | 2
1390 | 一炮通 | 虎行家居 不锈钢材质防爆款管道疏通器 通马桶神器 一炮通厨房下水道疏通器 管道疏通机 多功能疏通器 | 件 | 1
1391 | 一位开关 | 单控 | 块 | 5
1392 | 乙二醇 | 浓度99.9%以上；25kg/桶 | 吨 | 1
1393 | 异径直通 | ￠25*20排水 | 个 | 10
1394 | 饮水机热水水龙头嘴开关 | YD/YR1226S/1325/1225 | 个 | 5
1395 | 荧光灯电子镇流器 | 40W | 个 | 1
1396 | 荧光灯电子镇流器 | 40W | 个 | 10
1397 | 泳池灯 | 35W | 个 | 1
1398 | 泳池格栅 | 25CM宽 | 米 | 10
1399 | 油封 | SDD47 88 10/12 | 个 | 2
1400 | 油漆 | 红色2.5Kg | 桶 | 2
1401 | 油漆 | 白色2.5Kg | 桶 | 2
1402 | 油漆滚筒 | 3寸 | 把 | 20
1403 | 油漆刷 | 8寸 | 把 | 20
1404 | 油漆刷 | 4寸 | 把 | 20
1405 | 油漆专用口罩 | 活性炭 | 个 | 10
1406 | 油位开关 | 型号：OLC-D1 品牌：比泽尔压缩机光电油位开关 | 个 | 2
1407 | 雨衣 | 175cm | 套 | 10
1408 | 雨衣 | 170cm | 套 | 10
1409 | 雨衣 | 180cm | 套 | 10
1410 | 雨衣 | XXL | 套 | 1
1411 | 浴霸 | 三维极光Pak 220V~50Hz PAK-XGFN60-05/B 2280W I PX2 | 套 | 1
1412 | 圆柄两坑两槽钨钢合金刀头 | 6-16*150MM | 套 | 1
1413 | 圆柄两坑两槽钨钢合金刀头 | 25*500MM | 支 | 1
1414 | 圆头冲击钻头 | 30*300mm | 支 | 1
1415 | 圆头钻咀 | 18厘 | 支 | 10
1416 | 圆形金属法兰风口连接器 | 直径100mm | 个 | 10
1417 | 圆形金属法兰风口连接器 | 直径100mm | 个 | 1
1418 | 圆形直百叶风口 | 直径100mm | 个 | 1
1419 | 云石干挂（AB）胶 | 0.5KG | 桶 | 10
1420 | 云石机切割片 | 石材混凝切割、 墙面开槽干切， 外径*厚度*孔径114mm*1.8mm*20mm ，1片装 | 片 | 5
1421 | 扎带 | 3.6mm*200mm | 包 | 3
1422 | 扎带 | 4.8mm*350mm | 包 | 3
1423 | 扎带 | 4*300MM | 包 | 5
1424 | 扎带 | 5*300MM | 包 | 5
1425 | 扎带 | 5*250MM | 包 | 5
1426 | 扎带 | 3*150MM | 包 | 5
1427 | 扎带 | 4*250 | 包 | 5
1428 | 闸阀 | dn100 | 个 | 1
1429 | 展架螺丝 | 8厘*8CM | 粒 | 20
1430 | 长螺丝钉 | 12厘米长，直径4mm | 个 | 20
1431 | 真空表 | —0.1Mpa，Y60mm 要求：带出厂合格证，并送检出具检验报告书 | 个 | 1
1432 | 真空表 | —0.1Mpa，Y100mm 要求：带出厂合格证，并送检出具检验报告书 | 个 | 1
1433 | 真空钢化玻璃 | 1035*1100mm/厚5+9+5mm | 块 | 1
1434 | 镇流器 | 30W | 个 | 2
1435 | 蒸馏水（纯净水） | 10L；实验室级别 | 桶 | 1
1436 | 支撑脚 | 304不锈钢/加厚 | 个 | 16
1437 | 直管式哈夫接 | DN80 | 个 | 2
1438 | 直管式哈夫接 | DN65 | 个 | 10
1439 | 直管式哈夫接 | 50MM | 个 | 10
1440 | 直管式哈夫接 | 40MM | 个 | 10
1441 | 直管式哈夫接 | DN30 | 个 | 10
1442 | 直管式哈夫接 | DN50 | 个 | 10
1443 | 直管式哈夫接 | DN100 | 个 | 1
1444 | 直通 | 4-1分 | 个 | 20
1445 | 直通 | 全铜Q9头对接母双通 | 个 | 20
1446 | 止回阀 | M150 | 个 | 1
1447 | 指示灯 | 24V DC | 个 | 5
1448 | 指示灯 | 红/220V | 个 | 5
1449 | 指示灯 | 绿/220V | 个 | 5
1450 | 指示灯 | 黄/220V | 个 | 5
1451 | 指示灯 | 白/220V | 个 | 5
1452 | 制冷剂 | R410a，10kg/瓶 | 瓶 | 2
1453 | 制冷剂 | R410a，10kg/瓶 | 个 | 2
1454 | 智能水表 | 口径65mm | 个 | 1
1455 | 智能型温度监控器 | ac220v 50-60hz(尺寸48*48*80mm) | 个 | 1
1456 | 中间继电器 | 24V DC 8脚 | 个 | 20
1457 | 中间继电器 | 24Vac 8脚 | 个 | 20
1458 | 中间继电器 | 24V DC 14脚 | 个 | 20
1459 | 中间继电器 | 24Vac 14脚 | 个 | 20
1460 | 中性硅酮玻璃幕墙结构胶 | 瓷白 590ml | 支 | 10
1461 | 中性耐候结构胶 | 黑色，白色590ml/支 | 支 | 5
1462 | 轴承 | 型号：UC204带座轴承 品牌：SKF | 个 | 4
1463 | 轴承 | 型号：UD206 | 个 | 4
1464 | 轴承 | 国产优质轴承 6205-2RZ胶封 | 个 | 20
1465 | 轴承 | 国产优质轴承 6201-2RZ胶封 | 个 | 20
1466 | 轴承 | 轴承6206-2RZ | 个 | 8
1467 | 轴承 | 国产优质轴承 6204-2RZ胶封 | 个 | 10
1468 | 轴承 | 国产优质轴承 6202-2RZ胶封 | 个 | 20
1469 | 轴承 | 6207 | 个 | 2
1470 | 猪料灰 | 400g | 包 | 20
1471 | 猪毛刷 | 材质：猪毛 | 把 | 1
1472 | 主龙骨 | 高5cm，宽1.5cm/配套天花板三角龙骨挂片30个 | 米 | 10
1473 | 铸工胶 | 品牌：卡夫特 K-9737 耐高温修补剂 适用温度-60~250 产品颜色 混合后灰色 | 罐 | 1
1474 | 铸铁盖板 | 长500*宽400 | 块 | 1
1475 | 专变房排风机轴承 | 国产优质轴承 6203-2RZ胶封 | 个 | 20
1476 | 转换开关 | LW26-20 | 个 | 1
1477 | 转换器 | AV转VGA | 个 | 10
1478 | 紫外线灯架（加高款） | 30W,60cm高 | 支 | 30
1479 | 紫外线灯架（加高款） | 40W,60cm高 | 支 | 30
1480 | 紫外线灯架（最低款） | 30W，40cm高 | 套 | 5
1481 | 紫外线灯架（最低款） | 40W，40cm高 | 套 | 5
1482 | 紫外线灯支架（挂壁式）家用版 | 40W | 套 | 30
1483 | 自动复位开关 | 86型 | 个 | 1
1484 | 自动门安全光线防夹感应器 | 规格：自动门两路输出 | 个 | 1
1485 | 自攻螺丝 | 3.5*35，500枚/盒 | 盒 | 10
1486 | 自攻螺丝 | 6*20，500枚/盒 | 盒 | 2
1487 | 自攻螺丝 | 4*50，500枚/盒 | 盒 | 2
1488 | 自攻螺丝 | M4*30，500枚/盒 | 盒 | 10
1489 | 自攻螺丝带胶粒 | 8厘*8CM（500粒/包） | 包 | 5
1490 | 自锁金属按钮 | 19mm/电压220V | 个 | 2
1491 | 走廊扶手板 | 左 | 个 | 1
1492 | 走廊扶手板 | 右 | 个 | 1
1493 | 阻水板 | 中号直板【70*68*52.8cm】 | 块 | 1
1494 | 钻尾螺丝 | 3*15MM（1000颗/盒） | 盒 | 2
1495 | 遥控器 | 一对一 | 套 | 1
1496 | PVC防滑地垫 | 6.0mm厚；灰色；0.9m宽*1m长 | 件 | 3
合计： |  | 0
0
说明：1.以上报价含税及配送费； 2.按下单需求分批配送至各科室； 3.若是出现质量问题，需及时进行售后处理，做好退换货工作； 4.据实结算。
报价单位：
联系人：
联系电话：
日期：