中山大学附属第一医院一卡通门禁系统维保采购项目报价单

一、服务范围:

1、全院一卡通门禁系统（包含达实、瑞立德品牌）。

- 全院密码电子门禁（包含开关门禁、密码门禁、电子门禁、刷卡门禁及刷脸门禁等）。

目前在用门禁系统及配件情况如下表。

| 一卡通门禁系统（包含1号楼、2号楼、4号楼、5号楼、6号楼、8号楼、科技楼、高压氧楼、东山大厦） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 |  |  |
| 一卡通平台 | C3&SQL-1X/V6.0 | 1 | 套 |  |  |
| 门禁管理软件模块 | C3&SQL-MJ/V6.0 | 1 | 套 |  |  |
| M1 门禁控制器 | DAC MJ-M1 | 1 | 台 |  |  |
| M2 门禁控制器 | DAC MJ-M2 | 303 | 台 |  |  |
| M4 门禁控制器 | DAC MJ-M4 | 22 | 台 |  |  |
| M1/M2/M4 门禁感应器 | DAC GY-5730 | 554 | 个 |  |  |
| 二维码读卡器 | DAC GY9804 | 96 | 个 |  |  |
| 专用电源 | DAC 12V/3A | 326 | 个 |  |  |
| 电锁 | DAC MJ DS | 623 | 把 |  |  |
| 出门按钮 | 国产 | 500 | 只 |  |  |
| 单门电控锁 | YGS-600(S4) | 619 | 把 |  |  |
| 妇科生殖中心大楼门禁 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 |  |  |
| 双门控制器 | IPC04 | 63 | 台 |  |  |
| 磁力锁 | V3SR | 45 | 个 |  |  |
| 磁力锁 | P300ALR | 80 | 个 |  |  |
| 读卡器 | XM86T | 133 | 个 |  |  |
| 开门按钮 | 国产 | 119 | 个 |  |  |
| 专用电源 | 12V/10A | 63 | 个 |  |  |
| 数据服务器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 门禁服务工作站 |  | 1 | 套 |  |  |
| 密码电子门禁 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 数量 | 单位 |  |  |
| 密码门禁 |  | 150 | 套 |  |  |
| 电子门禁 |  | 22 | 套 |  |  |
| 开关门禁 |  | 38 | 套 |  |  |
| 刷卡门禁 |  | 59 | 套 |  |  |
| 刷脸门禁 |  | 6 | 套 |  |  |
| 医学综合楼门禁（仍在质保期内，但需要提供日常巡检服务） |  |  |  |  |  |

二、服务要求：

1、为中山大学附属第一医院一卡通门禁系统提供巡检、维修保养服务。

2、提供1人驻场维保服务，全天24小时响应服务。在接到故障报修后及时到达现场进行处理，能迅速准确地诊断故障原因，并采取有效的措施进行修复。对于无法立即修复的故障，应提供临时解决方案，确保医院门禁系统的正常运行。

3、驻场人员每天上午八点至下午八点期间须15分钟到达现场，每天晚上八点以后的故障维修可在次日上午八点至下午八点期间内及时处理，国家法定假期 (如春节、清明、国庆、中秋等)需安排值班并提供应急保障，确保12小时内排除故障。

4、驻场人员每周进行系统日常巡检，包括门禁控制器、读卡器、门锁、电源等 ，保证现场所有设备的正常使用，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保一卡通系统能正常稳定的运行，提供与其他业务系统对接的相应技术指导。

5、合同期内提供四次定期的全面安全巡检，每次巡检完毕并经院方确认后出具巡检报告，具体巡检时间按院方通知为准。

6、驻场人员应具备电子、计算机、网络等方面的专业技能，熟悉系统软硬件构成，能处理常见故障，具备网络工程师证。

7、应具备完善的备件支持体系（备件库详见设备清单，耗材费用已包含在维保合同服务费中），能对故障的硬件及时维修或更换。

8、具有应急处理响应计划，定期应急演练活动，根据应急演练结果，不断优化应急处理方案。

要求备件库设备清单：

| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 门禁控制器 | DAC MJ-M2 | 8 | 台 |
| M4 门禁控制器 | DAC MJ-M4 | 3 | 台 |
| M1/M2/M4 门禁感应器 | DAC GY-5730 | 12 | 个 |
| 二维码读卡器 | DAC GY9804 | 12 | 个 |
| 专用电源 | DAC 12V/3A | 20 | 个 |
| 电锁 | DAC MJ DS | 25 | 把 |
| 出门按钮 | 国产 | 20 | 只 |
| 单门电控锁 | YGS-600(S4) | 20 | 把 |
| 双门控制器 | IPC04 | 3 | 台 |
| 磁力锁 | V3SR | 10 | 个 |
| 磁力锁 | P300ALR | 15 | 个 |
| 读卡器 | XM86T | 6 | 个 |
| 专用电源 | 12V/10A | 15 | 个 |

- 本项目报价

综上，本公司本项目报价为：                   元。

备注：1.维保服务期间清单内所有硬件设备维修或更换的费用均包含在维保合同服务费中，服务器相关配件更换或者软件系统升级，不在本项目维保范围。2.人员驻场服务费包含在维保合同服务费中。

项目名称：一卡通门禁系统维保采购项目

公司名称：

联系人：

联系电话：

日期：