中山大学附属第一医院病理科蜡块柜玻片柜采购项目采购需求书

一、项目概况

| 标的名称 | 数量 | 最高限价（人民币，元） |
| --- | --- | --- |
| 蜡块柜、玻片柜 | 59套 | 240000 |

二、商务需求

| 标的提供的时间 | 1.供货要求： （1）采购人书面或电话通知订货，中标人20个工作日内完成备货 （2）中标人完成备货后约定安装时间，7个工作日内完成本项目的送货安装 （3）本项目包含安装，中标人安装时须对采购人的场地及有关设备、设施做好良好的保护措施，并保证施工、作业符合环保、清洁、安全等要求，否则，造成采购人或任何第三方遭受损失的，中标人须进行赔偿。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山二路58号大院科技楼负一楼 |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起30日 |
| 付款方式 | 按照本项目签订的合同,本项目需求的全部货物完成安装并验收合格后，按实际送货或提供服务的数量，采购人在货物验收合格和收齐中标人开具的等额增值税普通发票办理结算。 |
| 验收及质保 | 本项目主要标的为蜡块柜、玻片柜的采购及安装，报价含税及运输安装费等一切费用，为综合单价，货款按实际送货数量，凭验收单等资料结算； 质保期：自采购人验收签字之日起计算五年整起 保修方式：接到甲方通知后1小时予以电话回应，8小时内到达故障现场，简单故障（无需更换部件）4小时内完成维修，一般故障（需更换耗材组件）12小时内完成维修，复杂故障（需要拆解重装）24小时内完成维修。 |

三、技术标准与要求

采购包1（病理科蜡块柜玻片柜采购项目）

| 序号 | 品目 名称 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 所属 行业 | 技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他柜类 | 病理科蜡块柜玻片柜采购项目 | 套 | 59 | 工业 | 详见附表一 |

技术需求（▲为必须）

| 检测报告 | 本项目需提供检测报告（货物生产单位与报价单位不同的，需提供授权书或代理书） ▲蜡块柜： 其中形状和位置公差、金属件外观性能要求、安全性能及其他外观要求、金属喷漆(塑)涂层理化性能须为合格 ▲玻片柜： 其中外观性能要求、金属喷漆(塑)涂层理化性能、力学性能要求须为合格 |
| --- | --- |
| 投标样板 | 本项目其他涉及主材或辅材，尺寸以现场为准，需要在谈判时提供样板，以供采购方存档，包括但不限于： 钢板、 导轨、 蜡块柜标签（要求与现有一致）、 ▲ABS周转盒（要求与现有一致）、 ▲玻片抽屉（要求与现有一致） |
| 实施要求 | 本项目蜡块柜需要与现有密集柜兼容 |

四、响应一览表

本表需填写后随报价文件一同交付

实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货要求： （1）采购人书面或电话通知订货，中标人20个工作日内完成备货 （2）中标人完成备货后约定安装时间，7个工作日内完成本项目的送货安装 （3）本项目包含安装，中标人安装时须对采购人的场地及有关设备、设施做好良好的保护措施，并保证施工、作业符合环保、清洁、安全等要求，否则，造成采购人或任何第三方遭受损失的，中标人须进行赔偿。 |  |
| 2 | 标的提供的地点：中山二路58号大院科技楼负一楼 |  |
| 3 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起30日 |  |
| 4 | 付款方式：按照本项目签订的合同,本项目需求的全部货物完成安装并验收合格后，按实际送货或提供服务的数量，采购人在货物验收合格和收齐中标人开具的等额增值税普通发票办理结算。 |  |
| 5 | 验收及质保：本项目主要标的为蜡块柜、玻片柜的采购及安装，报价含税及运输安装费等一切费用，为综合单价，货款按实际送货数量，凭验收单等资料结算； 质保期：自采购人验收签字之日起计算五年整起 保修方式：接到甲方通知后1小时予以电话回应，8小时内到达故障现场，简单故障（无需更换部件）4小时内完成维修，一般故障（需更换耗材组件）12小时内完成维修，复杂故障（需要拆解重装）24小时内完成维修。 |  |
| 6 | 检测报告： 本项目需提供检测报告（货物生产单位与报价单位不同的，需提供授权书或代理书） ▲蜡块柜： 其中形状和位置公差、金属件外观性能要求、安全性能及其他外观要求、金属喷漆(塑)涂层理化性能须为合格 ▲玻片柜： 其中外观性能要求、金属喷漆(塑)涂层理化性能、力学性能要求须为合格 |  |
| 7 | 投标样板： 本项目其他涉及主材或辅材，尺寸以现场为准，需要在谈判时提供样板，以供采购方存档，包括但不限于： 钢板、 导轨、 蜡块柜标签（要求与现有一致）、 ▲ABS周转盒（要求与现有一致）、 ▲玻片抽屉（要求与现有一致） |  |
| 8 | 实施要求：本项目蜡块柜需要与现有密集柜兼容 |  |