中山大学附属第一医院防爆灯采购及安装项目采购需求书

一、项目概况

| 标的名称 | 数量 | 最高限价（人民币，元） |
| --- | --- | --- |
| 防爆灯采购及安装 | 70套 | 18900 |

二、商务需求

| 标的提供的时间 | 1.供货要求： （1）采购人书面或电话通知订货，中标人7个工作日内完成备货 （2）中标人完成备货后约定安装时间，7个工作日内完成本项目的送货安装 （3）本项目包含安装，中标人安装时须对采购人的场地及有关设备、设施做好良好的保护措施，并保证施工、作业符合环保、清洁、安全等要求，否则，造成采购人或任何第三方遭受损失的，中标人须进行赔偿。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山二路58号大院综合楼负三楼周转仓库 |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起30日 |
| 付款方式 | 本项目需求的全部货物完成安装并验收合格后，按实际送货或提供服务的数量，采购人在货物验收合格和收齐中标人开具的等额增值税普通发票办理结算。 |
| 验收及质保 | 本项目主要标的为防爆灯的采购及安装，报价含税及运输安装费等一切费用，为综合单价，货款按实际送货数量，凭验收单等资料结算； 质保期：自采购人验收签字之日起计算一年整 每批产品在质保期内非采购人原因出现的质量问题，中标人应在收到采购人通知后 24 小时内给予维修或更换。 |

三、技术标准与要求

采购包1（防爆灯采购及安装项目）

| 序号 | 品目 名称 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 所属 行业 | 技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产设备零部件 | 防爆灯采购及安装项目 | 套 | 70 | 工业 | 详见附表一 |

技术需求

| 产品合格证 | 本项目需提供防爆合格证，合格证制造商与型号规格必须与本项目提供产品一致。 |
| --- | --- |
| 实施要求 | 1.本项目现场为已经启用的周转仓库，已存放一定数量的家具、材料、设备，安装时需投标人移开已存货物并在安装后恢复原样； 2.本项目现场已安装普通灯具，安装时需逐步拆下，搬运至院内指定存放位置； 3.本项目需要投标人自行携带可移动脚手架等工具实施安装； |
| 技术要求 | 防爆灯要求： 1.外壳防护等级：IP66或以上 2.LED灯管有多种规格，可适合多种位置的安装需求 |

四、响应一览表

本表需填写后随报价文件一同交付

实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货要求： （1）采购人书面或电话通知订货，中标人7个工作日内完成备货 （2）中标人完成备货后约定安装时间，7个工作日内完成本项目的送货安装 （3）本项目包含安装，中标人安装时须对采购人的场地及有关设备、设施做好良好的保护措施，并保证施工、作业符合环保、清洁、安全等要求，否则，造成采购人或任何第三方遭受损失的，中标人须进行赔偿。 |  |
| 2 | 项目实施地点： 中山二路58号大院综合楼负三楼周转仓库 |  |
| 3 | 投标有效期： 从提交投标文件的截止之日起30日 |  |
| 4 | 付款方式： 本项目需求的全部货物完成安装并验收合格后，按实际送货或提供服务的数量，采购人在货物验收合格和收齐中标人开具的等额增值税普通发票办理结算。 |  |
| 5 | 验收及质保： 本项目主要标的为防爆灯的采购及安装，报价含税及运输安装费等一切费用，为综合单价，货款按实际送货数量，凭验收单等资料结算； 质保期：自采购人验收签字之日起计算一年整 每批产品在质保期内非采购人原因出现的质量问题，中标人应在收到采购人通知后 24 小时内给予维修或更换。 |  |
| 6 | 产品合格证：本项目需提供防爆合格证，合格证制造商与型号规格必须与本项目提供产品一致。 |  |
| 7 | 实施要求： 1.本项目现场为已经启用的周转仓库，已存放一定数量的家具、材料、设备，安装时需投标人移开已存货物并在安装后恢复原样； 2.本项目现场已安装普通灯具，安装时需逐步拆下，搬运至院内指定存放位置； 3.本项目需要投标人自行携带可移动脚手架等工具实施安装； |  |
| 8 | 防爆灯要求： 1.外壳防护等级：IP66或以上 2.LED灯管有多种规格，可适合多种位置的安装需求 |  |