安防系统扩容项目需求书

# 一、商务需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 无 |
| 2 | 投标产品资质 | 无 |
| 3 | 核心产品 | 60盘位云存储设备 |
| 4 | 对中小企业的资质要求 | 非专门面向中小企业采购，针对投标/响应人为小型和微型企业的，对其产品的投标/响应价格给予10%（10-20%）的扣除；针对项目允许联合体，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体4%（4-6%）的价格扣除。 |
| 5 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 6 | 是否允许进口产品投标 | 否 |
| 7 | 节能环保要求 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。（1）*本次投标产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；（2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 8 | 是否需要现场考察 | 否 |
| 9 | 是否收取履约保证金 | 否 |
| 10 | 采购人信息 | / |
| 11 | 预算金额，最高限价 | 第1包：监控存储扩容（预算金额:1000000元） 第2包：摄像机扩容（预算金额:200000元） 第3包：一键报警系统扩容（预算金额:200000元） |
| 12 | 项目履约时间 | 第1包：合同签订后90日历天内完成到货、安装、调试、初验 第2包：按甲方据实结算订单分批交货，并在订单下达后 15 个工作日内完成对应批次货物安装，总服务周期 1 年 第3包：按甲方据实结算订单分批交货，并在订单下达后 15 个工作日内完成对应批次货物安装，总服务周期 1 年 |
| 13 | 项目履约地点 | 广东省广州市越秀区中山二路58号 |
| 14 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 软件和信息技术服务 |

- 二、项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 为完善中山大学附属第一医院安防防控体系，补齐现有监控存储容量不足、摄像机覆盖有盲区、一键报警响应支撑不够等短板，提升医院安全防控、应急处置及数据留存能力，保障医患人身及财产安全，契合“平安医院”建设要求，开展本次安防系统扩容项目。项目分为3个包，协同推进安防系统升级，实现全域防控、数据安全、响应高效的整体目标。 |
| 2 | 执行依据 | 依据国家《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》、安防系统、视频监控系统、数据存储相关国家标准及行业规范，结合医院原有已建安防系统（含BOSCH一键报警管理平台、宇视安防管理平台）现状、医院实际安防工作需求及本项目相关约定，规范推进项目实施、验收及服务工作。 |
| 3 | 项目目标 | 完成本次安防系统扩容整体项目（3个包）实施，实现监控存储容量提升、摄像机全域覆盖、一键报警能力优化，确保各包新增设备及系统与原有对应管理平台兼容对接，保障系统整体协同稳定运行，全面提升医院安防综合防控水平，满足日常安防及应急处置需求。 |
| 4 | 项目内容 | 本项目为中山大学附属第一医院安防系统扩容整体项目，分为3个包协同实施，具体内容如下： 第1包：监控存储扩容 采购1台60盘位云存储设备（配置60块10T硬盘）、1台48盘位网络存储设备（配置10TB*2企业级监控硬盘24块），合同签订后90日历天内完成全部设备到货、安装、调试及初验，确保与原有宇视管理平台无缝兼容对接。 第2包：摄像机扩容 采购若干摄像机及配套设备，按甲方据实结算订单分批交货，订单下达后15个工作日内完成对应批次安装调试，提供1年总服务周期，确保与原有宇视管理平台无缝兼容对接。 第3包：一键报警系统扩容 采购若干一键报警系统相关设备，按甲方据实结算订单分批交货，订单下达后15个工作日内完成对应批次安装调试，提供1年总服务周期，确保与原有BOSCH一键报警管理平台兼容对接。 |
| 5 | 项目范围 | 全院 |
| 6 | 需求分析 | - 结合医院现有安防系统运行现状，核心需求如下： - 监控数据量激增，现有存储容量不足，需补充指定规格存储设备； - 现有摄像机数量不足，存在监控盲区，需扩容以实现全域覆盖； - 一键报警系统覆盖及响应能力不足，需补充设备完善功能。 - 3个包协同实施，分别解决对应短板，提升整体安防效能。 |
| 7 | 与前期项目的关系 | 本次项目是对医院前期已建安防系统的补充升级，3个包均与前期项目紧密衔接： 第1包、第2包为前期宇视管理平台配套升级，分别补充存储容量、扩大监控覆盖； 第3包为前期BOSCH一键报警系统扩容，完善报警功能。 所有新增设备及系统均需与原有对应平台兼容，不影响原有系统正常运行，实现协同联动。 |

- 三、集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | - 整体满足医院安防常态化需求，具体要求： - 第1包按约定时限完成到货、安装调试及初验； - 第2包、第3包支持分批交货、据实结算，按要求完成批次安装，提供1年服务保障。 - 所有包新增设备需与原有对应管理平台兼容对接，确保数据互通、系统协同，保障安防工作顺畅开展。 |
| 2 | 技术需求 | - 所有采购设备（存储、摄像机、一键报警设备等）符合国家相关技术标准，质量合格、性能稳定； - 第1包、第2包设备与宇视管理平台无缝兼容，第3包设备与BOSCH管理平台兼容，实现数据互通；安装调试规范，确保存储稳定、监控清晰、报警精准，适配医院使用场景。 |
| 3 | 系统需求 | - 1、项目整体系统需协同稳定，各包新增系统与原有对应平台无缝融合，无兼容冲突； - 2、存储系统容量充足、运行稳定，支持数据备份； - 3、监控系统画面实时流畅，实现全域覆盖； - 4、一键报警系统响应迅速、信号稳定； - 5、系统支持日常运维、故障排查，保障长期稳定运行，满足医院安防安全需求。 |

- 四、货物、指标要求

第1包：监控存储扩容

产品清单

| 序号 | 货物名称 | 否为主要产品 | 数量 | 单位 | 产地（国产/进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60盘位云存储设备 |  | 1 | 台 | 国产 |
| 2 | 存储硬盘 |  | 60 | 块 | 国产 |
| 3 | 48盘位网络存储设备 |  | 1 | 台 | 国产 |
| 4 | 10TB*2企业级监控硬盘 |  | 24 | 块 | 国产 |

参数指标要求

①指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

③除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

60盘位云存储设备

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 控制器 | - ≥2个 | 否 |
| 2 | △ | 处理器 | - ≥2个64位多核处理器 | 否 |
| 3 | △ | 内存： | - ≥16GB，可扩展至≥128GB | 否 |
| 4 | △ | 网络接口： | - ≥10个2.5Gb以太网接口 | 否 |
| 5 | △ | PCI-E插槽： | - ≥2个 | 否 |
| 6 | △ | USB接口： | - ≥4个 | 否 |
| 7 | △ | HDMI接口： | - ≥4个 | 否 |
| 8 | △ | 串口： | - ≥4个 | 否 |
| 9 | △ | 扩展接口： | - ≥4个4x12Gbps Mini SAS HD接口 | 否 |
| 10 | △ | 磁盘类型： | - SATA/SAS/SSD | 否 |
| 11 | △ | 磁盘通道数： | - ≥60个 | 否 |
| 12 | △ | 磁盘容量： | - 4TB~24TB | 否 |
| 13 | △ | 风扇： | - ≥10个 | 否 |
| 14 | △ | 电池： | - ≥2个 | 否 |
| 15 | # | 视频直存： | 支持前端摄像机按照块直存的方式存储，前端摄像机发送的存储流为iSCSI数据流，且直接发送到存储节点（需提供公安部权威机构检测报告证明） | 是 |
| 16 | # | 数据混存： | 支持音视频、图片、智能结构化、文件等数据同时混合直接存入到一套云存储系统中，系统可自动分配或指定存储空间池（需提供公安部权威机构检测报告证明） | 是 |
| 17 | # | 负载均衡： | 支持多层负载均衡，包括收流负载均衡、存储负载均衡、资源负载均衡、检索负载均衡、下载负载均衡（需提供公安部权威机构检测报告证明） | 是 |
| 18 | # | 运维管理： | 支持用图形化的方式显示各项数据和统计结果。支持将 CPU使用率、内存使用率、网络连通性、网络流量、硬盘使用情况等通过图形化的方式呈现（需提供公安部权威机构检测报告证明） | 是 |

存储硬盘

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 硬盘容量：10TB 硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级； 硬盘缓存：不低于256MB； 硬盘转速：不小于7200RPM； 硬盘外部传输速率：不小于6Gb/s； | 否 |

48盘位网络存储设备

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | - ≥1个 | 否 |
| 2 | △ | 处理器 | ≥1个64位多核处理器 | 否 |
| 3 | △ | 内存 | ≥8GB，可扩展至≥128GB | 否 |
| 4 | △ | 网络接口 | ≥5个2.5Gb以太网接口 | 否 |
| 5 | △ | PCI-E插槽 | ≥3个 | 否 |
| 6 | △ | USB接口 | ≥2个 | 否 |
| 7 | △ | HDMI接口 | ≥2个 | 否 |
| 8 | △ | 串口 | ≥1个 | 否 |
| 9 | △ | 磁盘类型 | SATA/SSD | 否 |
| 10 | △ | 磁盘通道数 | ≥48个 | 否 |
| 11 | △ | 磁盘容量 | 4TB~24TB | 否 |
| 12 | △ | 风扇 | ≥7个 | 否 |
| 13 | △ | 电源 | 1+1冗余电源 | 否 |
| 14 | △ | 阵列级别 | 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、RAID-NT，支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 | 否 |
| 15 | △ | 协议支持 | 协议支持：iSCSI、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP、AFP | 否 |
| 16 | # | 告警方式 | 可通过数码管、指示灯、邮件告警、SNMPTrap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警（需提供公安部权威机构检测报告证明） | 是 |
| 17 | △ | 视频接入性能 | 视频接入性能：≥2048Mbps（1024路2M） | 否 |
| 18 | # | 数据保护 | 对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改（需提供公安部权威机构检测报告证明） | 是 |
| 19 | # | 数据保护 | 支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整R／Wcache参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭（需提供公安部权威机构检测报告证明） | 是 |

10TB*2企业级监控硬盘

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 硬盘容量：10TB*2 硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级； 硬盘缓存：不低于256MB； 硬盘转速不小于7200RPM； 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； 适配盘位数：48盘位（单控、双盘） | 否 |

第2包：摄像机扩容

产品清单

| 序号 | 货物名称 | 否为主要产品 | 数量 | 单位 | 产地（国产/进口） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩海螺网络摄像机 |  | 1 | 台 | 国产 |  |
| 2 | 8口POE交换机 |  | 1 | 台 | 国产 |  |
| 3 | 视频接入许可 |  | 1 | 路 | 国产 |  |
| 4 | 六类非屏蔽网线 |  | 1 | 米 | 国产 |  |
| 5 | 金属线管 |  | 1 | 米 | 国产 |  |
| 6 | 安装调试 |  | 1 | 项 | 国产 |  |

参数指标要求

①指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

③除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

400万全彩海螺网络摄像机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 最高像素 | ≥400万 | 否 |
| 2 | △ | 最大图像尺 | ≥2688×1520 | 否 |
| 3 | △ | 传感器类型 | ≥1/1.8" | 否 |
| 4 | △ | 光圈 | ≥F1.0 | 否 |
| 5 | △ | 焦距 | 2.8 mm | 否 |
| 6 | △ | 补光模式 | 暖光补光 | 否 |
| 7 | △ | 补光距离 | ≥30m | 否 |
| 8 | △ | 最低照度 | ≤0.0003lux（彩色） | 否 |
| 9 | △ | 宽动态 | 光学宽动态≥120dB | 否 |
| 10 | # | 走廊模式 | 支持监控画面可90°旋转并自动调整画面宽高比，可满足走廊场景的长纵深监控需求（需提供公安部权威机构检测报告证明） | 是 |
| 11 | # | 图像质量提升 | 支持AI-ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI-ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰（需提供公安部权威机构检测报告证明） | 是 |
| 12 | △ | 视频编码格式 | H.265、H.264、MJPEG | 否 |
| 13 | △ | 视频流 | 不低于三码流，主码流≥2688×1520@25fps | 否 |
| 14 | △ | 内置Mic： | ≥1个 | 否 |
| 15 | △ | 兼容协议 | GB/T 28181、ONVIF | 否 |
| 16 | △ | 网络接口： | ≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网电口 | 否 |
| 17 | △ | 音频接口： | ≥1路音频输入；≥1路音频输出 | 否 |
| 18 | △ | 报警接口 | ≥1路报警输入；≥1路报警输出 | 否 |
| 19 | △ | 供电方式 | DC12V±25%、POE(IEEE802.3af) | 否 |
| 20 | △ | 防水防尘 | ≥IP67 | 否 |

8口POE交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | ≥8个千兆电口和≥2个千兆光口，交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥≥24Mpps，背板带宽≥336Gbps。端口支持PoE | 否 |

视频接入许可

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 视频监控服务软件授权，用于实现摄像机的接入，每套授权1路摄像机的接入 | 否 |

六类非屏蔽网线

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 六类非屏蔽网线 | 否 |

金属线管

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | JDG20*1.6 | 否 |

安装调试

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 完成视频监控的线路线缆敷设，完成视频监控接入现有安防平台，保证正常使用。 | 否 |

第3包：一键报警系统扩容

产品清单

| 序号 | 货物名称 | 否为主要产品 | 数量 | 单位 | 产地（国产/进口） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 2 | NETCOM网络报警系统 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 3 | 键盘 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 4 | 双回路总线驱动器 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 5 | 总线式八路输入模块 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 6 | 大按钮 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 7 | 管理软件升级 |  | 1 | 套 | 国产 |  |
| 8 | 不间断电源箱 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 9 | 主机备用电池 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 10 | 声光警号 |  | 1 | 个 | 国产 |  |
| 11 | 总线 |  | 1 | 米 | 国产 |  |
| 12 | 报警按钮线 |  | 1 | 米 | 国产 |  |
| 13 | 六类非屏蔽网线 |  | 1 | 箱 | 国产 |  |
| 14 | 金属管 |  | 1 | 米 | 国产 |  |
| 15 | 辅材 |  | 1 | 批 | 国产 |  |
| 16 | 安装调试 |  | 1 | 批 | 国产 |  |

参数指标要求

①指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

③除技术、服务、实施方案需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

报警主机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 基本参数 | 网络报警通信控制主机(8防区主机,可扩展到248防区,兼容113个无线防区) | 否 |

网络报警系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 网络模块，配合报警主机使用 | 否 |

键盘

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 基本参数 | 1、双行LCD显示屏可更清晰的显示包括防区、用户和区域名称等中文信息 2、汉字显示屏包含用于常见命令的专用功能键，包括状态指示 3、根据需求，可选显示中文或英文语言 4、新的背板式安装方式，可以为壁挂或嵌入安装 | 否 |

双回路总线驱动器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 双回路总线驱动器 (可把系统扩充至 248 防区) | 否 |

总线式八路输入模块

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 基本参数 | 总线式八路输入模块(配合报警主机使用) | 否 |

大按钮

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 24 VDC 3000mA 钥匙复位 常开常闭型 86盒安装 | 否 |

管理软件升级

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 基本参数 | 扩容至3000户管理软件，支持25个主机接入，实现电子地图点位管理，包括数据存储3年以上； | 否 |

不间断电源箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 不间断电源箱，DC12V2A容量，内置TR12-7的后备电池 | 否 |

主机备用电池

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | DC12V，7AH的碱性液体电池 | 否 |

声光警号

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 声光一体化警号，防水型，105DB响声，17次/秒频闪，LED节能材质，DC12V供电 | 否 |

总线

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | RYY-4x1.0 | 否 |

报警按钮线

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | RYY-2x1.0 | 否 |

六类非屏蔽网线

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 六类非屏蔽网线 | 否 |

金属线管

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | DN20 | 否 |

辅材

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 跳线、管件接插件、标签、扎带、底盒、排插、小五金等 | 否 |

安装调试

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 基本参数 | 完成一键报警系统的线路线缆敷设，完成一键报警系统接入现有管理平台，保证正常使用。 | 否 |

- 五、服务要求

第1包：监控存储扩容

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务标准 | ★ | 质保期从项目终验合格之日起计算，提供三年免费质保服务，质保期间提供不少于1人驻场服务，（投标人提供承诺函） | 是 |
| 2 | 投标人服务标准 | ★ | 投标人承诺所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后2小时上门服务、12小时内排除故障。（投标人提供承诺函） | 是 |
| 3 | 人员资格 | # | 项目经理要求：要求项目经理同时具有一级注册建造师，PMP证书，注册信息安全工程师（需提供人员身份证、资格证书、近3个月社保等证明材料加盖公章） 本项目其他主要技术管理人员要求： 1)投入本项目的技术人员及维护人员中具有网络工程师或系统集成项目管理工程师，4人。 提供资质证明扫描件，并提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前3个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。）扫描件。 | 是 |
| 4 | 服务网络 | # | 投标人在采购方所在地拥有本地化服务网点。（投标人提供产权证明或租赁证明佐证） | 是 |
| 5 | 培训 | △ | 提供不少于2天不少于5人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 | 否 |
| 6 | 集成要求 | △ | 提供本项目系统集成需求提出的集成服务标准。具体要求如下：采购人在具体实施前，中标人应根据该项目的实际情况按照采购人提供的要求进行深化设计，待采购人认可深化设计后方可进行实施。 本项目所包含的软硬件的采购、运输、安装调试等全面的系统集成服务。所需线材、辅料、人工等费用由中标人承担。 | 否 |

第2包：摄像机扩容

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务标准 | ★ | 质保期从项目验收之日起计算，提供三年免费质保服务，质保期间提供不少于1人驻场服务，（投标人提供承诺函） | 是 |
| 2 | 投标人服务标准 | ★ | 投标人承诺所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后2小时上门服务、12小时内排除故障。（投标人提供承诺函） | 是 |
| 3 | 人员资格 | # | 项目经理要求：要求项目经理同时具有一级注册建造师，PMP证书，注册信息安全工程师（需提供人员身份证、资格证书、近3个月社保等证明材料加盖公章） 本项目其他主要技术管理人员要求： 1)投入本项目的技术人员及维护人员中具有网络工程师或系统集成项目管理工程师，4人。 提供资质证明扫描件，并提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前3个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。）扫描件。 | 是 |
| 4 | 服务网络 | # | 投标人在采购方所在地拥有本地化服务网点。（投标人提供产权证明或租赁证明佐证） | 是 |
| 5 | 培训 | △ | 提供不少于2天不少于5人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 | 否 |
| 6 | 集成要求 | △ | 提供本项目系统集成需求提出的集成服务标准。具体要求如下：采购人在具体实施前，中标人应根据该项目的实际情况按照采购人提供的要求进行深化设计，待采购人认可深化设计后方可进行实施。 本项目所包含的软硬件的采购、运输、安装调试等全面的系统集成服务。所需线材、辅料、人工等费用由中标人承担。 | 否 |

第3包：一键报警系统扩容

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务标准 | ★ | 质保期从项目验收之日起计算，提供三年免费质保服务，质保期间提供不少于1人驻场服务，（投标人提供承诺函） | 是 |
| 2 | 投标人服务标准 | ★ | 投标人承诺所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后2小时上门服务、12小时内排除故障。（投标人提供承诺函） | 是 |
| 3 | 人员资格 | # | 项目经理要求：要求项目经理同时具有信息系统项目管理师证书和网络工程师证书（需提供人员身份证、资格证书、近3个月社保等证明材料加盖公章） 本项目其他主要技术管理人员要求： 1)投入本项目的技术人员及维护人员中具有系统集成项目管理工程师证书或信息安全工程师证书或网络工程师证书，3人。 提供资质证明扫描件，并提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前3个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。）扫描件。 | 是 |
| 4 | 服务网络 | # | 投标人在采购方所在地拥有本地化服务网点。（投标人提供产权证明或租赁证明佐证） | 是 |
| 5 | 培训 | △ | 提供不少于2天不少于5人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。 | 否 |
| 6 | 集成要求 | △ | 提供本项目系统集成需求提出的集成服务标准。具体要求如下：采购人在具体实施前，中标人应根据该项目的实际情况按照采购人提供的要求进行深化设计，待采购人认可深化设计后方可进行实施。 本项目所包含的软硬件的采购、运输、安装调试等全面的系统集成服务。所需线材、辅料、人工等费用由中标人承担。 | 否 |

- 六、实施方案

第1包：监控存储扩容

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | # | 合同签订后90日历天内完成设备到货、安装、调试、验收工作，严格按照招标文件要求和合同的工期要求完成项目实施。。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | △ | 提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 | △ | 提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | △ | 提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成。 | 否 |
| 5 | 项目安装过程安排 | △ | 提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 | △ | 提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。 | 否 |
| 7 | 项目培训安排 | △ | 提供完善培训方案。 | 否 |

第2包：摄像机扩容

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | # | 在合同签订后,按甲方据实结算订单分批交货，并在订单下达后 15 个工作日内完成对应批次货物安装。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | △ | 提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 | △ | 提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | △ | 提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成。 | 否 |
| 5 | 项目安装过程安排 | △ | 提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 | △ | 提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。 | 否 |
| 7 | 项目培训安排 | △ | 提供完善培训方案。 | 否 |

第3包：一键报警系统扩容

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | # | 在合同签订后,按甲方据实结算订单分批交货，并在订单下达后 15 个工作日内完成对应批次货物安装。。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | △ | 提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 | △ | 提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。 | 否 |
| 4 | 项目实施进度安排 | △ | 提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成。 | 否 |
| 5 | 项目安装过程安排 | △ | 提供项目服务整体方案，含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 | △ | 提供项目测试和验收方案，验收后项目文档交付方案。 | 否 |
| 7 | 项目培训安排 | △ | 提供完善培训方案。 | 否 |

- 七、付款方式

第1包：监控存储扩容

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 货物全部到达甲方指定地点且开箱验收合格，并缴纳5%履约保证金后 | 合同金额30% |  |
| 2 | 验收尾款 | 货物全部安装调试完成，且验收合格 | 合同金额70% |  |

第2包：摄像机扩容

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 据实结算 | 按照建设单位验收合格确认的数量及金额每两个季度结算一次。 | / |  |

第3包：一键报警系统扩容

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 据实结算 | 按照建设单位验收合格确认的数量及金额每两个季度结算一次。 | / |  |

- 八、评分细则需求

第1包：监控存储扩容

| 类别 | 评审因素 | 评分标准说明（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 | 30.0（0.0-30.0） |
| 客观分（商务、技术及服务部分） | 投标人非强制资质要求 | 投标人资质要求： 具有质量管理体系认证或环境管理体系认证或职业健康安全管理体系认证，每提供一项证书得2 分 ，本项最高分值为 6分，须提供相关认证证书扫描件作为证明材料，不提供证明材料或相关认证不在有效期内，本项不得分。 | 6.0（0.0-6.0） |
|  | 满足技术要求指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得4分，共计7项，共计28分；△表示一般指标项，满足或优于该指标得 0.5分，共计32项，共计16分。 | 44.0（0.0-44.0） |
|  | 满足服务要求指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得4分，共计2项，共计8分。△表示一般指标项，满足或优于该指标得 0.5分，共计2项，共计1分。 | 9.0（0.0-9.0） |
|  | 满足实施（集成）方案指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得4分，共计 1项，共计4分。△表示一般指标项，满足或优于该指标得 0.5分， 共计 6 项，共计3分。 | 7.0（0.0-7.0） |
| 主观分（技术及服务部分） | 技术方案及产品性能 | 投标人响应产品技术先进，性能稳定、 扩展性强，技术方案科学、合理、详尽，可行性强，得2分；产品选型能够满足采购项目要求，技术方案全面、合理，得1分；产品选型能够满足采购项目基本要求，响应中包含整体技术方案，但缺少项目针对性、合理性，得0.5分；缺少技术方案，不得分。 | 2.0（0,0.5,1,2） |
|  | 服务、实施方案 | 服务、实施方案详尽，科学，合理，项目团队人员配备充足，技术能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间节点清晰，项目进度控制措施清晰，得2分；投标人对服务、实施方案进行了响应，但缺少详细方案，得1分；缺少服务、实施方案，不得分。 | 2.0（0,1,2） |

第2包：摄像机扩容

| 类别 | 评审因素 | 评分标准说明（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 | 30.0（0.0-30.0） |
| 客观分（商务、技术及服务部分） | 投标人非强制资质要求 | 投标人资质要求： 具有质量管理体系认证或环境管理体系认证或职业健康安全管理体系认证，每提供一项证书得2 分 ，本项最高分值为 6分，须提供相关认证证书扫描件作为证明材料，不提供证明材料或相关认证不在有效期内，本项不得分。 | 6.0（0.0-6.0） |
|  | 满足技术要求指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得5分，共计2项，共计10分；△表示一般指标项，满足或优于该指标得 1分，共计23项，共计23分。 | 33.0（0.0-33.0） |
|  | 满足服务要求指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得5分，共计2项，共计10分。△表示一般指标项，满足或优于该指标得 1分，共计2项，共计2分。 | 12.0（0.0-12.0） |
|  | 满足实施（集成）方案指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得5分，共计 1项，共计5分。△表示一般指标项，满足或优于该指标得 1分， 共计 6 项，共计6分。 | 11.0（0.0-11.0） |
| 主观分（技术及服务部分） | 技术方案及产品性能 | 投标人响应产品技术先进，性能稳定、 扩展性强，技术方案科学、合理、详尽，可行性强，得4分；产品选型能够满足采购项目要求，技术方案全面、合理，得2分；产品选型能够满足采购项目基本要求，响应中包含整体技术方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；缺少技术方案，不得分。 | 4.0（0,1,2,4） |
|  | 服务、实施方案 | 服务、实施方案详尽，科学，合理，项目团队人员配备充足，技术能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间节点清晰，项目进度控制措施清晰，得4分；投标人对服务、实施方案进行了响应，但缺少详细方案，得2分；缺少服务、实施方案，不得分。 | 4.0（0,2,4） |

第3包：一键报警系统扩容

| 类别 | 评审因素 | 评分标准说明（同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格评审 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 | 30.0（0.0-30.0） |
| 客观分（商务、技术及服务部分） | 投标人非强制资质要求 | 投标人资质要求： 具有质量管理体系认证或环境管理体系认证或职业健康安全管理体系认证，每提供一项证书得2 分 ，本项最高分值为 6分，须提供相关认证证书扫描件作为证明材料，不提供证明材料或相关认证不在有效期内，本项不得分。 | 6.0（0.0-6.0） |
|  | 满足技术要求指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得5分，共计4项，共计20分；△表示一般指标项，满足或优于该指标得 1分，共计11项，共计11分。 | 31.0（0.0-31.0） |
|  | 满足服务要求指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得5分，共计2项，共计10分。△表示一般指标项，满足或优于该指标得 4分，共计2项，共计4分。 | 14.0（0.0-14.0） |
|  | 满足实施（集成）方案指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得5分，共计 1项，共计5分。△表示一般指标项，满足或优于该指标得 1分， 共计 6 项，共计6分。 | 11.0（0.0-11.0） |
| 主观分（技术及服务部分） | 技术方案及产品性能 | 投标人响应产品技术先进，性能稳定、 扩展性强，技术方案科学、合理、详尽，可行性强，得4分；产品选型能够满足采购项目要求，技术方案全面、合理，得3分；产品选型能够满足采购项目基本要求，响应中包含整体技术方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；缺少技术方案，不得分。 | 4.0（0,1,3,4） |
|  | 服务、实施方案 | 服务、实施方案详尽，科学，合理，项目团队人员配备充足，技术能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间节点清晰，项目进度控制措施清晰，得4分；投标人对服务、实施方案进行了响应，但缺少详细方案，得2分；缺少服务、实施方案，不得分。 | 4.0（0,2,4） |

- 九、其他文件

- 十、中标合同

货物采购合同

买方（下称甲方）：【 】
地址：【中山二路58号】

联系人：【                                           】

电话：【                                           】

电子邮箱：【                                      】

卖方（下称乙方）：【                               】
地址：【                                           】

联系人：【                                         】

电话：【                                           】

电子邮箱：【                                       】

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及项目名称【     】项目编号【     】的采购结果，甲乙双方经平等协商一致签订本合同，由双方共同恪守执行。

# 1.标的物明细（　□　详见下表 　□　详见附件）

| 货物名称 | 型号规格 | 产地品牌 | 配置清单 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：按实结算的采购项目，数量一栏仅填写预估数，最终采购结算数量以甲方真实有效订单为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 以上单价为包干价（含税费），包含货物生产前准备、生产、包装、运输至甲方指定地点（包括一切运费）、保护、装卸、存储、成品保护、安装所需辅材、耗材费、零部件（备件）费用、出厂调试、各项实验检验费、保险费、验收费、安全措施、技术指导支持、使用培训、质保期服务等与本合同货物及服务相关的所有含税费用，甲方无须就履行本合同而在合同总金额外另行向乙方支付任何费用或承担任何额外义务。

1.2 本合同项下货物价格不随原材料等市场价格波动的变化而进行调整。

1.3 　□　如甲方对本次采购项目清单中的货物有规格变更要求的，可按采购文件中约定的计价处理方式进行计价，变更部分的单价原则上与响应报价对应的单价一致。变更部分单价计算规则：【     】。

# 2.质量要求

2.1乙方提供的货物必须符合（可多选）：

□　采购文件所约定的产品质量要求与验收标准。

□　国家标准（包括但不限于强制性或推荐性标准等）、行业标准、地方标准、有关部门制定的相关技术规范等，并以其中最高的标准为准。

□　货物生产商的产品质量标准。

□　产品说明书表明的质量状况和使用性能。

□　其他：【     】

2.2 乙方提供的货物必须是近期生产的全新原装产品，包装良好无污染，表面或内部均无破损，无安全隐患；乙方必须对货物享有完全的处分权，不存在侵犯第三人权利的情形，不存在设有他物权等权利瑕疵。

# 3. 交付及验收

3.1 交付地点：甲方指定地点

3.2交付时间（可多选）：

□　接甲方通知【     】日内交付指定货物；

□　20【  】年【  】月【  】日前交付全部货物；

□　定期分批配送，每【  】配送【  】次；

□　合同签订后【  】日内交付全部货物。

3.3 乙方负责按时将货物运输至约定的交付地点并交付予甲方，并支付因运输货物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、各类人工费、税费等，并承担由此产生的一切风险。如属于分批到货的，乙方应事先说明分批发货情况。如因乙方原因未能按时到货导致甲方利益受损，由此产生的一切责任与损失由乙方负责。

3.4 乙方应在交付的同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的合格证书、使用说明书、质检报告以及技术资料等相关资料和凭证，并配合甲方完成货物在管理系统的录入、备案等工作。

3.5 乙方应保证货物包装符合国家、行业标准及乙方承诺的技术细节，且应为原生产厂出厂包装，乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求，确保能符合多次装卸和长途运输的要求，并确保在正常装卸和操作的条件下，货物能安全无损地抵达交货地且不发生损坏或灭失等导致货物价值减损的情况。乙方应对提供不正确包装而引起的锈蚀、损坏或包装运输标识错误、模糊而引起的误运、丢失承担赔偿责任。

3.6 货物验收：货物交付至甲方指定地点后，由甲乙双方就货物外观、新旧、数量等情况进行外观瑕疵检验，双方确认无误后甲方签署收货清单。甲方签署收货清单仅表明甲方收到清单所示货物，不代表甲方对货物质量的任何意见。货物完成交付后，乙方应当组织内部自验，自验合格后向甲方提出验收申请，甲方验收的内容包括但不限于货物的质量、功能、性能及各项技术参数指标，乙方应确保货物自验收开始之日起【  】天内通过验收。甲方所购货物全部通过验收，经甲方确认并出具书面验收合格证明，视为验收合格。验收合格不代表对所有产品质量的认可，实际使用时，发现产品质量存在问题，乙方仍需承担产品质量责任与违约责任。

3.7 甲方如发现货物有短装、次品、损坏、质量不符合要求或存在其它不符合合同的约定或甲方要求之情形者，甲方有权拒绝接收货物，并作现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作退换货、补充缺失、更换损坏部件和追责的有效证据，以要求乙方及时采取有效措施（包括但不限于：退货、调换货、补货、维修等）予以补救并承担由此产生的费用，且交货、检查、验收等时间均不予以顺延，造成逾期交付或逾期通过验收的，按照本合同第8条违约责任约定处理。

3.8 本项目合同执行期间，甲方有权对货物进行抽检，若发现货物存在质量问题，乙方应积极响应、解决问题并承担由此产生的一切费用及责任。

# 4.合同期限及结算付款：

4.1 本合同总金额(暂定总价)为：人民币【  】元，￥【  】，合同采购期限为：

□　本合同采购期限为生效之日起【  】　□　年/　□　月，合同总金额为暂定总金额，甲方不就最终采购金额进行保证。甲方以本合同约定的单价按照采购期限内验收合格的货物数量对乙方进行结算，但实际结算金额不超过本合同总金额。

□　本合同自生效之日起至合同权利义务全部履行完毕为止。乙方应按照合同约定或甲方要求的数量、期限等要求交付本合同约定的全部货物。甲方以乙方按约定交付的验收合格的全部货物与乙方进行结算且实际结算金额不超过本合同总金额。据实结算的采购项目若合同总金额（暂定总价）执行达【  】％且连续【  】个月无订单，合同自动终止。

4.2 本合同采用以下【  】的付款方式：

4.2.1 一次性付款

货到交货地点并全部验收合格后，甲方在收齐乙方提交的支付申请、验收材料等付款材料并审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税普通发票【  】个工作日内支付合同价款。

4.2.2 分期付款

第一期：合同生效后，甲方在收齐乙方提交的支付申请等付款材料以及履约保证金（如有）并审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税普通发票【  】个工作日内支付合同总金额的【  】％，即人民币【  】元，¥【  】元。

第【  】期：待乙方完成合同【  】％的供货后，甲方在收到乙方提交的支付申请、验收材料等付款材料并审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税普通发票【  】个工作日内支付合同总金额的【  】％，即人民币【  】元，¥【  】元。

第【  】期：待乙方完成合同全部货物供货并经验收合格后，双方确认总价后扣除已付价款，甲方在收到乙方提交的支付申请、验收材料等付款材料并审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税普通发票【  】个工作日内支付合同剩余款项。

若甲方已付的价款总额已达到或超过双方确认总价，则甲方无需继续支付剩余价款，如有超额部分，乙方须在收到甲方通知之日起3个工作日内退回。

4.2.3 按　□　年度/　□　季度/　□　月度付款

乙方在每个付款周期结束后向甲方提交该付款周期内按约定交付的经验收合格货物的等额增值税普通发票、送货签收单或验收材料等付款材料，经甲方审核无误后，甲方在收到合法有效的增值税发票【  】个工作日内支付相应货款。

4.2.4 其他付款方式：【  】

4.3 履约保证金

□　本项目不收取履约保证金；

□　本项目收取合同总金额的【  】%履约保证金；

□　本项目收取人民币【  】元，¥【  】元的履约保证金。

4.3.1本合同约定收取履约保证金的，签订合同后10天内，乙方应通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式向甲方提交履约保证金，且履约保证金有效期应覆盖本项目合同期（本合同无固定合同期的，则乙方应采取措施使有效期覆盖至本合同履行完毕）。

4.3.2 履约保证金用于抵扣违约金、赔偿款等款项。如乙方不履行/不妥善履行合同义务，或因乙方原因导致甲方蒙受损失，甲方均有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项；履约保证金不足以扣除相应违约金/损失赔偿款项的，乙方应另行向甲方支付不足部分。甲方每次扣除履约保证金后，乙方均应在5个工作日内补足全额履约保证金。如果在合同履行期间内未发生乙方不履行/不妥善履行合同义务的情况，且未出现导致甲方遭受损失的情形，则甲方在　□　保修期结束　□　验收合格之日起30个工作日内，将履约保证金无息返还给乙方。

4.4 乙方提供的发票或付款材料等不齐全、不合格或存在迟延等情形的，或乙方不符合全部付款条件的，甲方均有权不予付款且无需承担违约责任。

4.5 乙方向甲方开具发票的信息：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 | 12100000455416029H |
| 开户行 | 中国银行股份有限公司广州中山医支行 |
| 开户行账号 | 717257738094 |

4.6 结算方式

乙方指定以下账户为收款账户：

账户名称：【  】

开户银行：【  】

银行账号：【  】

乙方应保证上述账户信息准确无误，甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务。收款账户信息如有任何变更的，应至少提前20日以书面形式并保证有效通知到甲方，否则由乙方承担一切损失、风险及法律责任。

# 5. 售后服务

5.1 保修期限/质保期：【  】　□　年/　□　月，保修承担方/质保责任人为　□　乙方/　□　乙方与实际保修方【  】（提供保修承担方承诺函为本合同附件，乙方与实际保修方共同承担无限连带责任）。保修/质保期限自货物通过甲方组织的验收之日起算。在保修/质保期内货物非因甲方原因出现的质量问题应由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货产生的实际费用。乙方不能修复、调换或不能退货的，应向甲方退回相应货款，并承担相应的违约责任。质量问题存在争议时可委托第三方权威检测机构进行检测，以明确责任，费用由乙方承担。

5.2 保修/质保服务方式：保修期内，乙方提供全年365日，每日7×24小时的保修/质保服务。乙方应在收到甲方通知后【      】小时内进行响应，指派具备专业资质的工作人员提供保修/质保服务，并在收到甲方通知后【      】小时内修复故障。

如乙方收到甲方通知后超出【      】小时仍不能解决问题，乙方除应向甲方支付合同总金额5%的违约金/每次外，还应负责更换新产品或提供代用品、备用品，并确保可以正常使用。

保修/质保期内，因同一质量问题经乙方【      】次修理后仍无法修复或仍发生故障的，甲方有权要求乙方更换全新的产品，乙方应当在收到甲方换货通知后【      】天内完成更换。

# 6. 甲方的权利和义务

6.1 甲方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。

6.2 乙方无不履行或不适当履行其义务的情况，且全部付款条件均成就的情形下，甲方应按本合同约定支付款项。

6.3 甲方有权对乙方履行本合同的行为进行监督管理，甲方提出整改意见的，乙方应予以配合并及时按甲方要求履行。

# 7. 乙方的权利和义务

7.1 乙方承诺具有签署与履行本合同的合法权利、资质与能力。

7.2 乙方保证其对交付的货物拥有完全、合法的所有权与处置权，保证甲方免受任何第三方主张任何权利。

7.3 乙方保证其交付的货物无任何质量缺陷或瑕疵，无任何著作权、商标权、专利权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不会侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。如甲方因乙方交付的货物侵害第三方的合法权益，而被要求向第三方承担赔偿责任的，由此产生的一切费用、责任及赔偿均由乙方负责。

# 8. 违约责任

8.1 乙方无不履行或不适当履行其义务且全部付款条件均成就的情形下，甲方逾期支付货款或逾期退还履约保证金（如有），并经乙方书面催告后无正当理由仍不在合理期限内支付的，合理期限届满后每逾期1天，应按逾期应付未付金额的0.5‰向乙方支付违约金，逾期付款违约金总额不超过合同总金额的5%。

8.2 如乙方逾期交付货物或逾期安装调试合格或因乙方原因导致逾期通过验收的，则每逾期1天，应按逾期货物对应金额的0.5‰向甲方支付逾期违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金并要求乙方继续向甲方交付直至符合要求。

8.3 如乙方及/或保修承担方未按本合同的约定提供保修/质保服务的，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务或向第三方采购替代产品，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、技术支持费用、采购替代产品费用、甲方经济损失等全部费用、损失均由乙方承担赔偿；甲方有权直接从应付款项中扣除该等费用、损失，且甲方有权要求继续提供保修/质保服务直至符合要求。

8.4 如交付货物不符合合同约定或不能达到正常使用状态，或货物未能通过甲方验收，或货物虽通过甲方验收但在保修/质保期内出现问题的，甲方有权选择以下一种或多种方式进行处理：

8.4.1 拒绝接受货物或退回货物，解除本合同，届时乙方应退还甲方已支付的所有款项，承担退货所产生的全部费用，按照货物总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的一切损失进行赔偿；

8.4.2 要求乙方给予更换，乙方应在收到甲方换货通知后【     】天内提供符合合同约定及甲方要求的货物，逾期未能提供的按照逾期交货的违约责任处理。因换货产生的费用由乙方承担，甲方代乙方垫付的换货费用（若有），甲方有权直接从货款中扣除；货款不足以扣除的，由乙方继续向甲方赔偿；

8.4.3 保留性接受瑕疵货物，乙方放弃货物部分/全部款项，将部分/全部的款项作为对甲方保留性接受货物的赔偿；如款项不足以补偿货物瑕疵，由乙方继续向甲方进行赔偿。并且，乙方应继续对瑕疵货物负责，如瑕疵货物导致甲方或任何第三方的合法权益遭受损失，由乙方承担由此产生的全部责任及赔偿。

8.5 有以下情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应当退还甲方已支付的所有款项，并按本合同总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的一切损失进行赔偿。具体情形如下：

8.5.1 乙方交付的货物存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密及/或其他任何权益的；

8.5.2 乙方逾期交付、逾期安装调试合格或因乙方原因导致逾期通过验收超过10天；

8.5.3 未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同转包或分包的；

8.5.4 乙方违反保密条款、廉洁条款相关约定；

8.5.5 乙方存在或出现不良信用记录行为的（包括但不限于被人民法院列入失信被执行人、被列入重大税收违法案件当事人名单、被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、被市场监督管理部门列入企业经营异常名单、存在违法犯罪行为）；

8.5.6 乙方出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的；

8.5.7 乙方无法定或约定事由而拒绝履行合同的；

8.5.8 乙方的违约行为导致甲方合同目的不能实现的；

8.5.9 乙方存在法律规定的或本合同约定的其他严重违约情形。

8.6 除本合同另有约定外，乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在甲方要求的期限内仍未改正的；甲方未提出期限的，乙方在10天内仍未改正的。甲方有权单方解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，同时按合同总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的一切损失进行赔偿。

8.7 在货物正常使用期限内，如因货物质量问题造成的甲方、甲方用户及/或其他第三方的人身损害、经济损失等，由乙方负责赔偿。

8.8 本合同所称之损失包括全部经济损失（含直接损失、间接损失等）、名誉损失、合同履行后可以获得的利益以及为维护、主张或实现权利所产生的一切费用（包括但不限于：调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼费、仲裁费、交通差旅费、律师费、保全费、公告费、保险费等相关费用）等。

8.8 乙方的违约行为导致甲方可适用不同条款的约定追究乙方违约责任的，甲方有权选择任意或全部条款追究乙方违约责任。乙方因违约导致承担违约金、损失赔偿金等款项的，甲方有权从应付款项或履约保证金中予以扣减，如不足的，乙方应当另行支付。

# 9. 风险承担

9.1 货物毁损、灭失的风险，在货物交付甲方且经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物交付甲方且经甲方验收合格以后由甲方承担。

9.2 甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

9.3 当货物毁损、灭失风险由乙方承担时，如发生货物毁损或灭失的，乙方应在合同约定时限内向甲方重新提供符合本合同约定的货物，若甲方提出具体时间要求的，应在该时间内向甲方重新提供符合本合同约定的货物，否则视为乙方逾期交付。

# 10. 保密责任

10.1 双方应保守通过签订和履行本合同而知悉、获取到的对方之保密信息，保密信息包括但不限于：商业及技术秘密、本合同文本（含补充协议，如有）、相关技术文件、数据文档、资料文件以及其他有关信息。任何一方违反上述约定的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款的约束力不因本合同无效、被撤销、解除、终止而终止。

10.2 无论本合同因任何原因而解除、终止、被撤销、被认定无效，甲方可以随时要求乙方退还其所获得的甲方资料、文件、数据及一切保密信息，或者销毁其自有的备份和从相关的储存装置中删除所有的保密信息，且不得继续使用此类保密信息。乙方并不因为退还及或销毁资料而终止其保密责任。

10.3 本保密条款对乙方能接触到甲方全部或部分保密信息的乙方员工或代理人或其安排的其他人员都具有同等约束力。乙方员工、乙方代理人、由乙方或乙方职员或乙方代理人安排的任何其他人员泄露了甲方的保密信息，均属乙方泄露甲方保密信息，乙方应对此承担违约责任及赔偿责任。

# 11.廉洁条款

11.1 甲方严禁其工作人员接受乙方及其工作人员以任何名义、形式给予的商业贿赂，包括“红包”（含现金、有价证券、信用卡、购物卡或其它馈赠，下同）、回扣、提成、物品等不正当利益，以及安排的吃请和其它涉及乙方商业利益的活动邀请。

11.2 乙方及其工作人员严格遵守甲方的有关规定，不以各种名义、形式给予甲方工作人员“红包”、回扣、提成、物品和其他形式等不正当利益或商业贿赂；不在甲方诊疗时间、诊疗区域进入甲方各医疗科室、诊室进行产品推介活动；不干扰甲方医务人员的医疗活动；未经甲方批准，不在甲方院内召开任何形式的产品宣传、推广活动，不在甲方院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

11.3 乙方需要在甲方院内进行产品宣传、推广工作的，必须事先向甲方相关的职能科室提出书面申请；经审批后，由甲方有组织、有计划地予以安排。

11.4 乙方及其工作人员如发现甲方工作人员有索取、收受“红包”、回扣、提成、物品及其他形式等不正当利益行为的，可以向甲方纪检监察部门举报。

11.5 乙方属经销单位的，则有义务向相关生产厂家告知本合同廉洁条款的内容，要求其以不低于乙方标准严格遵守本合同廉洁条款的内容，并提醒生产厂家不得以任何不正当手段向甲方工作人员推销产品，以及给予甲方工作人员“红包”、回扣、提成、物品和其他形式等不正当利益。

11.6 乙方不销售不合格、假冒、伪劣以及无生产批准文号的药品、试剂、医疗设备、医疗器械和医用耗材，同时乙方须对提供给甲方发票的真实性、合法性负责。

11.7若违反本条款，甲方有权采取以下一种或多种方式予以处理，乙方自愿接受：

（1）甲方将乙方违法、违规行为予以曝光；

（2）停用乙方相关产品，情节严重的，断绝与乙方经济往来；

（3）按严重失信行为记入该供应商诚信档案，1-3年内拒绝该供应商参与医院自主采购活动；同时上报上级主管部门依据有关规定在系统内通报、公布乙方违法违规情况及处理结果。

（4）甲方有权单方解除本合同，乙方应于收到甲方发出的解除通知书后三日内无条件退回甲方已支付的全部款项，按照本合同总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的全部损失承担赔偿责任。

11.8乙方向甲方提供假发票的，或乙方被列入商业贿赂等不良记录的，甲方有权取消乙方的供货资格，同时甲方有权单方解除本合同，乙方应于收到甲方发出的解除通知书后三日内无条件退回甲方已支付的全部款项，按照本合同总金额的10%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的全部损失承担赔偿责任。

# 12. 不可抗力

12.1 一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或合同一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本合同，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件发生后15天内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

12.2 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行15个工作日或以上时，甲方有权单方决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

# 13.争议解决

13.1 本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

13.2 争议解决过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

# 14. 其他事项

14.1其他约定：【  】

14.2 本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方协商一致并以书面形式作出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。所有附件及本项目的采购文件、响应文件、需求文件、补充协议等均为本合同不可分割之一部分。

14.3 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列明的联系信息送达，一方如果变更联系信息，应当自变更之日起3日内书面通知对方，因迟延通知而所遭受的损失由怠于通知的一方自行承担。

14.4 本合同须经双方法定代表人（或授权代表）签字或签章并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

14.5 本合同【  】式【  】份，甲方执【  】份、乙方执【  】份，均为正本，具有同等法律效力。

# 15. 合同附件是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。附件：　　　　(如有)

备注:本协议不得留空，不需做约定的地方需填写“/”或“x”

（以下无正文）

（本页为合同签署页，无正文。）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或授权代表（签字）： | 乙方法定代表人或授权代表（签字）： |
| 签约日期： | 签约日期： |

附件：（如有）