越秀院区后勤保障水电安装类补充服务采购需求

1、 项目名称：中山大学附属第一医院越秀院区后勤保障水电安装类补充服务

2、 [bookmark: _GoBack]服务期限：一年，以合同约定起止时间为准。

3、 服务范围：
本次服务范围包含中山大学附属第一医院越秀院区本部（不含妇科生殖中心）自有物业，面积约29.53万平方米，见下表1，租赁及其他使用物业约4.26万平方米，见下表2，本次服务范围包括但不限于上述内容。合同服务期内服务范围发生变化的，以采购人主管部门委托为准。
表1.医院自有物业
	[bookmark: RANGE!A1]楼宇号
	统计项目
	建筑面积（万m²）
	备注：如用途

	1号楼
	门急诊大楼
	6.97
	自有物业，医疗

	2号楼
	曾宪梓楼
	1.10
	自有物业，医疗

	3号楼　
	刘銮雄楼
	6.75
	自有物业，医疗

	4号楼
	科研楼
	0.53
	自有物业，医疗

	5号楼
	柯麟楼
	10.31
	自有物业，医疗

	6号楼
	何善衡楼
	2.49
	自有物业，医疗

	8号楼
	邱德根楼
	0.92
	自有物业，医疗

	7号楼
	院史馆
	0.08
	自有物业，含小红楼，办公

	11号楼　
	行政楼
	0.38
	自有物业，包含行政楼及行政楼后座，办公

	
	
	
	

	合计
	29.53
	　



表2.医院租赁及其他使用物业
	序号
	物业名称
	物业面积（万m²）
	物业地点

	1
	马棚岗1号大院
	0.13
	全托管物业，办公

	2
	电信实业招待所
	0.42
	广州市越秀区中山二路菜园西19号

	3
	东山大厦
	0.25
	广州市越秀区竹丝岗大马路41号

	4
	生物岛大数据中心
	0.43
	广州国际生物岛螺旋大道51号官洲生命科学创新中心A栋第18、19层

	5
	贺城大厦
	0.71
	广州市中山大道西1122号

	6
	学生公寓
	0.92
	广州市越秀区马棚岗北街3号

	7
	北校园门诊部
	0.67
	广州市越秀区中山二路74号

	8
	东校园门诊部
	0.21
	广州市番禺区大学城中山大学东校区明德园4号（中山大学东校园）

	9
	国税大厦
	0.15
	广州市越秀区中山二路35号之二

	10
	龙珠大厦二楼
	0.28
	广州市越秀区竹丝岗二马路5号之一

	11
	龙珠大厦首层
	0.06
	广州市越秀区竹丝岗二马路10号

	12
	其他用房
	0.03
	广州市越秀区德政南路117号

	合计
	4.26
	　



4、 具体服务内容
1. 低压供配电系统
（1） 负责层间配电箱开关至加装点电线专线工程，如用于普通插座、灯具等，以及10KW以下供专业设备用电的拉线工程等；负责电气设备（开关、插座、灯具、排气扇、感应开关、水泵、电表等）增减安装、改造等。以上零配件及材料均由采购人提供。
（2） 经采购人主管部门确认的其他安装服务。
2. 生活用水供水系统
（1） 负责供水管管径4寸及以内，不需开凿水泥路面的供水管路的增减安装、改造等；负责水龙头（含感应龙头、感应尿兜）、水表，以及花洒等卫浴设施的增减加装、更换、移位等。以上零配件及材料均由采购人提供。
（2） 经采购人主管部门确认的其他安装服务。
3. 除日常水电系统安装服务外，如遇紧急抢修任务或其他重大医院活动，团队人员应无条件服从采购人工作安排。

5、 服务团队配置要求
（1） 中标人应根据采购人具体服务要求，合理设置服务团队，专门受理并负责服务范围内的后勤保障水电安装类服务。配置团队人员应持有效期内的低压电工证，服从采购人主管部门安排，纳入相关后勤班组的排班安排。见下表3
（2） 中标人已配置的服务人员如需更换，须提前 10 日书面通知采购人，并经采购人同意后放可更换，中标人擅自调整的，采购人可按合同违约条款进行处理；因员工自身能力不足或有其他影响工作开展的情况，采购人可要求中标人调整人员，中标人应予以配合调整，并及时更换同等资质的服务人员。
（3） 服务团队应指定1人作为现场负责人，负责现场团队管理，及安装工单管理，根据安装工单轻重缓急妥善做好工作安排。安装服务工单一般由采购人后勤一站式服务平台提供或由主管部门指派，中标服务单位应确保工单服务响应及完成效率须满足采购人主管部门要求及平台统一监管，定期接受采购人主管部门服务考核/验收。采购人将根据服务考核/验收情况，按合同支付相应服务款项。
（4） 如因服务团队人员工违反采购人规章制度、服务质量低下或其他任何原因导致采购人或任何第三方人身、财产遭受损害的，由中标人承担由此产生的全部责任与费用，采购人可根据实际情况有权要求中标人进行相应的赔偿。
表3.服务团队岗位设置要求
	岗位类别
	最低人数要求
	设置要求

	水电工
	5
	持低压电工上岗证。一般按照采购人正常上班时间工作，或按实际安装情况灵活排班；考勤由班组及团队负责人考核。

	合计
	5
	　



