[bookmark: _GoBack]附件2.项目采购需求报价清单：
中山大学附属第一医院（越秀院区）医院生活水质检测服务项目需求报价清单
报价说明：本报价为“固定包干+按实结算”的混合计价模式，包含采样、检测、运输、耗材、报告（电子版+纸质版）、税费、应急服务、人员、培训等全部相关费用，无任何额外增项；服务周期3年。
	序号
	检测类别
	核心检测项目
	检测频次
	单位
	单价元/点
	年总价元/年
	备注

	一、周期服务，甲方指定位置取样，固定比例结算部分

	1
	生活饮用水+二次供水
	生活饮用水常规项（微生物指标、pH、浊度、余氯、色度、臭和味等）
	每季度全项复检，每季度8个水样
	点位
	
	
	每季度全项复检，覆盖门诊、病房等生活用水点位

	2
	
	二次供水（菌落总数、总大肠菌群、余氯、浊度、肉眼可见物等）
	储水设施清洗消毒后必检，每季度8个水样
	点位
	
	
	清洗消毒后检测，覆盖储水池、水泵房等点位

	3
	配套服务
	资料交付（每月汇总表、季度分析报告、年度总结报告）、售后对接、保密服务等
	全年
	年
	
	
	含专人对接、定期沟通、配合监管部门检查等全部配套服务

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目年度总价（含税）
	
	
	
	
	

	总价大写：
	
	
	
	
	


需求报价补充说明：
1、各项价格已包含所有检测点位的采样、运输、耗材、税金等费用，无需额外支付；
2、所有检测报告均加盖CMA印章，常规报告7个工作日内交付，应急报告48小时内交付；
3、采样严格按国标执行，全程可溯源，6小时内送检，原始检测记录留存不少于6年；
4、按半度服务验收合格后结算，开具合法有效增值税发票；
5、服务期间，若医院新增检测点位或频次，可另行协商增补报价。


报价单位：                                                
（盖章）                
联 系 人：                                              
联系电话：                                              
报价日期：2026年7月____日              
          
