附件2.项目采购需求报价清单：

中山大学附属第一医院（越秀院区）医院生活水质检测服务项目需求报价清单

报价说明：本报价为“固定包干+按实结算”的混合计价模式，包含采样、检测、运输、耗材、报告（电子版+纸质版）、税费、应急服务、人员、培训等全部相关费用，无任何额外增项；服务周期3年。

| 序号 | 检测类别 | 核心检测项目 | 检测频次 | 单位 | 单价元/点 | 年总价元/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、周期服务，甲方指定位置取样，固定比例结算部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活饮用水+二次供水 | 生活饮用水常规项（微生物指标、pH、浊度、余氯、色度、臭和味等） | 每季度全项复检，每季度8个水样 | 点位 |  |  | 每季度全项复检，覆盖门诊、病房等生活用水点位 |
| 2 |  | 二次供水（菌落总数、总大肠菌群、余氯、浊度、肉眼可见物等） | 储水设施清洗消毒后必检，每季度8个水样 | 点位 |  |  | 清洗消毒后检测，覆盖储水池、水泵房等点位 |
| 3 | 配套服务 | 资料交付（每月汇总表、季度分析报告、年度总结报告）、售后对接、保密服务等 | 全年 | 年 |  |  | 含专人对接、定期沟通、配合监管部门检查等全部配套服务 |
| 项目年度总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |

需求报价补充说明：

1、各项价格已包含所有检测点位的采样、运输、耗材、税金等费用，无需额外支付；

2、所有检测报告均加盖CMA印章，常规报告7个工作日内交付，应急报告48小时内交付；

3、采样严格按国标执行，全程可溯源，6小时内送检，原始检测记录留存不少于6年；

4、按半度服务验收合格后结算，开具合法有效增值税发票；

5、服务期间，若医院新增检测点位或频次，可另行协商增补报价。

报价单位：

（盖章）

联 系 人：

联系电话：

报价日期：2026年7月____日