## Sheet1
污水排放在线监测系统升级改造
一 、工程清单
序号 | 分项名称 | 主要工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | COD在线监测仪 | 原设备规格型号：XRP CODcr 2016。软件升级，满足HJ212-2025新规 | 台 | 1 |  |  | 含拆除及安装费（如需）。满足HJ212-2025新规
2 | 水质采样器 | 原设备规格型号：FC-2024AB。软件升级，满足HJ212-2025新规 | 台 | 1 |  |  | 含拆除及安装费（如需）。满足HJ212-2025新规
3 | 数采仪 | 原设备规格型号：K37A。更新设备满足HJ212-2025新规 | 项 | 1 |  |  | 含拆除与安装费。满足HJ212-2025新规
4 | 流量计 | 原设备规格型号：LD1-250。更新设备满足HJ212-2025新规 | 个 | 1 |  |  | 含拆除与安装费。满足HJ212-2025新规
5 | 比对验收 | COD、出水流量计重新环保验收，含比对校准，以及专家验收、上网调试及协助院方向环保局报备等 | 个 | 1 |  |  | 满足HJ212-2025新规
18 | 合计
二、商务要求
1 | 工期要求：30天
2 | 支付方式：验收合格后支付100%款项
3 | 如有必要，中标单位须协助院方完成环保手续的报批
备注： | 1、如无特别说明，所有项目报价均为综合单价，包括安装费、材料费、人工费、设备使用费、税金等。
2、实际施工数量、规格以现场勘查为主。如有异议，请及时联系总务科项目负责人。