附件2.医院生活水质检测服务项目报价表：

| 医院生活水质检测服务项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水池位置 | 容积 (m³) | 清洗频率 个/组/次 | 清洗时间(a、b、c不同时） | 季度洗前取样检测 | 洗前取样时间 | 洗前取样检测单价 | 季度洗后取样检测 | 洗后取样时间 | 洗后取样检测单价 |
| 1 | 1号楼低位水池 | 370 | 季度/次 | 周中a | 1 | 周中a |  | 1 | 周中d取样 |  |
| 2 | 1号楼天面水池 | 230 | 季度/次 | 周日a | 1 |  |  | 1 | 周一a取样 |  |
| 3 | 1号楼血净中心不锈钢水池 | 30 | 季度/次 | 周日b | 1 |  |  | 1 | 周一b取样 |  |
| 4 | 8号楼天面水池 1 | 48.43 | 季度/次 | 周日a | 1 |  |  | 1 | 周一a取样 |  |
| 5 | 8号楼天面水池 2 | 54.44 | 季度/次 | 周日b | 1 |  |  | 1 | 周一b取样 |  |
| 6 | 4号楼天面水池 | 60.32 | 季度/次 | 周日a | 1 |  |  | 1 | 周一a取样 |  |
| 7 | 6号楼低位水池 | 147.31 | 季度/次 | 周中b | 1 |  |  | 1 | 周中d取样 |  |
| 8 | 6号楼天面水池 | 177.82 | 季度/次 | 周日b | 1 |  |  | 1 | 周一b取样 |  |
| 9 | 5号楼低位水池 | 220.5 | 季度/次 | 周六a | 1 |  |  | 1 | 周日a取样 |  |
| 10 | 12号楼低位水池 | 170 | 季度/次 | 周六a | 1 |  |  | 1 | 周日a取样 |  |
| 11 | 12号楼天面水池 | 50 | 季度/次 | 周六a | 1 |  |  | 1 | 周日a取样 |  |
| 12 | 3号楼天面水池 | 105 | 季度/次 | 周六b | 1 |  |  | 1 | 周日b取样 |  |
| 13 | 3号楼低位水池 | 198 | 季度/次 | 周中c | 1 |  |  | 1 | 周中d取样 |  |
| 14 | 1号楼4-8楼随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号2 |  |
| 15 | 2号楼4-8楼随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号2 |  |
| 16 | 3号楼4-8楼随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号12 |  |
| 17 | 4号楼4-8楼随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号6 |  |
| 18 | 5号楼4-8楼随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号9 |  |
| 19 | 6号楼4-8楼随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号8 |  |
| 20 | 8号楼4-8楼随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号4、5 |  |
| 21 | 12号楼4-8楼随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号11 |  |
| 22 | 5号楼特诊病区随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号9 |  |
| 23 | 3号楼国际医疗中心随机水样 | - | 季度/次 |  | 0 | - | - | 1 | 同序号12 |  |
| 季度取样数/报价 |  |  |  |  | 13 | - |  | 23 | - |  |
| 24 | 邱德根楼 400m³ 地下池 | 400 | 年度/次 | 周日c | 1 | 周中a |  | 1 | 周一c取样 |  |
| 年度取样数/报价 |  |  |  |  | 53 | - |  | 93 | - |  |
| 三年取样数/报价 |  |  |  |  | 159 | - |  | 279 | - |  |
| 三年总价（洗前取样+洗后取样） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：所有项目报价均为综合单价，包括人工费、运输费、材料费、设备使用费、税金等