[bookmark: _GoBack]附件2.医院生活水质检测服务项目报价表：
	医院生活水质检测服务项目报价表

	序号
	水池位置
	容积
(m³)
	清洗频率
个/组/次
	清洗时间(a、b、c不同时）
	季度洗前取样检测
	洗前取样时间
	洗前取样检测单价
	季度洗后取样检测
	洗后取样时间
	洗后取样检测单价

	1
	1号楼低位水池
	370
	季度/次
	周中a
	1
	周中a
	
	1
	周中d取样
	

	2
	1号楼天面水池
	230
	季度/次
	周日a
	1
	
	
	1
	周一a取样
	

	3
	1号楼血净中心不锈钢水池
	30
	季度/次
	周日b
	1
	
	
	1
	周一b取样
	

	4
	8号楼天面水池 1
	48.43
	季度/次
	周日a
	1
	
	
	1
	周一a取样
	

	5
	8号楼天面水池 2
	54.44
	季度/次
	周日b
	1
	
	
	1
	周一b取样
	

	6
	4号楼天面水池
	60.32
	季度/次
	周日a
	1
	
	
	1
	周一a取样
	

	7
	6号楼低位水池
	147.31
	季度/次
	周中b
	1
	
	
	1
	周中d取样
	

	8
	6号楼天面水池
	177.82
	季度/次
	周日b
	1
	
	
	1
	周一b取样
	

	9
	5号楼低位水池
	220.5
	季度/次
	周六a
	1
	
	
	1
	周日a取样
	

	10
	12号楼低位水池
	170
	季度/次
	周六a
	1
	
	
	1
	周日a取样
	

	11
	12号楼天面水池
	50
	季度/次
	周六a
	1
	
	
	1
	周日a取样
	

	12
	3号楼天面水池
	105
	季度/次
	周六b
	1
	
	
	1
	周日b取样
	

	13
	3号楼低位水池
	198
	季度/次
	周中c
	1
	
	
	1
	周中d取样
	

	14
	1号楼4-8楼随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号2
	

	15
	2号楼4-8楼随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号2
	

	16
	3号楼4-8楼随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号12
	

	17
	4号楼4-8楼随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号6
	

	18
	5号楼4-8楼随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号9
	

	19
	6号楼4-8楼随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号8
	

	20
	8号楼4-8楼随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号4、5
	

	21
	12号楼4-8楼随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号11
	

	22
	5号楼特诊病区随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号9
	

	23
	3号楼国际医疗中心随机水样
	-
	季度/次
	
	0
	-
	-
	1
	同序号12
	

	季度取样数/报价
	
	13
	-
	
	23
	-
	

	24
	邱德根楼 400m³ 地下池
	400
	年度/次
	周日c
	1
	周中a
	
	1
	周一c取样
	

	年度取样数/报价
	
	53
	-
	
	93
	-
	

	三年取样数/报价
	
	159
	-
	
	279
	-
	

	三年总价（洗前取样+洗后取样）
	


备注：所有项目报价均为综合单价，包括人工费、运输费、材料费、设备使用费、税金等
1

