## 报价表
5号楼总高压室直流操作电源成套充电设备更换报价清单
序号 | 分项名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 品牌 | 备注
1 | 更换集中式监控模块 |  | 个 | 1 |  | 0 | 维谛、伊顿、ABB | 常规参数： 1.额定输入电压：AC380V/50Hz； 2.额定输出电压：DC220V； 3.额定输出电流：30A； 4.蓄电池额定容量：80Ah
2 | 更换充电模块 |  | 个 | 3 |  | 0 | 维谛、伊顿、ABB
3 | 废旧设备清运 |  | 项 | 1 |  | 0
4 | 合计（含税） |  |  |  |  | 0
说明： 1.综合单价报价、含税，包安装、调试费用； 2.限价1.6万元； 3.通过验收后质保1年。
报价单位：
联系人及联系方式：