中山大学附属第一医院

10KV电气设备、线路维修保养及技术服务报价公告

各（潜在）投标人：

中山大学附属第一医院，拟进行院本部（2015.7～2017.6/两年）10KV高压电气设备、线路维修保养及技术服务项目的招标工作，欢迎有资质的合格投标人就本项目标的如下内容及有关服务提交报价，本公告与报价表已在网上公告发出。

报价要求如下：

1、企业营业范围：具备10KV及以下变配电站工程维保相关内容。

2、承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）。

3、此项目定于2015年5月28日下午15:00进行现场答疑，请有意承包本项目的公司届时派代表参加，以便清楚项目工作相关内容。现场答疑联系电话：13302259080。

4、请按以下报价表的格式要求，将各项报价明细金额填入表格内，并加盖贵司公章。

5、请各报价人，附上以上1、2项证件的复印件并加盖公司的公章与报价表一并提供。

6、报价及资料必须密封包装，封口加盖公司公章，封面注明项目名称。

7、下载报价表网址：中山大学附属第一医院→首页→信息公告→MORE→招投标公告

8、报价与相关资料请于2015年6月1日前送至中山大学附属第一医院总务科。

9、地址：中山大学附属第一医院位于广州市中山二路58号大院，总务科位于大院内护士楼408室，联系电话：020--87755766转8064或8256，联系人：刘生、罗生。

10.点击下载报价文件、需求书、合同电子版

中山大学附属第一医院

总务科

2015.5.25

中山大学附属第一医院10KV电气设备、线路维修保养及技术服务报价表

1：高压电气维修保养设备清单及价款（2015.7～2017.6/两年）：

| 一、院本部2015.7～2017.6两年/高压配电房高压设备（不含新手术科大楼高压） 电缆所属供电线路馈线： 东堤F18中山一院开关房至中山一院中心高压室2×YJV22*3×240×52米 区庄F3中山一院门诊楼开关房至中山一院中心高压室2×YJV22*3×240×24米 区庄F3中山一院中心高压室至中山一院中心高压室1#～3#专变YJV22*3×240×16+26+22米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 | 维保单价（元/台/年） | 金额/年 | 备注 |
| 1 | 高压柜 | 台 | 16 |  |  |  |
| 2 | 直流屏 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | SC8-2000KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | SC8-1600KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | S7-1000KVA | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | S7-250KVA（油浸式） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电缆终端头 | 个 | 22 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 米 | 250 |  |  |  |
| 9 | 进出线继保护调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 温度保护（瓦斯保护）调试 | 项 |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |
| 11 | 零序保护调试 | 项 |  |  |  |  |
| 12 | 直流电动操作定时限保护 | 项 |  |  |  |  |
| 13 | 交流储能操作反时限保护 | 项 |  |  |  |  |
| 14 | 绝缘耐压试验电力电缆 | 项 |  |  |  |  |
| 15 | 绝缘耐压试验电缆终端头 | 项 |  |  |  |  |
| 16 | 变压器绝缘耐压试验 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 变压器绕组直流电阻测试 | 项 |  |  |  |  |
| 18 | 变压器绕组变比测试 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 低电压自投回路调试 | 项 |  |  |  |  |
| 20 | 备用电源自动投入装置调试 | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 高压柜及变压器全面卫生清洁 | 项 |  |  |  |  |
|  | 壹年合计 |  |  | ¥ 元/年 |  |  |
| 二、院本部2015.7～2017.6两年/马棚北街3号学生公寓高压设备 电缆所属供电线路馈线：龙潭F17 马棚北街1号综合房至中山大学附属第一医院专变房ZRYJV22*3×70×30米 中山大学附属第一医院专变房至该户专变10米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 | 维保单价（元/台/年） | 金额/年 | 备注 |
| 1 | SCB9-500KVA（干式） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 交联电力电缆（不足100米按100米计） | 米 | 100 |  |  |  |
| 4 | 户内电缆头 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 1.绝缘耐压试验电力电缆 |  |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |
|  | 2.绝缘耐压试验电缆终端头 |  |  |  |  |  |
|  | 3.变压器绝缘耐压试验 |  |  |  |  |  |
|  | 4.变压器绕组直流电阻测试 |  |  |  |  |  |
|  | 5.变压器绕组变比测试 |  |  |  |  |  |
|  | 6.高压柜及变压器全面卫生清洁 |  |  |  |  |  |
|  | 壹年合计 |  |  | ¥ 元/年 |  |  |
| 三、院本部2015.7～2017.6两年基建工地箱变高压设备（临变） 电缆所属供电线路馈线：较场F15 中山一院 开关房至中山二路58# 箱式变ZRYJV22*3*70*30米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 | 维保单价（元/台/年） | 金额/年 | 备注 |
| 1 | S7-400KVA箱式变 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 电缆终端头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆（不足100米按100米计） | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 1.绝缘耐压试验电力电缆 |  |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |
|  | 2.绝缘耐压试验电缆终端头 |  |  |  |  |  |
|  | 3.变压器绝缘耐压试验 |  |  |  |  |  |
|  | 4.变压器绕组直流电阻测试 |  |  |  |  |  |
|  | 5.变压器绕组变比测试 |  |  |  |  |  |
|  | 6.高压柜及变压器全面卫生清洁 |  |  |  |  |  |
|  | 壹年合计 |  |  | ¥ 元/年 |  |  |
| 四、东山院区2014年度高压配电房高压设备 电缆所属供电线路馈线：东堤F31 1、东山院区开关房电缆01头至东山院区高压室专变房电缆02头ZRYJV22*3×240×90米 2、东山院区新大楼高压室电缆01头至新大楼1、2专变电缆02头ZRYJV22*3×70×30米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 | 维保单价（元/台/年） | 金额/年 | 备注 |
|  | SCB9-1000KVA (干式) | 台 | 1 |  |  |  |
|  | SCB10-2000KVA (干式) | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 高压柜KYN-45-28 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 直流屏GZDW12V/24AHh/2A | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 低压柜GCK-22 | 台 | 15 |  |  |  |
|  | 电力电缆 | 米 | 120 |  |  |  |
|  | 电缆头 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 直流电动操作定时限保护 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 速断保护 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 温度保护（瓦斯保护）调试 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 零序保护调试 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 进出线继保护调试 | 项 |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |
|  | 交流储能操作反时限保护 | 项 |  |  |  |  |
|  | 绝缘耐压试验电力电缆、电缆终端头 | 项 |  |  |  |  |
|  | 变压器绝缘耐压试验 | 项 |  |  |  |  |
|  | 变压器绕组直流电阻测试 | 项 |  |  |  |  |
|  | 变压器绕组变比测试 | 项 |  |  |  |  |
|  | 低电压自投回路调试 | 项 |  |  |  |  |
|  | 备用电源自动投入装置调试 | 项 |  |  |  |  |
|  | 高压柜及变压器全面卫生清洁 | 项 |  |  |  |  |
|  | 壹年合计 |  |  | ¥ 元/年 |  |  |
|  | 以上一、二、三、四项合计/年 ¥ 元× 折优惠价计＝ 元/年 |  |  |  |  |  |
|  | 壹年维修保养合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角正（¥ 元） |  |  |  |  |  |
|  | 两年维修保养合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角正（¥ 元） |  |  |  |  |  |
| 1、本合同内容的维修保养及技术服务起止时间：从2015年07月01日起至2017年06月30日止，共24个月。 2、如供电局改变高压供电变站点及线路供至中山一院开关房，以供电局的需求为准，执行中合同价保持不变。 |  |  |  |  |  |  |

中山大学附属第一医院

院本部10KV电气设备及线路维修保养及技术服务用户需求书

（2015.7-2017.6两年）

一、维修保养服务概况：

为保证中山大学附属第一医院，院本部的门诊楼、旧高压、基建用临时箱式变压器、学生公寓楼、东山院区等均有10KV高压配电部分，具体数量详见设备数量清单，项目严格按国家《电力安全生产工作规定》执行，及政府、供电局的有关规定执行，确保我院高压供电设备的安全运行，实现电网的安全稳定。现就以上10KV高压供电设备及线路的维修保养进行招标。

二、维修保养技术质量要求：

1、按国家《电力安全生产工作规定》执行，确保10KV高压设备的正常运行。

2、对10KV电缆预防性技术鉴定，及时发现缺陷，确保线路正常运行。

3、技术服务质量要求：按《电业安全工作规程》。

3、技术服务质量期限要求：按技术服务的内容完成。

三、维修保养服务内容：

1、对变压器，高压柜进行全面技术核查、测试分析，测量负荷、接地电阻、测试避雷器，建立健全变压器、高压柜的技术资料。一年一次清扫变压器房卫生。

2、建立健全继电保护装置方面的技术资料，测量电流互感二次绕组端子电压、直流回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻，处理二次回路故障。

3、定期对高压真空开关、继电保护整组传动、及定时过流、速断过流、零序过流等进行试验检查，一年一次清扫开关粉尘。

4、对开关进行检测，试验开关的分断能力是否达标。

5、每次的巡查都必须对油浸式变压器进行检查及定期检测油质、呼吸器干燥剂，发现漏油现象立即进行排除故障及隐患。

6、定期对各变压器进行绝缘电阻测试，并进行安全评估。

7、对事故后进行定性定量技术分析评价。

8、技术服务的方式：在本合同期内，以甲、乙双方约定的时间乙方上门为甲方进行服务，如遇发生故障、特殊情况或特殊任务时，乙方应全天候24小时响应服务。出现故障紧急情况时，乙方接甲方电话通知后1小时内到达甲方故障现场立即进行抢修，保证甲方电气设备尽快恢复供电，确保安全运行。

附件：《10KV高压电气设备维修保养技术服务合同》暂定稿

合同编号：

用电户号：01190049、 010400192243、 01190078

10KV高压电气设备维修保养技术服务合同

项目名称：10KV电气设备及线路维修保养及技术服务

委托方（甲方）： 中山大学附属第一医院

甲 方 地 址：广州市中山二路58号

项目联系人： 赵海平 、郑国怀（东山院区电话62732209）

联系电话：87755766转8078或87332997 传真：87755766转8347

邮政编码： 510080

受托方（乙方）：

乙 方 地 址：广

项目联系人：

联系电话：              传真：

急修电话：

电子邮箱：

邮政编码：

中华人民共和国科学技术部印制

填  写  说  明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范

文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委

托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在

“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的

组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明

“无”等字样。

10KV高压电气设备维修保养技术服务合同

委托方（甲方）：中山大学附属第一医院

住  所  地：  广州市中山二路58号

法定代表人：

单位性质：   全民事业

项目联系人： 赖峰、赵海平 、郑国怀

联系方式：  总机020-87755766转8065、8078 传真：87755766转8347

通讯地址：  广州市（中山二路1号、中山二路58号）

电    话： 院本部高压班：总机转8078直拨87332997 、东山院区电话62732209

邮政编码：  510080

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：              传真：              邮政编码：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就院本部及东山院区变压器（12）台，高压开关柜（26）台，低压柜（19台），10KV电缆线路（570）米，继电保护装置（9）套及其它项目内容，具体按高压电气维修保养设备清单项目内容，进行调试及专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、技术服务的目标：运用专业技术知识、技术经验、保障甲方电气设备及线路的正常运行，以实现电网的安全稳定，提高单位经济效益和社会效益。

2、技术服务的内容：

- 对10KV电缆预防性技术鉴定，及时发现缺陷，确保线路正常运行。

- 对变压器，高压柜进行全面技术核查、测试分析，测量负荷、接地电阻、测试避

雷器，建立健全变压器、高压柜的技术资料。

- 建立健全继电保护装置方面的技术资料，测量电流互感二次绕组端子电压、直流

回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻，处理二次回路故障。

- 对事故后进行定性定量技术分析评价。

3、技术服务的方式：在本合同期内，以甲、乙双方约定的时间乙方上门为甲方进行服务，全天候24小时对设备事故进行定性定量技术分析。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

- 技术服务地点：广州市（中山二路1号、中山二路58号、执信南路马棚北街3号）

- 技术服务期限：维修保养起止时间于2015年 07 月 01 日至2017年06月30日止。

- 技术服务进度：根据本合同的要求及规定，组织实施本合同

- 技术服务质量要求：按《电业安全工作规程》

- 技术服务质量期限要求：按技术服务的内容完成

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：

  - 如实反映设备运行情况

  - 高压柜一次结线图、二次结线图

  - 10KV馈线图

2、提供工作条件：

- 乙方进行调试工作时，甲方应提供必要的协助和支持；

- 委托调试的设备装置地点，应便于乙方安全地进行调试、检查。

3、其它：

- 在受到自然灾害引致供电中断或发生故障或调试期间的用电由甲方自行解决；

- 对于乙方发现设备、线路异常而发给甲方的书面通知，甲方应及时作出回应，如因甲方延误引起故障，整改的一切费用由甲方负责。

4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：无  。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

双方签订合同后按如下时间分期支付合同价款：

1.技术服务维修保养合同总价为（大写）：              （¥        )；

2.支付方式：

① 第一期于2015年08月份支付合同总价的20％（¥         元）；

② 第二期于2016年02月份支付合同总价的20％（¥         元）；

③ 第三期于2016年08月份支付合同总价的20％（¥         元）；

④ 第四期于2017年02月份支付合同总价的20％（¥         元）；

⑤ 第五期于2017年08月份结算支付余款。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地    址：广州市                       号

帐    号：

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：   无    。

2.涉密人员范围：  无                          。

3.保密期限：   无                             。

4.泄密责任：   无                             。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：   无    。

2.涉密人员范围：  无                          。

3.保密期限：   无                             。

4.泄密责任：   无                             。

第六条：

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在/ 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

1.  无

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

- 乙方完成技术服务工作的形式：预防性试验鉴定报告。

- 技术服务工作成果的验收标准：按相关专业技术标准。

- 技术服务工作成果的验收方法：由乙方组织人员协同甲方进行验收。

- 验收的时间和地点：双方商议时间在设备所在地进行。

第八条：双方确定：

1. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，

归 甲 方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归  乙 方所有。

第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、乙 方违反本合同第  二 条约定，应当根据具体工作项目的比例作出赔偿并支付双倍违约金。

2. 甲 方违反本合同第  三  条约定，应当承担相应的损失。

第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定  赵海平（院本部）、郑国怀（东山院区） 为甲方项目联系人，乙方指定谢秀珍为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

- 办理各项前期工作。

- 协助解决在服务过程中出现的问题。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

- 发生不可抗力  ；

- 甲方未能按时支付服务款项 ；

- 乙方未能按合同要求完成 。

第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

- 提交广州仲裁委员会仲裁；

- 依法向人民法院起诉。

第十三条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.     无                        。

第十四条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，为本合同的组成部分：

1、技术背景资料：  无              ；

2、可行性论证报告：  无            ；

3、技术评价报告：  无              ；

4、技术标准和规范：《电力安全生产工作规定》 ；

5、原始设计和工艺文件：   无         ；

6、其他：  无                       ；

第十五条：双方约定本合同其他相关事项为：

1.如下情况者之一，所需费用由乙方承担：

（1） 执行本合同接受调试设备所需要的交通工具和人工 ；

（2）乙方在预防性试验过程中如发现设备、线路异常，没有及时通知甲方采取措施处理而造成设备损坏，乙方应对甲方所委托而受损伤的设备进行整改。

2. 如下情况者之一，费用及责任由甲方承担：

（1）甲方因擅自更动设备、违反设备铭牌规定使用、误操作或设备、电缆过载使用或在  试验过程中因设备、电缆自然老化，而造成设备、线路损坏。

（2）甲方发现设备异常而没有及时采取措施或没有按规定期限要求进行整改而造成设备损坏 。

（3）由于外界或自然灾害影响及意外事故造成设备或电缆损坏 。

第十六条：合同附件，附后：

附件1：高压电气维修保养设备清单及价款；

附件2：10KV电气设备、线路维修保养及技术服务承诺书。

第十七条：本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

第十八条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲    方：中山大学附属第一医院  （盖章）

法定代表人/委托代理人：               （签名）

年   月   日

乙    方： 广州               公司  （盖章）

法定代表人/委托代理人：              （签名）

年   月   日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.申请登记人：

2.登记材料：（1）

（2）

（3）

3.合同类型：

4.合同交易额：

5.技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年  月  日

附件1：高压电气维修保养设备清单及价款：

| 一、院本部2014年度高压配电房高压设备 电缆所属供电线路馈线： 东堤F18中山一院开关房至中山一院中心高压室2×YJV22*3×240×52米 区庄F3中山一院门诊楼开关房至中山一院中心高压室2×YJV22*3×240×24米 区庄F3中山一院中心高压室至中山一院中心1#～3#专变YJV22*3×240×16+26+22米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 | 维修保养服务单价（元/台/年） | 金额/年 | 备注 |
| 1 | 高压柜 | 台 | 16 |  |  |  |
| 2 | 直流屏 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | SC8-2000KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | SC8-1600KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | S7-1000KVA | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | S7-250KVA（油浸式） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电缆终端头 | 个 | 22 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 米 | 250 |  |  |  |
| 9 | 进出线继保护调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 温度保护（瓦斯保护）调试 | 项 |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |
| 11 | 零序保护调试 | 项 |  |  |  |  |
| 12 | 直流电动操作定时限保护 | 项 |  |  |  |  |
| 13 | 交流储能操作反时限保护 | 项 |  |  |  |  |
| 14 | 绝缘耐压试验电力电缆 | 项 |  |  |  |  |
| 15 | 绝缘耐压试验电缆终端头 | 项 |  |  |  |  |
| 16 | 变压器绝缘耐压试验 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 变压器绕组直流电阻测试 | 项 |  |  |  |  |
| 18 | 变压器绕组变比测试 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 低电压自投回路调试 | 项 |  |  |  |  |
| 20 | 备用电源自动投入装置调试 | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 高压柜及变压器全面卫生清洁 | 项 |  |  |  |  |
|  | 壹年合计金额 |  |  | ¥ 元/年 |  |  |
| 二、院本部2014年度马棚北街3号学生公寓高压设备 电缆所属供电线路馈线：龙潭F17 马棚北街1号综合房至中山大学附属第一医院专变房ZRYJV22*3×70×30米 中山大学附属第一医院专变房至该户专变10米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 | 维修保养服务单价（元/台/年） | 金额/年 | 备注 |
| 1 | SCB9-500KVA（干式） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 交联电力电缆（不足100米按100米计） | 米 | 100 |  |  |  |
| 4 | 户内电缆头 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 1.绝缘耐压试验电力电缆 |  |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |
|  | 2.绝缘耐压试验电缆终端头 |  |  |  |  |  |
|  | 3.变压器绝缘耐压试验 |  |  |  |  |  |
|  | 4.变压器绕组直流电阻测试 |  |  |  |  |  |
|  | 5.变压器绕组变比测试 |  |  |  |  |  |
|  | 6.高压柜及变压器全面卫生清洁 |  |  |  |  |  |
|  | 壹年合计金额 |  |  | ¥ 元/年 |  |  |
| 三、院本部2014年手术科大楼工地箱变高压设备（临变） 电缆所属供电线路馈线：较场F15 中山一院 开关房至中山二路58# 箱式变ZRYJV22*3*70*30米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 | 维修保养服务单价（元/台/年） | 金额/年 | 备注 |
| 1 | S7-400KVA箱式变 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 电缆终端头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆（不足100米按100米计） | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 1.绝缘耐压试验电力电缆 |  |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |
|  | 2.绝缘耐压试验电缆终端头 |  |  |  |  |  |
|  | 3.变压器绝缘耐压试验 |  |  |  |  |  |
|  | 4.变压器绕组直流电阻测试 |  |  |  |  |  |
|  | 5.变压器绕组变比测试 |  |  |  |  |  |
|  | 6.高压柜及变压器全面卫生清洁 |  |  |  |  |  |
|  | 壹年合计金额 |  |  | ¥ 元/年 |  |  |
| 四、东山院区2014年度高压配电房高压设备 电缆所属供电线路馈线：东堤F31 1、东山院区开关房电缆01头至东山院区高压室专变房电缆02头ZRYJV22*3×240×90米 2、东山院区新大楼高压室电缆01头至新大楼1、2专变电缆02头ZRYJV22*3×70×30米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称、容量 | 单位 | 数量 | 维修保养服务单价（元/台/年） | 金额/年 | 备注 |
|  | SCB9-1000KVA (干式) | 台 | 1 |  |  |  |
|  | SCB10-2000KVA (干式) | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 高压柜KYN-45-28 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 直流屏GZDW12V/24AHh/2A | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 低压柜GCK-22 | 台 | 15 |  |  |  |
|  | 电力电缆 | 米 | 120 |  |  |  |
|  | 电缆头 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 直流电动操作定时限保护 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 速断保护 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 温度保护（瓦斯保护）调试 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 零序保护调试 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 进出线继保护调试 | 项 |  | 包含在服务范围的免收费项目 |  |  |
|  | 交流储能操作反时限保护 | 项 |  |  |  |  |
|  | 绝缘耐压试验电力电缆、电缆终端头 | 项 |  |  |  |  |
|  | 变压器绝缘耐压试验 | 项 |  |  |  |  |
|  | 变压器绕组直流电阻测试 | 项 |  |  |  |  |
|  | 变压器绕组变比测试 | 项 |  |  |  |  |
|  | 低电压自投回路调试 | 项 |  |  |  |  |
|  | 备用电源自动投入装置调试 | 项 |  |  |  |  |
|  | 高压柜及变压器全面卫生清洁 | 项 |  |  |  |  |
|  | 壹年合计金额 |  |  | ¥ 元/年 |  |  |
|  | 以上一、二、三、四项合计/年 ¥ 折优惠价计＝ 元/年 |  |  |  |  |  |
|  | 壹年维修保养合计（大写）： 正（¥ 元） |  |  |  |  |  |
| 1、本合同内容的维修保养及技术服务起止时间：从2015年07月01日起至2017年06月30日止，共24个月。 2、如供电局改变高压供电变站点及线路供至中山一院开关房，以供电局的需求为准，执行中合同价保持不变。 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

10KV电气设备、线路维修保养及技术服务承诺书

甲方：中山大学附属第一医院

乙方：

为保证中山大学附属第一医院10KV高压电气设备及线路的安全正常运行，甲方与乙方签订10KV高压电气设备维修保养及技术服务合同，乙方严格按国家《电力安全生产工作规定》执行，乙方承诺在维修保养合同期内按双方约定及有关规定承担维修保修责任，并作如下承诺。

第一条：甲方委托乙方进行高压配电系统及设备，技术服务及维护的内容如下：

1、设备维护的目标：运用专业技术知识、技术经验、保障甲方电气设备及线路的正常运行，以实现电网的安全稳定，提高单位经济效益和社会效益。

2、技术服务的内容：

① 每年一次对10KV电缆预防性试验鉴定，及时发现缺陷，确保线路正常运行，每年对甲方设备进行试验检测，出具检测报告。

② 每年一次对变压器，高压柜进行全面技术检查、测试分析，测量负荷、接地电阻，测试避雷器，建立健全变压器、高压柜的技术资料。

③ 建立健全继电保护装置方面的技术资料（定期测量电流互感二次绕组端子电压、直流控制操作回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻，处理二次回路故障，确保高压断路器动作正常）。

④ 每年一次对电房及变压器作全面卫生清洁, 具体时间由甲方定。

⑤ 在24小时内对设备事故进行鉴定分析，提供有效、客观的技术分析报告。

⑥ 免费负责更换高压开关的耐压试验。

⑦ 维修保养中对高压电气设备进行检验、检测、试验的仪器均由乙方负责。

⑧ 高压电气维修保养设备清单中未提及的电气设备项目，乙方愿意无偿为甲方服务，包含在合同内的维修保养范围。

⑨ 每月10号前就上一月工作情况上报月度小结，每年年终提交年度总结。需阐述工作任务并列出完成清单，分析不足并说明相关整改工作方案、效果。每次迟交月度小结和年度总结扣罚200元，当期维保费用延迟支付直至乙方提交。

3、服务的方式：

在本合同期内，以甲、乙双方约定的时间乙方上门为甲方进行服务，本公司服务对象每月到电房巡检一次。每年对甲方设备进行试验检测，出具检测报告。并做好巡查记录一式二份甲乙双方签名各一份存档。在故障、紧急状态下，接甲方通知后1小时内到达甲方故障现场立即进行抢修，并协助甲方尽快恢复安全供、用电。一年一次对维保范围内开关和变压器房清扫粉尘。

甲    方：中山大学附属第一医院          乙   方：

签约代表（签字）：                       签约代表（签字）：

年  月  日                                    年  月  日