## 项目十九
序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量
膝关节
1 | 探针 | 5mm，带刻度 | 件 | 3
2 | 篮钳 | 右弯，鸭嘴 | 件 | 3
3 | 篮钳 | 左弯，鸭嘴 | 件 | 3
4 | 篮钳 | 卵圆，直篮 | 件 | 3
5 | 抓钳 | 凹陷游离体抓钳 | 件 | 3
6 | 手柄 | 软骨锥手柄 | 件 | 3
7 | 软骨锥 | 20°，大号 | 件 | 3
8 | 软骨锥 | 40°，大号 | 件 | 3
9 | 半月板锉 | 90° | 件 | 3
前、后交叉韧带重建器械
1 | 量筒 | 10mm | 件 | 3
2 | 股骨瞄准器 | 5mm | 件 | 3
3 | 股骨瞄准器 | 7mm | 件 | 3
4 | 钻尖导丝 | 2.4mm左右 | 件 | 18
5 | 抓钳 | 缝线抓钳 | 件 | 3
髋关节系统
1 | 中空闭孔器 | 5mm | 件 | 2
2 | 中空闭孔器 | 5.5mm | 件 | 2
3 | 髋关节套管 | 5.0mm | 个 | 2
4 | 髋关节套管 | 5.5mm | 个 | 2
5 | 开槽套管 | 髋关节用，工作长度≥6.2英寸 | 件 | 2
6 | 加长一次性关节镜导针 | 17G，长度≥9英寸长 | 根 | 10
7 | 中空交换棒 | 4.5mm | 件 | 2
8 | 灌注延长管 | 双阀门 | 件 | 2
9 | 探针 | 3mm | 件 | 2
10 | 透明套管 | 7.0 mm x 110 mm左右 | 个 | 2
11 | 透明套管 | 7.0 mm x 90 mm左右 | 个 | 2
12 | 闭孔器 | 7.0 mm x 110 mm左右 | 件 | 2
13 | 闭孔器 | 7.0 mm x 90 mm左右 | 件 | 2
14 | 灌注封帽 | 灌注封帽 | 件 | 2
15 | 篮钳 | 上翘，加长铲型 | 件 | 2
16 | 髋关节抓钳 | 犬齿型 | 件 | 2
17 | 髋关节刀 | 香蕉型 | 个 | 2
18 | 刮匙 | 4.5mm，开口，加长 | 件 | 2
19 | 微骨折刀 | 30°，加长 | 件 | 2
20 | 剪线器 | 加长，髋关节用 | 件 | 2
21 | 推结器 | 髋关节用 | 件 | 2
踝关节工具
1 | 篮钳 | 右弯，泪滴状 | 件 | 2
2 | 篮钳 | 左弯，泪滴状 | 件 | 2
3 | 直篮钳 | 微型，小关节用 | 件 | 2
4 | 微型抓钳 | 10°上翘 | 件 | 2
5 | 骨折锥 | 45°，微型 | 件 | 2
6 | 骨折锥 | 60~70°，微型 | 件 | 2
7 | 探针 | 3mm，弯 | 件 | 2
8 | 刮匙 | 2.5 mm，开口，30° | 件 | 2
9 | 敲进器 | 金属，小关节用 | 件 | 2
10 | 骨凿 | 4mm | 件 | 2
11 | 导向器 | 2.3mm左右,小关节用 | 件 | 2
12 | 开路器 | 2.3mm左右,小关节用 | 件 | 2
13 | 闭孔器 | 2.3mm左右,小关节用 | 件 | 2
14 | 导向器 | 2.9mm左右,小关节用 | 件 | 2
15 | 开路器 | 2.9mm左右,小关节用 | 件 | 2
16 | 闭孔器 | 2.9mm左右,小关节用 | 件 | 2
肩关节牵引架
1 | 肩关节牵引支架 | 可满足旋转、屈曲、可旋转和侧方牵引等要求 | 件 | 2
半月板根部修复工具
1 | 刮匙 | 开放式 | 件 | 2
2 | 成角导向器 | 偏心导向器 | 件 | 2
3 | 导向器把手 | 导向器把手 | 件 | 2
4 | 导向器 | 右弯，点对点 | 件 | 2
5 | 导向器 | 左弯，点对点 | 件 | 2
6 | 导向器 | 顶点水平型导向器 | 件 | 2
7 | 空心钻 | 空心钻 | 件 | 2
自体软骨移植工具
1 | 钻头导引器 | 4.5mm | 件 | 2
2 | 圆凿 | 4.5mm | 件 | 2
3 | 提取捣棒 | 4.5mm | 件 | 2
4 | 环锯 | 4.5mm | 件 | 2
5 | 管状凿导引器 | 4.5mm | 件 | 2
6 | 转移捣棒 | 4.5mm | 件 | 2
7 | 扩张器 | 4.5mm | 件 | 2
肩关节器械
1 | 抓钳 | 缝线抓取，蓝钳 | 件 | 2
2 | 组织抓钳 | 带锁止抓钳 | 件 | 2
3 | 组织/缝线抓钳 | 缝线及组织抓取蓝钳 | 件 | 2
4 | 交换棒 | 交换棒 | 件 | 2
5 | 滑动缝线剪切器 | 闭口剪线器 | 件 | 2
6 | 缝线拉钩 | 216mm左右 | 件 | 2
7 | 穿线钳 | 45°右弯 | 件 | 2
8 | 穿线钳 | 45°左弯 | 件 | 2
9 | 穿线钳 | 35°上弯 | 件 | 2
10 | 肩盂锉 | 肱骨锉刀 | 件 | 1
11 | 骨锉刀 | 锉刀 | 件 | 1
12 | 铲刀 | 方形铲刀 | 件 | 1
13 | 带锁缝合钳 | 带锁止功能连续缝线穿梭缝合钳 | 件 | 1
14 | 肩袖缝针 | 缝合钳专用缝合针 | 根 | 10
腕部悬吊支架
1 | 腕关节吊架 | 吊架 | 台 | 1
2 | 腕关节镜附件 | 牵拉器 | 件 | 1
3 | 牵引附件 | 中心附件，用于腕关节角度固定 | 件 | 1