## 验收材料清单
设备验收所需材料清单（请务必认真阅读）
序号 | 材料名称 | 有无模板 | 纸质版/电子版 | 要求 | 适用范围 | 核对情况
1 | 开箱情况表 | 有 | 纸质版 | 设备到货清点完后填写，需科室签字。 | 成交金额≥50万元
2 | 配置清单 | 无 | 纸质版 | 合同内配置清单内容 | 成交金额≥50万元
3 | 验收报告 | 有 | 纸质版 | 在电子模板上填写后按要求签字 | 所有项目
4 | 设备二维码 | 有 | 纸质版 | 将二维码贴纸贴在机身正面或侧面显眼处，请勿遮盖机身原始标签及文字，贴好后拍下二维码照片 | 所有项目
5 | 使用说明书、维修手册（如有）、设备照片（含机身整体外观、机身铭牌、设备二维码） | 无 | 电子版（设备照片需另外补充纸质版） | 电子版文件发送至ygbsbk@mail.sysu.edu.cn，命名为“验收材料+南沙院区+科室+合同编号/网竞单号＋设备名称＋型号” | 所有项目
6 | 产品合格证明（合格证/出厂检测报告） | 无 | 纸质版 | 将合格证复印在一张A4纸上（国产）；出厂检测报告（进口） | 所有项目
7 | 报关单 | 无 | 纸质版 | / | 进口设备
8 | 送货单 | 无 | 纸质版 | 送货的签收单 | 所有项目
9 | 医疗器械注册证 | 无 | 纸质版 | / | 医疗器械
10 | 安装调试报告 | 无 | 纸质版 | 需科室签字 | 成交金额≥50万
11 | 培训报告 | 无 | 纸质版 | 需科室签字 | 成交金额≥50万
12 | 防护检测报告+性能检测报告 | 无 | 纸质版 | 放射辐射类设备需提供两种，MR仅提供性能检测报告 | 放射辐射类/大型医用设备
13 | 计量证书 | 无 | 纸质版 | 计量目录包含设备需提供 | 强检及依法检定设备
14 | 质保金收据复印件 | 无 | 纸质版 | 供应商按合同内容汇出质保金后，凭设备保障科出具的换质保金收据凭证去财资处换取质保金收据。 | 成交金额≥50万
15 | 委托授权书 | 有 | 纸质版 | 供应商填写相关信息并盖章 | 成交金额≥5万元
注：①有模板的验收材料请供应商找设备保障科出具，无模板的验收材料请供应商自行准备； ②请在验收材料的左上角标注验收材料相应的序号，按序号依次放置，核对无误后一并交设备保障科审核。

## 计量目录
附件1:医疗卫生领域常见依法管理(强检部分)计量器具列表
类别 | 计量器具名称
医用诊断X射线设备 | X射线拍片机、X射线透视机、移动(床边)X射线机等非数字化放射诊断设备
心脑电图仪 | 心电图仪、数字心电图仪、脑电图仪、数字脑电图仪、脑电地形图仪等
监护仪类 | 多参数监护仪、心电监护仪、病人监护仪、中央监护仪、床旁监护仪等
其他类 | 血压计、血压表、压力表(压力表、风压表、氧气表)、体温计、听力计、焦度计、验光仪、验光镜片组、角膜曲率计、放射治疗用电离室剂量计、医用活度计等
附件2:医疗卫生领域常见依法管理(检定部分)计量器具列表
类别 | 计量器具名称
数字化医用X射线设备 | CT、PET-CT、SPECT-CT、DR/CR、DSA、数字胃肠造影系统、数字乳射线设备腺摄影系统、牙科(口腔)CT机等
医用超声源 | B超机、彩超机、胎儿监护仪、多普勒胎心音仪等
医用激光源 | 半导体激光机、氦氖激光机、C02激光机、YAG激光机、氢激光机等
其他类 | MRI、PET-MR、分光光度计、酶标仪、酸度计等