**产品技术参数**

**一、产品名称：**防护服

**二、产品功能与技术参数:**

1. 款式:分体式
2. 铅当量:前面0.5mmpb，后面0.25mmpb
3. 重量（含面料）≤3Kg/m² (0.25mmPb)
4. 工艺:裁剪设计遵循人体工程学，使重量分布合理，穿着更舒适，魔术贴粘合式，穿戴简单。材质组成:无铅防护材料多种金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、不脆化硬化、具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强;
5. 环保性能:表面材料采用对人体无毒无害面料，环保染色，无异味，面料性能:防水、耐脏、防污。
6. 尺码:XS、S、M、L、XL、XXL、儿童码，可定制。
7. 袖子:可加短袖，袖子腋下部位为拉链或绑带设计
8. 具有SGS无铅材料检测报告、中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所材料检测报告。
9. 材料性能

·无铅&无毒耐温耐水硅橡胶稀土金属复合材料

·超轻柔软

·抗老化

·可定制防护当量

·可水洗

**产品配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 分体防护服 | S码 | 4 | 件 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。