包药机需求

  - 储存量：≥20000盒，药品品种数≥1300种

  - 发药部分：发药机械手抓取模式或整盒快速落药模式，能发异形包装和瓶装药品。≥2500盒（瓶）/小时，450处方/小时。具备实时发药功能和智能预配提醒功能，可提供8个以上的发药口，能同时处理8个以上的处方，发药口与发药窗口一一对应，处方处理互不影响。

  - 补药部分：可实现无间歇快速自动批量补药，每小时能补充≥2000盒药品。

  - 质量监控：通过视频监控系统、电脑自动管理，实现真正效期管理，近效期药先发，先进先发。

  - 通过条码、二维麻扫描，记录每一盒（瓶）药品的信息，在调配时实时与处方信息进行绑定，实现药品的使用的追溯。

  - 药品管理：药品从进、存、发全程监控管理。可按需生成各类管理报表，包括但不限于：发药机药品近效期报表、发药机空轨道报表、发药机效能分析报表、发药机配药台追溯码数据报表、每月发药机需上下架品种报表等。

  - 配套：

    - 管理系统；

    - 全部配件：包括但不限于轨道、传送带等；

    - 智能药筐系统：自动发药筐并与处方绑定，通过患者信息、处方信息联动药筐，以声、光等形式进行提示，发药后自动解绑。