相控阵超声探头2个 参数需求

- 设备名称：相控阵超声探头2个

- 品牌：适配迈瑞Resona5T

- 型号：SP5-1U或等同适配产品

- 技术参数要求：

- 应用领域: 心脏，经颅

- 带宽: 1.5-4.5MHz

- 深度: 2.0-38.0 cm

- B模式频点: 1.5-2.5, 2.5-3.5, 3.5-4.5 MHz

- 谐波频点: 3.0, 3.5, 4.0MHz

- 彩色多普勒频点: 2.0, 2.3, 2.5MHz

- 频谱多普勒频点: 2.0,2.3,2.5MHz;

- TDI: 2.5, 4.0MHz

- CW频点：2.0 MHz

- 售后质保期：36个月

- 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP5-1U超声探头 | 2 | 把 |
| 2 | 探头清洁剂和消毒剂指引 | 2 | 份 |
| 3 | 合格证 | 2 | 份 |