纯水仪单次保养参数需求

- 设备名称：纯水仪

- 品牌：湖南科尔顿

- 型号：200L/H纯水处理器

- 技术参数要求：纯水仪耗材到期，避免影响水质，对机器单次保养，包括更换滤芯，反渗透膜，紫外灯，仪器仪表校准，管网消毒，设备的调试和水质检测等服务。

- 售后质保期：保养服务验收合格之日起3个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号耗材或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:保养服务完成，验收合格后支付全额货款。

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 口腔门诊纯水仪保养 | 2 | 套 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |