- 嗓音分析系统

- 一、采购需求

- 1、提供基于电声门信号(非声学信号)的基频微扰、振幅微扰、基频等声音质量参数的评估，提供声带电阻变化和声音分析的对比，提供闭合性、规律性的统计对比，开商、闭商等常规电声门参数的评估。

- 2、嗓音导入，记录比较，编辑，剪切，黏贴，删除功能，病人数据库管理，打印功能，抓屏功能 （用于文本编辑的位图，剪贴版）客户和数据库备份功能。

- 3、嗓音障碍指数VHI-12量表统计（定量显示）；将主观嗓音评估的定量表格纳入软件系统，通过软件系统用专门的模板，生成专门的报告，具备专门的病人归档管理，为临床提供方便。

- ▲4、嗓音质量统计（定量显示），通过导入收集声音数据，从中得到的基频、振幅等参数统计分析，通过业内常用量表统计发声气息音、不规则度、总体严重程度的指数，并将这些数值和限值用不同的颜色区分严重程度。

- ▲5、动力语言障碍评估就是构音障碍评估，通过对收集的声音统计每秒发生字节数量和口腔前、中、后发生打开系数并得到提供统计结果数据。

- 6、生物反馈训练功能：声强，频率，协同发音训练，实时声谱图，专业实时声谱图（共振峰追踪）；对单独的发音要素（如音高，音调，起始音等）进行专门的具有生物反馈的训练，无需医生陪同病人可以判断正确与否的标准化练习，节约医生时间提高效率。

- 7、音域图功能模块提供常规的音域测量，同时把嗓音质量检查模块整合到音域图中，用不绿、黄、红来区分病人嗓音质量，实现精细化的艺术嗓音评估。

- 8、嗓音质量测量比较图，将多次嗓音质量测量评估报告的结果合并同一张报告中显示，并进行统计对比图。

- 9、患者自我评估统计量表，通过患者在软件中勾选测试，得到患者嗓音情感、生理、功能部分的占比，帮助临床指定治疗方案。

- 10、DSI发生障碍严重程度指数计算，通过输入最长发生时间、基频微扰、最低响度及最高音调，通过计算得到相应数值。可通过统计数据，将导入的声音对强度及频率的统计，实现音域范围，通过软件自动处理生成不同的颜色，统计音域质量。

11、配置清单

- 电声门模块（含电声门声卡及接触式电极、专用密码狗） 1套

- 便携式图文工作站          1台

- 声级计                1套

- 电源线                1套

- 嗓音分析软件           1套

二、服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或 更换。

三、商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具 的等额增值税普通发票等付款材料之日起 30 个工作日内向乙方支付 100%货款。

4、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供 应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5 、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）