导光束参数需求

- 配件名称：导光束

- 品牌：适配奥林巴斯主机

- 型号：适配WA03310A

- 技术参数要求：

1 、4.25mm光导接头；

2 、 3米总长；

3 、CF型专门针对心脏接触设计最高防护等级；

4 、 双头防打折装置；

5 、带导光束接头的光源接头；

6、适用高温高压灭菌方式。

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导光束 | 5 | 条 |