采购需求

基本参数

一、技术参数：

- 10+信号输入通道，电压输入范围±10V；

- 不同的输入接口（4个BNC、4个PIN8、4个iWire输入）可满足客户多种不同的信号输入需求；

- 16位A/D转换，采样速度100kHz（每通道），200kHz（整体）；

- 便于扩展，可用于心功能研究、神经科学研究等多方面，选购不同换能器/放大器可检测不同参数；

- 主机内置刺激器，包括2通道低压刺激器及1通道高压恒流刺激器，无需额外配置，大大节约成本；

- 低压刺激器采用通用BNC接口，16位数模转换；

- 低压刺激范围：±15V @35mA，具有恒定、脉冲、正弦、步进等多种刺激模式；

- 高压刺激器采用HV安全接口，有效降低触电误伤；

- 高压刺激范围：0-1mA，最大电压100V，最大输出时间10ms；

- 多种刺激电极可供选择，可用于神经刺激、心脏起搏等。

- 专用数据分析软件，界面简洁，使用方便；

- 最多同时可呈现128通道数据，采样率10kHz；

- 实时显示数据，并能对数据进行分析计算（均值、微分、积分、峰值、FFT分析、频谱分析等）；

- 可进行公式设计，以便于对各通道数据进行各种复杂数学计算；

- 数据及分析结果可以保存为多种格式，兼容Dadisp、Python、Matlab、Labview、C++等语言；

- 可选用多种显示方式、多种触发控制方式以及自定义输出方式；

- 软件适用Windows、OSX系统。

- 配备高性能工作站，13代酷睿i5，16G内存，1T固态，内置数据采集和分析专用软件。

- 主要配置（单台）

| 序号 | 产品 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | 10+通道，包括4个BNC、4个DIN8、4个iWire、3刺激器等，基础版软件 | 台 | 1 |
| 2 | 信号处理系统 | 高性能工作站，运行软件处理信号信息 | 台 | 1 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）