床单位臭氧消毒机零部件参数需求

- 设备名称：床单位臭氧消毒机

- 品牌：适配老肯

- 型号：适配LK/CXD床单位臭氧消毒机

- 技术参数要求：重复性床罩， 尺寸：约 2.5m×1.8m适配标准病床，材质：加厚耐臭氧复合布（抗老化、防腐蚀），带密封气嘴+松紧带/拉链，臭氧泄漏≤0.021mg/m³

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起12个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床罩 | 4 | 个 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |