手动床设备零部件参数需求

- 设备名称：四折床垫

- 品牌：适配厚福手动病床

- 型号：适配SLV-E4009

- 产品规格：L1910xW840xH70±5MM

- 技术参数要求：

一、床垫

1、规格：80mm厚，长宽与床相匹配

2、面料：防水牛津布

3、内褥：60mm厚28°高密度海绵+20mm环保椰棕，使用舒适，久用弹力依旧

▲材质说明：50±5mm高密度海棉+20±5mm天然环保椰棕+优质帆布套.

外套采用优质帆布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸。（制造商具有床垫抗菌第三方权威机构出具的检测报告，原件待查）

- 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

- 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消化内科床垫 | 16 | 个 |
| 2 | 普外三科床垫 | 15 | 个 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |