# 手术室腔镜系统线路升级改造需求

项目名称：手术室腔镜系统线路升级改造

实施方案：刘銮雄大楼7楼手术室47-56房

1.视频链路：

吊塔开孔+孔塞防尘；

腔镜主机(SDI输出)→SDI跳线→SDI分配器（放吊塔）→双SDI线缆→双医用监视器；

2.电源链路:

手术室配电柜备用空开，监视器吊臂天花，增加排插一通过排插对接至双医用监视器；

匹配STORZ 适配器

售后质保期：≥12个月.

付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项